### Прием в поверку и выдача из поверки средств измерений (СИ) посредством услуг курьерских компаний

Приём СИ в поверку может быть осуществлен посредством услуг ФГУП «Почта России», транспортных и иных курьерских компаний (далее - Курьерские компании).

Доставка СИ осуществляется непосредственно до ФБУ «Архангельский ЦСМ» по адресу: 163060, г. Архангельск, ул.Шабалина А. О., д. 3, бюро приемки, вход с торца.

Контактные данные:  
телефон: (8182) 65-85-07;  
E-mail: buro@arkhcsm.ru  
Время работы с курьерами: в рабочие дни с 8-30 до 15-00 обед с 12-00 до 13-00

#### Порядок предоставления услуги:

1. Прием СИ от Курьерских компаний производится при наличии подписанного договора, выполненных заказчиком условий договора или при наличии оплаченного договора-счета.
2. Для отправки в поверку СИ необходимо подготовить сопроводительное письмо, в котором указывается вся необходимая информация.
3. Сопроводительное письмо высылается на электронную почтуу buro@arkhcsm.ru, а оригинал письма вкладывается в посылку с отправляемыми СИ для их идентификации.
4. При поступлении СИ в ФБУ «Архангельский ЦСМ» оформляются заявления/квитанции (З/К) на поверку. Оформленные З/К отправляются на электронный адрес, который указан в сопроводительном письме. Так же отправляются договора-счета на услугу «Подготовка СИ к транспортировке (за 1 место)».
5. СИ должны предоставляться в рабочем состоянии, расконсервированные, в комплектности согласно техническому описанию, включая источники (элементы) питания; техническое описание (паспорт, инструкция по эксплуатации), иные документы, если они предусмотрены договором.
6. В случае несоблюдения условий договора или отсутствия сопроводительного письма для идентификации, СИ в поверку не оформляются.
7. В соответствии с условиями договора производится поверка СИ (калибровка, аттестация испытательного оборудования). Если поступившие СИ не удовлетворяют условиям договора, в поверку они не оформляются до заключения дополнительного соглашения.
8. Услуги по разгрузке (погрузке), перевозке СИ, доставки от машины до помещения приёма СИ (бюро приемки) необходимо согласовать с курьерской компанией.
9. Габариты одного грузового места не должны превышать длину – 800мм, ширина – 600мм, высоту - 500мм и вес - не более 30кг, за исключением случаев, когда одно СИ превышает указанные значения. Если вес одного места груза превышает 30 кг необходимо заказать и оплатить транспортной (курьерской) компании **услуги грузчика.**
10. Получение СИ из поверки возможно при закрытии работ и полном поступлении оплаты за оказанные услуги согласно условиям договора. Если не оплачен договор-счет за услугу «Подготовка СИ к транспортировке (за 1 место)», то приборы выдаются без упаковки с возможностью доступа к вложению.
11. Информацию о ходе выполнения работ по поверке СИ можно получить на сайте ФБУ «Архангельский ЦСМ» («СТАТУС ЗАКАЗА», указав номер З/К и ИНН) или по телефону: 8(8182) 65-85-07
12. Для получения СИ из поверки необходимо предоставить в ФБУ «Архангельский ЦСМ» оформленное доверительное письмо на Курьерскую компанию с перечнем СИ. Письмо отсылается на почту buro@arkhcsm.ru, в ответ поступает уведомление о запланированной дате вызова курьера, (если ответ не поступает, требуется подтверждение получения доверительного письма по телефону 8(8182) 65-85-07).

ФБУ «Архангельский ЦСМ» подготавливает СИ для транспортировки в ту же тару (картонные коробки, деревянные ящики и т.д.), в которой СИ поступили на поверку. Упаковочный материал в услугу «Подготовка СИ к транспортировке (за 1 место)» не входит.

ФБУ «Архангельский ЦСМ» не выполняет погрузо-разгрузочные работы.

Для обеспечения сохранности СИ оговаривайте в договоре Курьерской компанией их обязанности об упаковке, форс-мажорные обстоятельства, а также возмещение убытков. ФБУ «Архангельский ЦСМ» ответственности за порчу приборов во время транспортировки не несёт.

ФБУ «Архангельский ЦСМ» оказывает услуги по подготовке СИ к транспортировке для передачи представителю курьерской компании в соответствии с [Прейскурантом.](http://www.rostest.ru/tariff/2011/?clear_cache=Y)