ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий Прейскурант цен используется для определения стоимости поверки и калибровки средств измерений (СИ), а также при расчетах за любые другие выполненные ФБУ «Архангельский ЦСМ» метрологические работы для предприятий (организаций) и для отдельных граждан.
2. Цены на поверку средств измерений устанавливаются на договорной основе. Стоимость иных видов работ, не включенных в настоящий прейскурант, устанавливаются в соответствии с фактически затраченным временем.
3. Все дополнительные расходы ФБУ «Архангельский ЦСМ», связанные с выполнением работ и (или) услуг по поверке средств измерений (командировочные расходы и расходы, связанные с доставкой поверочного оборудования, срочность и т.д.), а также дополнительные расходы заказчика, связанные с выполнением указанных работ и (или) услуг на собственном оборудовании, устанавливаются дополнительным соглашением сторон.
4. Цены указаны без налога на добавленную стоимость. НДС взимается дополнительно по установленной законодательством РФ ставке.
5. «Общие указания» настоящего Прейскуранта распространяются на последующие изменения.

| **Код поверки** | **Наименование СИ** | **Модификация СИ** | **Цена на оборудовании ГМС без НДС, руб.** | **Цена на оборудовании заказчика**  **(на месте эксплуатации), без НДС, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **27** | **ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** |  |  |  |
| **27В3530** | **Вилки лесные** |  | **131,10** |  |
| 27Г4830 | Глубиномер индикаторный | 0...100 мм | 1244,00 |  |
| 27Г4830 | Глубиномер индикаторный | б/м | 1244,00 |  |
| 27Г4840 | Глубиномер микрометрический | ГМ 100, ГМ 150 | 1244,00 |  |
| 27Г5430 | Головка делительная оптическая | ОДГ-10 | 5151,00 |  |
| 27Г5430 | Головка делительная оптическая | ОДГЭ | 5151,00 |  |
| 27Г5475 | Головка измерительная | 2ИГП | 942,00 |  |
| 27Г3372 | Головка измерительная пружинная | ИГП, ИГПВ, ИГПГ, ИГПР | 1263,00 |  |
| 27Г3370 | Головка измерительная пружинная (микрокатор) |  | 1793,00 |  |
| 27Г5440 | Головка измерительная пружинно-оптическая | 01П; 02П; 05П | 2708,00 |  |
| 27Г5440 | Головка измерительная пружинно-оптическая | 1П, 2П | 2708,00 |  |
| 27Г5480 | Головка измерительная рычажно-зубчатая | 1ИГ, 2ИГ | 942,00 |  |
| 27Г5480 | Головка измерительная рычажно-зубчатая | ИРП, ИРПВ | 942,00 |  |
| 27Г5480 | Головка измерительная рычажно-зубчатая малогабаритная | б/м | 770,00 |  |
| 27Г3425 | Головка микрометрическая | 148, 152, 197 | 787,00 |  |
| 27Г3425 | Головка микрометрическая | ГМ, 0-25 мм,КТ 2 | 787,00 |  |
| 27Г3425 | Головка микрометрическая | ГМ, 75-100 мм,КТ 2 | 787,00 |  |
| 27Г3425 | Головка микрометрическая с ценой деления 0,01 мм | 210121 | 787,00 |  |
| 27Г5540 | Гониометр | Г1 (ГС-1М) | 9755,00 |  |
| 27Г6320 | Гриндометр | Константа-Клин | 2077,00 |  |
| **27Д0440** | **Дальномер лазерный** | **Leica Disto D8** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры безотражательные лазерные** | **Nikon Laser 400/500/600/800** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **1** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **ДЛК-1** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **PD 10, PD 20, PD 25** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **PD 22, PD 28** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Leica DISTO X310** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномер лазерный** | **DLE 40, DLE 50, DLE 70** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **GLM 150, GLM 250 VF** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Leica DISTO D5, Leica DISTO D8** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **PD 40, PD 42** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **PD 5** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Fluke 414D, Fluke 419D, Fluke 424D** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Leica DISTO D2, Leica DISTO D3** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **GLM 50 Professional и GLM 80 Professional** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Leica DISTO A3, Leica DISTO A5, Leica DISTO A6, Leica DISTO A8** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Mettro Condtrol 60, Mettro Condtrol 100** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Mettro CONDTROL** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Leica DISTO D810 touch** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Leica DISTO D510** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **TESA SPACER 100, 200** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Leica Racer 70, Leica Racer 100** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **PD 4** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Leica DISTO™ D3a, Leica DISTO™ DXT** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **PD 30, PD 32** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Dimetix мод. EDS, FLS, DLS** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **DLE (DLE 30+, DLE 60, DLE 150, DLE 150 connect)** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **Stabila LE40, Stabila LE50, Stabila LE200** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры лазерные** | **PD-I, PD-E** | **1895,03** |  |
| **27Д0440** | **Дальномеры ручные лазерные** | **HD 360** | **1895,03** |  |
| 27Д2810 | Дефектоскоп ультразвуковой | А1211 mini, Velograph II | 6221,40 |  |
| 27Д3010 | Диафрагма | ДКС | 1629,00 |  |
| 27Д4330 | Длиномер вертикальный | ИЗВ-7 | 3779,00 |  |
| 27Д4330 | Длиномер оптический вертикальный | И3В-1; ИЗВ-2 | 3779,00 |  |
| 27Д4330 | Длиномер проекционный вертикальный | ИЗВ-3 | 3779,00 |  |
| 27И2445 | Измеритель габаритных размеров | CS, CSN, TLX | 5856,00 |  |
| 27И2160 | Измеритель деформации клейковины | ИДК | 3248,00 |  |
| 27И2440 | Измеритель длины кабеля | ИДКИ | 2928,00 |  |
| 27И2440 | Измеритель длины материалов | ИД, ИДМ | 2928,00 |  |
| 27И6150 | Измеритель параметров внутренних и наружных размеров | Universal Gauda | 5133,00 |  |
| 27И2720 | Измеритель толщины неферромагнитных материалов | ИТ-1 | 3843,00 |  |
| 27И2720 | Измеритель толщины покрытия | ИТ-2 | 3843,00 |  |
| 27И2720 | Измеритель толщины покрытия | ЭМКП-4 | 3843,00 |  |
| 27И2830 | Измеритель уровня | Вектор | 476,00 |  |
| 27И2430 | Измеритель драгоценных камней | Presidium | 1263,00 |  |
| 27И5150 | Индикатор многооборотный с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | 1МИГ, 2МИГ | 1016,00 |  |
| 27И5160 | Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм | ИРБ, ИРТ | 610,00 |  |
| 27И5175 | Индикатор часового типа | ИЧ Guilin Measuring & Cutting Tool Works | 723,00 |  |
| 27И5180 | Индикатор часового типа | ИЧ-25, ИЧ-50 | 942,00 |  |
| 27И5175 | Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм | ИЧ-10 | 723,00 |  |
| 27И5720 | Интерферометр контактный вертикальный | ПИУ-2 | 2745,00 |  |
| 27И5720 | Интерферометр контактный вертикальный компьютеризированный | ИКПВ-К; ИКПВ-К2 | 2745,00 |  |
| 27К1060 | Квадрант оптический | КО-1М | 2333,00 |  |
| 27К1060 | Квадрант оптический | КО-30, КО-30М, КО-60, КО-60М | 2333,00 |  |
| 27К1040 | Квадрант оптический малогабаритный | КО-10 | 3248,00 |  |
| 27К8640 | Курвиметр дорожный |  | 3815,00 |  |
| 27К8640 | Курвиметр полевой | КП-230 | 3815,00 |  |
| 27Л2560 | Лента землемерная | ЛЗ-20П, ЛЗ-20 | 770,00 |  |
| 27Л2555 | Лента измерительная | 20 м 3 раз. | 5124,00 |  |
| 27Л2555 | Лента измерительная | 50 м 3 раз. | 7320,00 |  |
| 27Л3554 | Линейка лекальная трехгранная до 1000 мм | ЛТ | 540,00 |  |
| 27Л3663 | Линейка оптическая | ОЛ1-1600; ОЛ-1600 | 7421,00 |  |
| 27Л3663 | Линейка оптическая | ОЛ1-800; ОЛ-800 | 7421,00 |  |
| 27Л3551 | Линейка проверки схождения колес |  | 787,00 |  |
| 27Л3540 | Линейка поверочная до 600 мм | ШП | 1830,00 |  |
| 27Л3540 | Линейка поверочная от 600 мм | ШП | 2223,00 |  |
| 27Л3553 | Линейка поверочная лекальная до 500 мм | ЛД | 302,00 |  |
| 27Л3555 | Линейка поверочная лекальная четырехгранная | ЛЧ | 880,00 |  |
| 27Л3540 | Линейка поверочная до 400 мм | ШД, ШМ | 2223,00 |  |
| 27Л3540 | Линейка поверочная от 400 мм до 1000 мм | ШД, ШМ | 2223,00 |  |
| 27Л3550 | Линейка поверочная от 1000 мм | ШД, ШМ | 3220,00 |  |
| **27Л3535** | **Линейки (за 1 шкалу)** | **ЛМ** | **83,43** |  |
| **27Л3535** | **Линейки измерительные металлические (за 1 шкалу)** | **VOGEL** | **83,43** |  |
| **27Л3535** | **Линейки измерительные металлические (за 1 шкалу)** | **Micron** | **83,43** |  |
| **27Л3535** | **Линейка измерительная металлическая с пределом измерения 150, 300, 500, 1000 мм (за 1 шкалу)** |  | **83,43** |  |
| 27Л3536 | Линейка измерительная металлическая с пределом измерения свыше 1000 мм |  | 275,00 |  |
| 27Л8640 | Лупа измерительная | ЛИ | 1153,00 |  |
| 27М0940 | Машина оптико-механическая для измерения длины | ИЗМ-1; ИЗМ-2; ИЗМ-4 | 8491,00 |  |
| 27М2660 | Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3,4 разряда до 100 мм | за 1 шт. | 192,00 |  |
| 27М2658 | Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3,4 разряда от 100 мм | за 1 шт. | 610,00 |  |
| 27М2950 | Мера угловая 1,2,3 типа 3,4 разряда | за 1 угол | 465,00 |  |
| 27М3040 | Мера установочная (за 1шт.) | к МК до 125 | 155,00 |  |
| 27М3045 | Мера установочная | к МК св.125 | 385,00 |  |
| 27М3060 | Мера установочная | к НМ | 1290,00 |  |
| 27М2660 | Меры толщины покрытий (за 1шт.) | МТ | 201,00 |  |
| 27Н3460 | Меры угловые призматические 4 разряд (за набор) | МУ, Н-1 | 55998,00 |  |
| 27Н3460 | Меры угловые призматические 4 разряд (за набор) | МУ, Н-2 | 18199,00 |  |
| 27Н3460 | Меры угловые призматические 4 разряд (за набор) | МУ, Н-3 | 5133,00 |  |
| **27М3180** | **Метры брусковые деревянные** | **МБД-1** | **83,43** |  |
| **27М3180** | **Метры деревянные брусковые** | **МД** | **83,43** |  |
| **27М3180** | **Метры деревянные брусковые** | **МДБ** | **83,43** |  |
| **27М3180** | **Метры деревянные брусковые** | **МД-35** | **83,43** |  |
| **27М3180** | **Метры длины складные деревянные** | **834** | **83,43** |  |
| **27М3180** | **Метры складные деревянные** | **МСД-1** | **83,43** |  |
| **27М3180** | **Метры складные металлические** | **МСМ** | **83,43** |  |
| **27М3180** | **Метры складные металлические хромированные** | **МСМХ** | **83,43** |  |
| **27М3180** | **Метры складные металлические хромированные** | **МСМХ-00, МСМ-82 (только "Саранскинструмент")** | **83,43** |  |
| 27М3490 | Микрометр | VOGEL | 302,00 |  |
| 27М3490 | Микрометр | до 25 мм | 302,00 |  |
| 27М3410 | Микрометр | до 100 мм | 458,00 |  |
| 27М3420 | Микрометр | до 300 мм | 787,00 |  |
| 27М3440 | Микрометр | св. 300 мм | 1171,00 |  |
| 27М3360 | Микрометр | ЦД 0,001 | 1647,00 |  |
| 27М3440 | Микрометр гладкий цифровой | 293 | 1171,00 |  |
| 27М3450 | Микрометр рычажный | МР | 1244,00 |  |
| 27М3680 | Микроскоп | МИР-2, МПБ-3 | 1125,00 |  |
| 27М3680 | Микроскоп отсчетный | МПБ-2 | 1125,00 |  |
| 27М3620 | Микроскоп универсальный измерительный | УИМ-21; УИМ-23 | 4960,00 |  |
| 27Н6620 | Набор принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (за 1 шт.) | ПК-1 | 155,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-1 | 15936,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-2 | 7296,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-3 | 21504,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-4, Н-5, Н-6, Н-7 | 2112,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-8 | 5264,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-10, Н-21 | 3840,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-11 | 8256,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-12 | 14208,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-16, Н-17 | 3648,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-20 | 4416,00 |  |
| 27Н3460 | Набор концевых мер длины 3,4 разряда | Н-22 | 3016,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | 2Н-3Л, 2Н-10Л, 2Н-10КЛ | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | 3Н-2КЛ; 3Н-3КЛ, 3Н-5Л | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | 4Н-2КЛ; 4Н-3КЛ | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | DS3210 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | SETL | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | В2о | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | Е32 | 3306,00 |  |
| 27Н3111 | Нивелир | Н-05 | 6789,00 |  |
| 27Н3130 | Нивелир | Н-10 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | НВ1 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | НЗ; Н3К, НС4; НСЗ, НТ | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир | С410 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир лазерный линейный |  | 2500,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир лазерный ротационный |  | 2500,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир лазерный точечный |  | 2500,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир оптический |  | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир оптический с компенсатором | AL 8-26 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | AL120, AL124, AL128, AL132 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | AL-20Д | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | AM20, DSA200 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | AM24, DSA240 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | AM28, DSA280 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | AM32, DSA320 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | AT, AT-20Д; AT-24Д | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | AT-G1, AT-G2, AT-G4, AT-G6 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | NL 20, NL 24, NL 28, NL 32 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | VEGA L24; VEGA L30 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором | С300, С310, С320, С330 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир с компенсатором и микрометром FS1, нивелир с компенсатором | DSZ2, DSZ3 | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир электронный | SDL 30, SDL 30M | 3306,00 |  |
| 27Н3140 | Нивелир электронный | Sprinter 100, Sprinter 100M, Sprinter 200, Sprinter 200M | 3306,00 |  |
| 27Н8770 | Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм | НИ6, НИ10, НИ18, НИ35, НИ50, НИ100, НИ160, НИ250, НИ450, НИ700, НИ1000 | 1867,00 |  |
| 27Н8730 | Нутромер микрометрический | НМ до 175 | 2050,00 |  |
| 27Н8735 | Нутромер микрометрический | НМ св 175 | 3001,00 |  |
| 27Н8760 | Нутромер с ценой деления 0,001 мм | ЦД 1 мкм | 2745,00 |  |
| 27Н8760 | Нутромер с ценой деления 0,002 мм | ЦД 2 мкм | 2745,00 |  |
| 27Н8735 | Нутромер трехточечный | мод. 368 | 2050,00 |  |
| 27О0640 | Образцы шероховатости (за 1шт.) | Rа | 357,00 |  |
| 27О0640 | Образцы шероховатости поверхности сравнения (за 1шт.) | ОШП, ОШС | 357,00 |  |
| 27О6740 | Оптикатор ЦД 0,001 мм |  | 2708,00 |  |
| 27О6770 | Оптиметр | ИКВ-3 | 4612,00 |  |
| 27О6760 | Оптиметр горизонтальный | ИКГ; ИКГ-3 | 4612,00 |  |
| 27П4710 | Пластина плоская стеклянная 2-го класса | ПИ60, ПИ80, ПИ100, ПИ120 | 302,00 |  |
| 27П4780 | Пластина плоскопараллельная стеклянная | ПМ-15, ПМ-25, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90 | 302,00 |  |
| 27П4330 | Плита поверочная | 901-112 | 2050,00 |  |
| 27П4330 | Плита поверочная до 1000 КТ 2 | 517 | 2050,00 |  |
| 27П4330 | Плита поверочная и разметочная | до 10000 мм | 7192,00 |  |
| 27П4320 | Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород 0-го и 1-го класса | 250\*250, 400\*400, 630\*400, 1000\*630, 1600\*1000, 2000\*1000 мм | 4063,00 |  |
| 27П4320 | Плита поверочная разметочная из твердокаменных пород | 1-1-400\*400, 1-1-1000\*630 | 4063,00 |  |
| 27П6233 | Прибор | 4УРИ | 302,00 |  |
| 27П6214 | Прибор | ППМ-600 | 3504,00 |  |
| 27П6335 | Прибор для измерения толщины немагнитных покрытий на ферромагнитной основе | МТ-30Н | 3843,00 |  |
| 27П0440 | Прибор для измерения расстояний | ДАЛЬ | 1895,03 |  |
| 27П6840 | Прибор для измерения шероховатости | Surftest SL-201 | 3395,00 |  |
| 27П6212 | Прибор для поверки индикаторов часового типа | ППИ; ППИ-3; ППИ-4 | 4346,00 |  |
| 27П6530 | Прибор для поверки концевых мер | Микрон-02; Микрон-04 | 4612,00 |  |
| 27П6230 | Прибор для проверки фар | LITE 1.1 | 6579,00 |  |
| 27П6330 | Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный | Константа К5, Константа К6 | 3843,00 |  |
| 27П6230 | Преобразователь дополнительный к Константа К-5, 6 |  | 906,00 |  |
| 27П3230 | Прибор измерительный двухкоординатный | ДИП; ДИП-1; ДИП-6 | 8473,00 |  |
| 27П6210 | Прибор поверки измерительных головок | ППГ-2; ППГ-3 | 5042,00 |  |
| 27П6220 | Прибор ультразвуковой | УК-14ПМ | 7695,00 |  |
| 27П5860 | Профилограф-профилометр | 280 | 5151,00 |  |
| 27П5860 | Профилограф-профилометр | б/м | 5151,00 |  |
| 27П5860 | Профилограф-профилометр | ТR-240 | 5151,00 |  |
| 27П5860 | Профилограф-профилометр | Телисерф-10 | 5151,00 |  |
| 27П5860 | Профилограф-профилометр | Тестер Т-500 | 5151,00 |  |
| 27П6840 | Профилометр | 170621,1706 | 3395,00 |  |
| 27П6840 | Профилометр | SURTRONIC | 3395,00 |  |
| 27П6840 | Профилометр | мод. 296 | 3395,00 |  |
| 27П6840 | Профилометр для измерения шероховатости | PS1 | 3395,00 |  |
| 27П6840 | Профилометр контактный | мод. 283 | 3395,00 |  |
| 27Р2345 | Рейка дорожная универсальная | КП-231С | 3422,00 |  |
| 27Р2345 | Рейка дорожная универсальная | РДУ-КОНДОР, РДУ-КОНДОР-Н | 3422,00 |  |
| 27Р2340 | Рейка нивелирная | TS5-М | 1016,00 |  |
| 27Р2340 | Рейка нивелирная | РН4-3000, РН4-4000 | 1016,00 |  |
| 27Р2340 | Рейка нивелирная деревянная | б/м | 1016,00 |  |
| 27Р2340 | Рейка нивелирная деревянная | РН-3, РН-3-3000 | 1016,00 |  |
| 27Р2340 | Рейка нивелирная телескопическая | TS3-3E, TS4-4E | 1016,00 |  |
| 27Р2340 | Рейка нивелирная телескопическая | VEGA TS3M | 1016,00 |  |
| 27Р2339 | Рейка снегомерная переносная | М-104 | 412,00 |  |
| 27Р2339 | Рейка снегомерная стационарная | М-103 | 412,00 |  |
| **27Р8410** | **Рулетки измерительные металлические** | **до 10 м** | **184,74** |  |
| **27Р8420** | **Рулетки измерительные металлические** | **до 20 м** | **268,16** |  |
| **27Р8430** | **Рулетки измерительные металлические** | **до 100 м** | **506,53** |  |
| **27Р8415** | **Рулетки металлические измерительные с лотом** | **до 10 м** | **715,10** |  |
| **27Р8415** | **Рулетки металлические измерительные с лотом** | **до 20 м** | **929,64** |  |
| **27С1260** | **Светодальномеры** | **DISTO classic5a, DISTO plus** | **1895,03** |  |
| **27С1260** | **Светодальномеры** | **HD150** | **1895,03** |  |
| **27С1260** | **Светодальномеры** | **DISTO lite5, DISTO classic5, DISTO pro a4** | **1895,03** |  |
| **27С1260** | **Светодальномеры** | **DISTO classic** | **1895,03** |  |
| **27С1260** | **Светодальномеры** | **DISTO** | **1895,03** |  |
| 27С3730 | Система измерительная прецизионная | Микрон-04 | 4886,00 |  |
| 27С3740 | Система лазерная центровки валов |  | 10431,00 |  |
| 27С3650 | Скоба индикаторная | б/м | 1491,00 |  |
| **27С3530** | **Скобы лесные** |  | **131,10** |  |
| **27С3530** | **Скобы лесные** | **Т1** | **131,10** |  |
| 27С3550 | Скоба рычажная | СР | 1491,00 |  |
| 27С3550 | Скоба с отсчетным устройством | б/м | 1491,00 |  |
| 27С5420 | Стенкомер индикаторный | С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50 | 385,00 |  |
| 27С7540 | Стойка для измерительных головок | СIII, СIV | 375,00 |  |
| 27Т0820 | Тахеометр электронный | б/м | 17788,00 |  |
| 27Т0820 | Тахеометр электронный | SET 610, DTM-352 | 17788,00 |  |
| 27Т2550 | Теодолит | 2Т2А | 6112,00 |  |
| 27Т2570 | Теодолит | 2Т30, 2Т30П | 4758,00 |  |
| 27Т2550 | Теодолит | 2Т5К; 2Т5КП | 6112,00 |  |
| 27Т2550 | Теодолит | 3Т2КА, 3Т2КП, 3Т5КП | 6112,00 |  |
| 27Т2570 | Теодолит | 4Т15П, 4Т30П | 4758,00 |  |
| 27Т2550 | Теодолит | THEO-010В, THEO-020В | 6112,00 |  |
| 27Т2570 | Теодолит | Т-15 | 4758,00 |  |
| 27Т2550 | Теодолит | Т2, Т5; Т5К | 6112,00 |  |
| 27Т2570 | Теодолит | Т30, Т30М, 2Т30М | 4758,00 |  |
| 27Т2570 | Теодолит аэрологический | 2АШТ | 6112,00 |  |
| 27Т2550 | Теодолит технический | Т60 | 4758,00 |  |
| 27Т2550 | Теодолит электронный | VEGA TEO-5, VEGA TEO 10, VEGA TEO 20 | 6112,00 |  |
| 27Т8410 | Тестер ультразвуковой | МХ02-УЗТ-1 | 10166,00 |  |
| 27Т5470 | Толщиномер | Константа М; Константа М1 | 3843,00 |  |
| 27Т5430 | Толщиномер | ТНК-10 | 695,00 |  |
| 27Т5430 | Толщиномер бумаги и картона FRANK | 16503 | 695,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер вихретоковый | ВТ-30Н | 4255,00 |  |
| 27Т5430 | Толщиномер гофрированного картона | ТГК | 695,00 |  |
| 27Т5430 | Толщиномер гофрированного картона | ТГК-20 | 695,00 |  |
| 27Т5420 | Толщиномер индикаторный | ТН, ТР | 385,00 |  |
| 27Т5420 | Толщиномер индикаторный | ТР 10-60 | 385,00 |  |
| 27Т5420 | Толщиномер индикаторный | ТР 25-100Б 0...25 мм | 385,00 |  |
| 27Т5430 | Толщиномер индикаторный для бумаги | ТНБ; ТНБ-1-А | 695,00 |  |
| 27Т5430 | Толщиномер индикаторный для бумаги и картона настольный | ТНБ-20 | 695,00 |  |
| 27Т5420 | Толщиномер индикаторный с ценой деления 0.1 мм ручной | ТР25-II, ТР-50-400, ТР-25-100 | 385,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер магнитный | МТ 2003 | 4255,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер магнитный | МТ-10НМ; МТ-10НЦ | 4255,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер магнитный | МТ-32Н, МТ-40НЦ, МТ-51НП | 4255,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер покрытия | EASY-CHECK FN | 4255,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер покрытия вихретоковый | ВТ, МИП/10 | 4255,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер покрытия вихретоковый | ВТ-51НП | 4255,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер покрытия и слоя электромагнитный и вихретоковый | MiniTest 600 | 4255,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер покрытия магнитный цифровой | МТ2007 | 4255,00 |  |
| 27Т5440 | Толщиномер покрытия электрический цифровой | ELCOMETER 311; 345; 365 | 4255,00 |  |
| 27Т5470 | Толщиномер ультразвуковой | А1207 | 2645,88 |  |
| 27Т5470 | Толщиномер ультразвуковой | А1208, А1209, А1210 | 2645,88 |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **MG2, MG2XT, MG2DL, 26MG, 25, 25DL, 25DL Plus, 25Multi Plus, 25MX Plus, 25HP, 25HP Plus, 25DLHP, 25HPV, 35, 35DL, 35DLHP, 35HP, 37DL Plus** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **DM** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **MG 2, MG2XT, MG2DL** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **А-1209** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **Булат 1S** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **БУЛАТ 5, БУЛАТ 5У, БУЛАТ-5УП** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **ТУЗ-2** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **УТ-301** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые** | **УТ-93П** | **2645,88** |  |
| **27Т5470** | **Толщиномеры ультразвуковые специализированные** | **УТ-80** | **2645,88** |  |
| 27Т6820 | Трубка ANNUBAR | б/м | 6835,00 |  |
| 27У1420 | Угломер | 0-180° | 302,00 |  |
| 27У1420 | Угломер для измерения углов многолезвийного инструмента | 2УРИ | 302,00 |  |
| 27У1420 | Угломер маятниковый | 3-УРИ | 302,00 |  |
| 27У1420 | Угломер оптический | УО-2 | 302,00 |  |
| 27У1420 | Угломер с нониусом | ТИП 2, тип 4-10 | 302,00 |  |
| 27У1420 | Угломер с нониусом | УМ; 4УМ, УМ-180 | 302,00 |  |
| 27У1530 | Угольник поверочный 1-го и 2-го класса | УП, УШ, УЦЛ, УЛП до 400 | 345,00 |  |
| 27У1540 | Угольник поверочный 1-го и 2-го класса | УП, УШ, УЦЛ, УЛП св 400 | 1290,00 |  |
| 27У6550 | Уровень брусковый | б/м | 550,00 |  |
| 27У6550 | Уровень рамный | б/м | 550,00 |  |
| 27У6530 | Уровень с микрометрической подачей ампулы | 110; 120 | 1281,00 |  |
| 27У6560 | Уровень строительный | УС | 550,00 |  |
| 27У6530 | Уровень электронный | Talyvel 5 | 1281,00 |  |
| 27У7730 | Установка для поверки дефектоскопов | б/м | 12819,00 |  |
| 27У7730 | Установка для поверки эхо импульсных дефектоскопов | УПЭД-2 | 12819,00 |  |
| 27У7720 | Устройство для измерений координат контрольных точек кузова автомобиля | б/м | 5490,00 |  |
| 27У7720 | Устройство для измерения координат контрольных точек автомобиля | Car-O-Mech; Car-O-Tronic | 5490,00 |  |
| 27У3730 | Устройство контроля толщины изоляции ГР 19037-99 | УКТ-2 | 3843,00 |  |
| 27У7750 | Устройство компарирующее |  | 1080,00 |  |
| 27У7760 | Устройство портативное для измерения параметров контактной сети | Телекс-2 | 3294,00 |  |
| 27Ш0080 | Шаблон путевой | ПШ-1520; 8809 | 1363,00 |  |
| 27Ш0080 | Шаблон путеизмерительный | ЦУП-1;ЦУП-2Д; ЦУП-3; ЦУП-3У | 1363,00 |  |
| 27Ш7080 | Штангенглубиномер | ШГ, ШГЦ | 275,00 |  |
| 27Ш7050 | Штангенрейсмас | ШР, ШРК | 339,00 |  |
| 27Ш7030 | Штангенциркуль | ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III до 150 мм | 265,00 |  |
| 27Ш7035 | Штангенциркуль | ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III от 150 мм до 630 мм | 448,00 |  |
| 27Ш7035 | Штангенциркуль | ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III от 630 мм до 1000 мм | 897,00 |  |
| 27Ш7035 | Штангенциркуль | ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III от 1000 мм до 2000 мм | 1793,00 |  |
| 27Ш7035 | Штангенциркуль путевой | ПШВ (до 1600 мм) | 1363,00 |  |
| 27Щ8640 | Щуп (за 1 шт.) | Набор 1, 2, 3, 4 | 67,00 |  |
| 27Э3240 | Экзаменатор | мод. 130 | 5746,00 |  |
| 27У6420 | Устройство регистрации микропроцессорное | МУР-1001 | 6762,00 |  |
| **28** | **МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** |  |  |  |
| 28А5030 | Анализатор вибрации (за канал) | SignalCalc Quattro-4c | 5682,00 |  |
| 28А5010 | Анализатор влажности (Весы-влагомеры) | ХМ 120, МА-35, МА-45 | 2598,21 |  |
| 28А5210 | Анемометр (за 1 канал измерения скорости воздушного потока) | «Testo» | 1752,00 |  |
| **28А5220** | **Анемометры переносные рудничные** | **АПР-2** | **1752,00** |  |
| **28А5220** | **Анемометры ручные индукционные** | **АРИ-49** | **1752,00** |  |
| **28А5220** | **Анемометры ручные со счетным механизмом** | **АСО-3** | **1752,00** |  |
| **28А5220** | **Анемометры ручные чашечные** | **МС-13** | **1752,00** |  |
| **28А5230** | **Анемометры сигнальные цифровые (до 30 м/с)** | **АСЦ-3** | **1752,00** |  |
| **28А5230** | **Анемометры сигнальные цифровые ручные (до 30 м/с)** | **АСЦ-Р** | **1752,00** |  |
| **28А5230** | **Анемометры цифровые (за 1 канал измерения скорости воздушного потока) (до 30 м/с)** | **АТТ** | **1752,00** |  |
| **28А5230** | **Анемометры цифровые (за 1 канал измерения скорости воздушного потока) (до 30 м/с)** | **ATT-1000, ATT-1002, ATT-1003, ATT-1004, ATT-1005, ATT-1006, ATT-1021, ATE-1033, ATE-1034 с использованием товарного знака AKTAKOM** | **1752,00** |  |
| **28А5230** | **Анемометры цифровые переносные (за 1 датчик) (до 30 м/с)** | **АП1М** | **1752,00** |  |
| 28А5220 | Анемометр ручной со счетным механизмом (оформление градуировочной таблицы) | АСО-3 | 1739,00 |  |
| 28А5220 | Анемометр ручной чашечный со счетным механизмом (оформление градуировочной таблицы) | МС-13 | 1739,00 |  |
| 28В2031 | Весовой комплекс | КВМ-25 | 7503,00 |  |
| **28В2232** | **Весы** | **ВЛА-200г-М** | **1889,07** |  |
| **28В2290** | **Весы СКТ** | **LC, мод. LC34, LC220S, LC420, LC620P, LC820, LC1200S, LC2200, LC2200P, LC3200Д, LC3400P, LC4200, LC4800P, LC4200S, LC6200, LC12000P, LC16000S,** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы СКТ** | **HIGHLAND типа HCB 123, HCB 153, HCB 302, HCB 602, HCB 602Н, HCB 1002, HCB 1502, HCB 3001** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы СКТ** | **GP, мод. GP1100S-OCE, GP1100P, GP3100S-GCE, GP3100S-G, GP6100-GCE, GP6100-G, GP1200-G, GP 600P** | **1489,80** |  |
| **28В2288** | **Весы** | **GP, мод. GP 600S** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы СКТ** | **GM, мод. GM312, GM601, GM612, GM1205, GM1502, GM3101, GM6101** | **1489,80** |  |
| **28В2232** | **Весы аналитические** | **АДВ-200** | **1889,07** |  |
| 28В1610 | Весы автоматические | до 50 кг | 1620,00 |  |
| 28В1615 | Весы автоматические | 50-500кг | 1940,00 |  |
| 28В1618 | Весы автоматические | св. 500кг | 2333,00 |  |
| 28В1618 | Весы автоматические | 641 АД-600-АБУХЛ | 2333,00 |  |
| 28В1610 | Весы автоматические дискретного действия | ДМ-20, ДТ-20 | 1620,00 |  |
| 28В1615 | Весы автоматические дискретного действия | ДМ-100-2, ДЖС-60-2, ДЛ-80-2 | 1940,00 |  |
| 28В1615 | Весы автоматические дозировочные | ДПО-100, ДПО-250, ДПО-500 | 1940,00 |  |
| 28В2766 | Весы для статического взвешивания | РП-200Ш13М | 915,00 |  |
| 28В3001 | Весы для сыпучих материалов | ВСМ | 229,00 |  |
| 28В1670 | Весы конвейерные | ВК-1; ВК-2М | 6469,00 |  |
| 28В1670 | Весы конвейерные | ЛТМ-1М | 6469,00 |  |
| 28В2092 | Весы крановые до 5т. |  | 3623,00 |  |
| **28В2288** | **Весы-компараторы** | **AX204, AX204DR, AX205, AX205DR** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы-компараторы** | **AT261 DR** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные** | **AF, мод. AF-R 220 СЕ** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные** | **BM мод. BM153, BM153М, BM213, BM213М, ВМ313, ВМ313М, BM510Д, BM510ДМ, BM512, BM512М, ВМ1502, ВМ2202, ВМ5101, ВМ6101, ВМ12001, ВМ24001** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные** | **ВК мод. ВК-150.1, ВК-300, ВК-300.1, ВК-1500, ВК-3000, ВК-3000.1, ВК-3К, ВК-3.1К, ВК-6К, ВК-6.1К, ВК-15К, ВК-15.1К, ВК-30К, ВК-30.1К, ВК-60К, ВК-60.1К, ВК-150К, ВК-150.1К, ВК-300К, ВК-600К, ВК-600.1К** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные** | **CG, мод. CG-300E, CG-300G, CG-600E, CG-620G, CG-1000S, CG-3000E, CG-3000G, CG-3000S, CG-6000E, CG-6200E, CG-16KE, CG-30KE** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные ВКТ** | **HF, мод. HF-300, HF-400, HF-3000, HF-4000, HF-200G, HF-300G, HF-2000G, HF-3000G, HF-6100** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные СКТ** | **HF, мод. HF-6000, HF-8000, HF-320, HF-3200, HF-1200G, HF-6000G** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные** | **KERN 880, мод. 880-22, 880-32** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные** | **JW-1** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные** | **XP Precision, мод. XP204S, X204S, XP404S, X404S, XP404SDR, X404SDR, XP603S, X603S** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные ВКТ** | **XP, Х мод. X203S, XP203S, X603SDR, XP603SDR, XP802S, X1202S, XP1202S, X1203S, XP1203S, X2003S, XP2003S, X2004S, XP2004S, X4001S, XP4001S, X4002S, XP4002S, X5003S, XP5003S, X6001S, XP6001S, X6002S, XP6002S, X8001S, XP8001S, X8002SDR, XP8002SDR, X10001S, XP10001S, X10002S, XP10002S, X10002SDR, XP10002SDR, X10003S, XP10003S** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные** | **XP Analytical, мод. XP105DR, ХР205, XP205DR, ХР204, ХР504, XP504DR** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные** | **XS мод. XS64, XS104, XS105DU, XS204, XS204DR, XS205DU** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные** | **ВЛ, мод. ВЛ-120, ВЛ-210** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные** | **ВЛТ-150-П, ВЛТ-510-П, ВЛТ-1500-П, ВЛТ-6100-П** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные** | **ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-500, ВЛТЭ-1100, ВЛТЭ-2100, ВЛТЭ-2200, ВЛТЭ-5000, ВЛТЭ-6100** | **1841,39** |  |
| 28В2288 | Весы лабораторные | ВСР-210 | 1841,39 |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные** | **ВТЛ, мод. ВТЛ-500, ВТЛ-5000** | **1841,39** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные** | **ВЛО-200г-1а** | **1889,07** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные** | **ВЛАО-100г-1, ВЛАО-200г-1** | **1889,07** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные** | **WA 32, WA 33** | **1889,07** |  |
| 28В2232 | Весы лабораторные 2-го класса | WA-21, WA-31 | 1889,07 |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные для определения влажности** | **ВЛВ-100г** | **1841,39** |  |
| 28В2259 | Весы лабораторные квадрантные | ВЛКТ-100г, ВЛКТ-160г | 1171,00 |  |
| 28В2259 | Весы лабораторные квадрантные | ВЛТК-2/100, ВЛКТ-2кг-М | 1171,00 |  |
| 28В2259 | Весы лабораторные квадрантные 4-го класса | ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг | 1171,00 |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные образцовые** | **ВЛО-5кг-1** | **1889,07** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные образцовые** | **ВЛО-1кг-11** | **1889,07** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные I и II разряда** | **ВЛО-200г-I, ВЛО-200г-II** | **1889,07** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные образцовые 1-го разряда** | **ВЛО-2г-1** | **1889,07** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные образцовые 2-го разряда** | **ВЛО-5кг-11** | **1889,07** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные образцовые 2-го разряда** | **ВЛО-200г-2М, ВЛО-20г-2М** | **1889,07** |  |
| 28В2775 | Весы лабораторные образцовые IV разряда | ВЛО-5кг-4, ВЛО-20кг-4 | 1620,00 |  |
| 28В2775 | Весы лабораторные образцовые разъездные 4-го разряда | НРО-5кг-IV | 1620,00 |  |
| 28В2257 | Весы лабораторные равноплечие | 4 кл. до 1 кг | 540,00 |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные равноплечие 2-го класса** | **ВЛР-20г** | **1889,07** |  |
| **28В2232** | **Весы лабораторные равноплечие 2-го класса** | **ВЛР-200г-М** | **1889,07** |  |
| **28В2233** | **Весы лабораторные равноплечие 3-го класса** | **ВЛР-10 кг, ВЛР-20 кг, ВЛР-50 кг** | **1889,07** |  |
| 28В2233 | Весы лабораторные равноплечие 3-го класса | ВЛР-1кг | 1482,00 |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **с НПВ до 60 кг Высокий КТ** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **с НПВ до 60 кг Средний КТ** | **1489,80** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **с НПВ до 1000 г Специальный КТ** | **2598,21** |  |
| 28В2278 | Весы лабораторные электронные | EW150-3М | 2022,00 |  |
| 28В2278 | Весы лабораторные электронные | METTLER TOLEDO (4 кл.) | 2022,00 |  |
| 28В2278 | Весы лабораторные электронные | ВП 5200 | 2022,00 |  |
| 28В2278 | Весы лабораторные электронные | РТ -3100 | 2022,00 |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **AB54-S/FACT, AB104-S/FACT, AB135-S/FACT, AB204-S/FACT, AB265-S/FACT, AB304-S/FACT** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **PB153-S/FACT, PB303-S/FACT, PB403-S/FACT, PB602-S/FACT, PB1501-S/FACT, PB1502-S/FACT, PB3002-S/FACT, PB4002-S/FACT, PB8001-S/FACT** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **SB, мод. SB8001, SB12001, SB16001, SB16001 DR, SB24001 DR, SB32001 DR** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные CКТ** | **SB, мод. SB8000, SB16000, SB32000** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **AD, AG, мод. AD 50, AG 50, AD 60, AD 100, AG 100, AD 200, AG 200, AG 300, AG 500, AD 510, AG 600, AD 1000, AG 1000, AD 2000, AG 2000, AD 3000, AG 3000, AG 4000** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **Adventurer мод. AR0640, AR2140** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **Adventurer, мод. AR1530, AR3130, AR5120, ARA520, ARC120, ARD110, ARRV70, ARRW60** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **Adventurer Pro, мод. RV64, AV114, AV114C, RV214, AV264, AV264C** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **Adventurer Pro, мод.AV53, RV153, AV213, AV213C, RV313, AV413, AV413C, RV512, AV812, AV812C, RV1502, AV2102, AV2102C, RV3102, AV4102, AV4102C, AV8101, AV8101C** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **AJ-CE/AJH-CE, мод. AJ-620CE, AJH-620CE, AJ-820CE, AJ-6200CE** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **AJ-CE/AJH-CE, мод. AJ-220CE, AJH-220CE, AJ-320CE, AJH-320CE, AJ-420CE, AJH-420CE, AJ-1200CE, AJ-2200CE, AJH-2200CE, AJ-3200CE, AJH-3200CE, AJ-4200CE, AJH-4200CE, AJ-8200CE, AJ-12KCE** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **AP, мод. AP110, AP210, AP310, AP250D** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **CAUW-D/CAUW/CAUX/CAUY мод. CAUW 120, CAUW 120D, CAUW 220, CAUW 220D, CAUW 320, CAUX 120, CAUX 220, CAUX 320, CAUY 120, CAUY 220** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **CB, мод. СВ203; СВ603; СВ1503DR** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **CP, мод. CP225D, CP64, CP124S, CP224S, CP324S** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **CP, мод. CP153, CP323S, CP423S, CP622, CP2202S, CP3202S, CP4202S, CP8201, CP12001S, CP16001S, CP34001S** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **E-500** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **Е-200, Е-410, Е-500-С, Е-2000, Е-4100, Е-5000-С** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **ECO, мод. ECO 54, ECO 104, ECO153, ECO 202, ECO 203, ECO 204, ECO 303, ECO 601, ECO 602** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **ECO 1201, ECO1501, ECO 1502, ECO 2002, ECO 3002, ECO4001, ECO 6000** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные СКТ** | **EK-400Н, EK-600Н, EK-4000Н, ЕК-6000Н** | **1489,80** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **GC, мод. GC2102, GC503, GC503-OCE, GC803S, GC-1603S-ОСЕ** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **GH, мод. GH-120, GH-200, GH-300, GH-202, GH-252** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **GM 152** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **GP, мод. GP603S-OCE** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные СКТ** | **GP, мод. GP2102, GP2102-OCE, GP4102, GP4102-OCE** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **GS, мод. GS-320-3, GS-410-3, GS-620-2, GS-3200-2, GS-4100-2, GS-6200-1** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные СКТ** | **HL-200Ri, HL-2000Ri** | **1489,80** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **HJ-CE, HJR-CE, мод. HJ-620CE, HJR-620CE** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **HJ-CE, HJR-CE, мод. HJ-220CE, HJ-320CE, HJ-420CE, HJR-220CE, HJR-320CE, HJR-420CE, HJR-33KS-CE, HJ-21KE и HJ-21KCE** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **HR, мод. HR-60, HR-120, HR-200, HR-202, HR-202i, HR-300, HR-300i** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **HT, HTR, мод. НТ-80Е, НТ-80СЕ, HTR-80E, HTR-80CE, НТ-120Е, НТ-120СЕ, HTR-120E, HTR-120CE, НТ-220Е, НТ-220СЕ, HTR-220E, HTR-220CE** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **КВ, мод. KB 400-2, KB 4000-1** | **1489,80** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **KERN 770, мод. 770-60, 770-12, 770-13, 770-14, 770-15** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные** | **LP34001S** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **LA, мод. LA120S, LA230S, LA230P, LA310S, LA620S** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **LA, мод. LA1200S, LA6200S, LA8200S, LA64001S, LA220S, LA820, LA2000P, LA2200, LA2200S, LA3200D, LA4200S, LA5200P, LA5200D, LA6200, LA12000S, LA16001S, A34001S** | **1841,39** |  |
| 28В2288 | Весы лабораторные электронные | METTLER | 2598,21 |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **Navigator, мод. N22120, N28110, N2B110, N2H110, N32120, N38110, N3B110, N3H110** | **1841,39** |  |
| 28В2288 | Весы лабораторные электронные | OHAUS | 2598,21 |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **AL54, AL104, AL204** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **PL203, PL303, PL403, PL2002, PL3002, PL4002, PL602-L, PL6001-L** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные СКТ** | **PL202-L, PL402-L, PL601-L, PL1001-L, PL2001-L, PL4001-L,PL6000-L** | **1489,80** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **PR, мод. PR803** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **PR, мод. PR2004, PR203, PR503, PR803; PR1203; PR2003, PR5003, PR10003, PR5003DualRange, PR503DR; PR2003DR; PR502; PR2002; PR5002; PR8002; PR5002DR; PR8002DR; PR3001; PR5001; PR8001; PR8000** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **SG8001, SG16001, SG16001DR, SG16000, SG32001, SG32001DR, SG32000** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **SJ-220CE, SJ-420CE, SJ-620CE, SJ-1200CE, SJ-2200CE, SJ-4200СЕ, SJ-6200CE, SJ-2KCE** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **WPS, мод. WPS 110/С/2, WPS 210/С/2 3, WPS 510/С/2, WPS 720/С/2, WPS 600/С/2, WPS 1200/С/2, WPS 2100/С/2, WPS 3100/С/2, WPS 4000/С/2** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные (I) специального класса точности** | **BP, мод. BP 221S, BP 121S** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные 1-го и 2-го класса точности ВКТ** | **BP-161P, BP-161P-OCE** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные 1-го и 2-го класса точности** | **BP-211D, BP-211D-OCE, BP-61S, BP-61S-OCE, BP-301S, BP-301S-OCE, BP-221S, BP-221S-OCE, BP-121S, BP-121S-OCE** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные (II) высокого класса точности ВКТ** | **ВР, мод. ВР 110, ВР 310S, ВР 310Р, ВР 610, ВР 1200, ВР 2100S, ВР 3100S, ВР 3100Р, ВР 6100** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные 3-го и 4-го классов точности ВКТ** | **ВР, мод. ВР 310S, ВР 2100S, ВР 3100S, ВР 110, ВР 310Р, ВР1200, ВР 3100Р** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные 4-го класса ВКТ** | **ВЛЭ 200г** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **ВСТ, мод. ВСТ-600/10; ВСТ-600/20; ВСТ-60К/2; ВСТ-600К/20; ВСТ-150/5; ВСТ-300/5; ВСТ-300/10; BCT-60IC/5; ВСТ-600К/50** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные СКТ** | **ВСТ, мод. ВСТ-1К/0,01; ВСТ-1,5К/0,02; ВСТ-1,2К/0,02; ВСТ-6К/0,2; ВСТ-1,5К/0,05; ВСТ-ЗК/0,05; ВСТ-ЗК/0,1; ВСТ-6К/0,5** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные СКТ** | **ЕТ, мод. ЕТ-100-В, ЕТ-120-В, ЕТ-150-В, ЕТ-200-В, ЕТ-200П-В, ЕТ-300-В, ЕТ-300П-В, ЕТ-500-В, ЕТ-600-В, ЕТ-600П-В, ЕТ-1000-В, ЕТ-1000П-В, ЕТ-1200-В, ЕТ-1500-В, ЕТ-1500П-В, ЕТ-2000-В, ЕТ-2000П-В, ЕТ-3000-В, ЕТ-6000-В, ЕТ-6000П-В, ЕТ-10000-В, ЕТ-10000П-В, ЕТ-15000-В, ЕТ-20000-В, ЕТ-20000П-В, ЕТ-30000-В, ЕТ-60000-В** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **MW, MWP мод. MW-120, MW-150Т, MW-200, MW-II200, MW-300Т, MW-II300, MW-II600, MW-1200, MW-2000, MW-II2000, MW-II3000, MW-II6000, MWP-150, MWP-300, MWP-300H, MWP-600, MWP-1200, MWP-1500, MWP-3000, MWP-3000H** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **МВ 210-А** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **СЕ, мод. СЕ124-С, СЕ224-С** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **СЕ, мод. СЕ153, СЕ153-С, СЕ323, СЕ323-С, СЕ423, СЕ423-С, СЕ623, СЕ623-С, СЕ612, СЕ612-С, СЕ812, СЕ812-С, СЕ 1502, СЕ1502-С, СЕ2202, СЕ2202-С, СЕ4202, СЕ4202-С, СЕ6202, СЕ6202-С, СЕ6101, СЕ6101-С, СЕ8101, СЕ8101-С** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы лабораторные электронные** | **СРА, мод. СРА2P; CPA2P-F; CPA26P(-OCE), CPA225D(-OCE), CPA64(-OCE), CPA124S(-OCE), CPA224S(-OCE), CPA324S(-OCE), CPA1003S(-OCE)** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы лабораторные электронные ВКТ** | **СРА, мод. CPAxx (-OCE), где xx = 223S, 323S, 423S, 623S, 2202S, 3202S, 4202S, 6202S, 5201, 8201, 10001, 12001S, 16001S, 34001S** | **1841,39** |  |
| 28В3034 | Весы маслопробные | СМП-84; СМП-84-М | 677,00 |  |
| 28В2232 | Весы микроаналитические 2-го класса | ВЛМ-20г-М | 1889,07 |  |
| 28В2279 | Весы монорельсовые | 10т | 3834,00 |  |
| 28В2279 | Весы монорельсовые | 991 | 3834,00 |  |
| 28В2279 | Весы монорельсовые циферблатные технологические | ВМЦ-1м | 3834,00 |  |
| 28В2279 | Весы монорельсовые электронные | ВМ | 3834,00 |  |
| 28В2764 | Весы морские с наибольшим пределом взвешивания 4, 12, 40 и 100 кг | CP9140 SPL, мод. HF | 1543,43 |  |
| **28В2764** | **Весы напольные с НПВ до 30 кг** | **DL, DB, ND, BW, CSP, UFS, BFS** | **828,33** |  |
| 28В2722 | Весы напольные | DB-II-6, DB-II-6В, DB-II-6F, DB-II-6W, DB-II-15, DB-II-15В, DB-II-15F, DB-II-15W, DB-II-30, DB-II-30В, DB-II-30F, DB-II-30W, BW-06, BW-II-06, BW-15, BW-II-15, BW-30, BW-II-30 | 828,33 |  |
| **28В2764** | **Весы напольные 30 – 150 кг** | **DL, DB, ND, BW, CSP, UFS, BFS** | **1543,43** |  |
| 28В2764 | Весы напольные (30-150 кг.) | DL-60, DL-60N, DL-100, DL-100N, DL-150, DL-150N, DB-60H, DB-60S, DB-100H, DB-100S, DB-150H, DB-150S, DB-II-60, DB-II-60В, DB-II-60F, DB-II-60W, DB-II-150, DB-II-150В, DB-II-150F, DB-II-150W, BW-60, BW-II-60, BW-150, BW-150 RB, BW-II-150 | 1543,43 |  |
| **28В2764** | **Весы напольные с НПВ от 150 до 600 кг** | **DL, DB, ND, BW, CSP, UFS, BFS** | **1543,43** |  |
| 28В2765 | Весы напольные с НПВ от 150 до 600 кг | DL-200, DL-200N, DB-200H, DB-300H, DB-600H, DB-II-300, DB-II-300В, DB-II-300F, DB-II-300W, BN-500, DB-II-600, ND-300E, BW-500, BN-500, 500UFS, 500BFS | 1543,43 |  |
| **28В2768** | **Весы напольные от 600 до 5000 кг** | **DL, DB, ND, BW, CSP, UFS, BFS** | **2532,66** |  |
| 28В2768 | Весы напольные от 600 до 5000 кг | CSP-1, CSP-2, 1000UFS, 2000UFS, 3000UFS, 4000UFS, 1000BFS, 1000BFS, 2000BFS | 2532,66 |  |
| 28В2764 | Весы напольные до 300 кг | ME 303006, ME 503011, ME 104006, ME 204004, ME 504041 | 1543,43 |  |
| 28В2765 | Весы напольные от 300 до 1000 кг | ME 303006, ME 503011, ME 104006, ME 204004, ME 504041 | 1543,43 |  |
| 28В2768 | Весы напольные от 1 тонны до 5 тонн | ME 303006, ME 503011, ME 104006, ME 204004, ME 504041 | 3889,00 |  |
| **28В2730** | **Весы настольные** | **ВР-04МС** | **1007,10** |  |
| 28В2752 | Весы настольные обыкновенные для предельной нагрузки 20 кг | ВНО-20 | 429,06 |  |
| **28В2750** | **Весы настольные обыкновенные для предельных нагрузок 2; 5; 10 кг** | **ВНО** | **429,06** |  |
| **28В2775** | **Весы настольные циферблатные** | **1996РН-25Ц13П, 1996РН-25Ц13П-1, 9009РП-50Ц13П, 9009РН-50Ц13П-1, 9112РН-20Ц13, 9112РН-20Ц13-01** | **429,06** |  |
| **28В2752** | **Весы настольные циферблатные** | **ВНЦ** | **429,06** |  |
| **28В2752** | **Весы настольные циферблатные** | **ВНЦ-2м** | **429,06** |  |
| 28В2752 | Весы настольные циферблатные | РН-3Ц; РН-6Ц | 429,06 |  |
| **28В2752** | **Весы настольные циферблатные** | **РН-3Ц13У и РН-6Ц13У** | **429,06** |  |
| **28В2752** | **Весы настольные циферблатные** | **РН-3Ц13УМ и РН-6Ц13УМ** | **429,06** |  |
| **28В2730** | **Весы настольные электронные** | **ВР-05МС** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы настольные электронные торговые** | **ВР 4900** | **1007,10** |  |
| **28В2290** | **Весы неавтоматического действия ВКТ** | **XP, мод. XP204S, XP404S, XP404SDR, XP203S, XP603S, XP603SDR, XP1203S, XP2003SDR, XP5003SDR, XP802S, XP1202S, XP2002S, XP4002S, XP6002S, XP6002SDR, XP10002S, XP10002SDR, XP2001S, XP4001S, XP6001S, XP8001S, XP10001S, XP8001L, XP16001L, XP32001L, XP32001LDR, XP64001L, XP16000L, XP32000L, XP64000L** | **1841,39** |  |
| 28В2288 | Весы неавтоматического действия | MS105, MS105DU, MS205DU, ML54, MS104S, ML104, MS204S, ML204, MS304S, MS1003S, MS10002S | 2598,21 |  |
| 28В2290 | Весы неавтоматического действия ВКТ | ML203, MS303S, ML303, MS403S, ML503, MS603S; MS802S, ML802, MS1602S, ML1602, MS3002S, ML3002, MS4002S, ML4002, MS4002SDR, MS6002S, ML6002, MS6002SDR; ML2001, MS3001S, ML3001, ML4001, MS6001S, ML6001, MS8001S, MS12001L, MS16001L, MS32001L, MS32000L | 1841,39 |  |
| 28В2777 | Весы передвижные гирные рычажные товарные | РП-3Г13(м) | 3889,00 |  |
| 28В2775 | Весы передвижные рычажные | РП-2Ц13м | 3889,00 |  |
| 28В2775 | Весы передвижные циферблатные рычажные | РП-3Ц13М | 3889,00 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные | CFS, «Hercules»-HFS, R | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные | DI-1100 | 1543,43 |  |
| 28В2775 | Весы платформенные | А-100 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные | Геркулес- 500 С | 1543,43 |  |
| 28В2775 | Весы платформенные | РП 600Ц24б | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные до 300кг | S, Веста-С250, ВЕСТА-С500, ДЕЛЬТА | 1543,43 |  |
| 28В2765 | Весы платформенные от 300 до 1000 кг | S, Веста-С250, ВЕСТА-С500, ДЕЛЬТА | 1543,43 |  |
| 28В2768 | Весы платформенные от 1 тонны до 5 тонн | S, Веста-С250, ВЕСТА-С500, ДЕЛЬТА | 3889,00 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные низкопрофильные | ПВН | 1543,43 |  |
| **28В2730** | **Весы платформенные передвижные** | **ВСП4, мод. ВСП4-30** | **828,33** |  |
| **28В2764** | **Весы платформенные передвижные** | **ВСП4, мод. ВСП4-60, ВСП4-100, ВСП4-150, ВСП4-300, ВСП4-600** | **1543,43** |  |
| **28В2764** | **Весы платформенные передвижные** | **ВСП4, мод. ВСП4-1000, ВСП4-1500, ВСП4-2000, ВСП4-3000, ВСП4-5000** | **2532,66** |  |
| **28В2722** | **Весы платформенные передвижные** | **ВСП, мод. ВСП-3; ВСП-6, ВСП-6.2, ВСП-15, ВСП-15.2, ВСП-30, ВСП-30.2** | **1007,10** |  |
| **28В2722** | **Весы платформенные передвижные** | **ВСП, мод. ВСП-50; ВСП-60, ВСП-60.2, ВСП-70, ВСП-75, ВСП-100, ВСП-150, ВСП-150.2** | **1543,43** |  |
| **28В2722** | **Весы платформенные передвижные** | **ВСП, мод. ВСП-250, ВСП-300, ВСП-300.2, ВСП-500, ВСП-600, ВСП-600.2** | **1543,43** |  |
| **28В2722** | **Весы платформенные передвижные** | **ВСП, мод. ВСП-1000, ВСП-1500, ВСП-2000** | **2532,66** |  |
| 28В2770 | Весы платформенные передвижные складные | ШСВ-500 | 1543,43 |  |
| 28В2775 | Весы платформенные передвижные циферблатные | РП-600Ц13 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные переносные электронные | Фермер | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные товарные до 300кг | L 120 R, PRECIA-15т, ВП | 1543,43 |  |
| 28В2765 | Весы платформенные товарные от 300 до 1000 кг | L 120 R, PRECIA-15т, ВП | 1543,43 |  |
| 28В2768 | Весы платформенные товарные от 1 тонны до 5 тонн | L 120 R, PRECIA-15т, ВП | 3889,00 |  |
| 28В2775 | Весы платформенные циферблатные | СМК-200 | 1543,43 |  |
| 28В2775 | Весы платформенные циферблатные | Т675П200 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные электронные | EM-55 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные электронные | LVP-50-6 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные электронные | SP | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные электронные | ВСН | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные электронные | ВПА | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные электронные | СВ-5000 | 3889,00 |  |
| 28В2764 | Весы платформенные электронные до 300кг | HL206, Ладога, ЛАХТА | 1543,43 |  |
| 28В2765 | Весы платформенные электронные от 300 до 1000 кг | HL206, Ладога, ЛАХТА | 1543,43 |  |
| 28В2768 | Весы платформенные электронные от 1 тонны до 5 тонн | HL206, Ладога, ЛАХТА | 3889,00 |  |
| 28В2092 | Весы подвесные крановые | СВК-5000 | 3623,00 |  |
| 28В2771 | Весы почтовые | до 150 кг | 542,29 |  |
| 28В2730 | Весы почтовые электронные | ВП | 1543,43 |  |
| 28В2730 | Весы прецизионные электронные | EL, HR | 1543,43 |  |
| 28В2750 | Весы равноплечие ручные | ВР-1, ВР-5, ВР-20, ВР-100 | 229,00 |  |
| 28В2766 | Весы рычажные | РП-50 | 915,00 |  |
| 28В2766 | Весы рычажные коромысловые | РН-50Ш13-1, РН-50Ш13-2, РН-50Ш13-3, РН-50Ш13-4 | 915,00 |  |
| **28В2752** | **Весы рычажные настольные циферблатные** | **РН-10Ц13У** | **429,06** |  |
| **28В2752** | **Весы рычажные настольные циферблатные** | **ВРНЦ** | **429,06** |  |
| 28В2770 | Весы рычажные передвижные шкальные общего назначения | РП-500, РП-500Ш13б | 1153,00 |  |
| 28В2772 | Весы рычажные товарные | ВТ-1000 | 1153,00 |  |
| 28В2766 | Весы рычажные товарные | РП-1Ш13М | 1153,00 |  |
| 28В2232 | Весы специальные микроаналитические | СМД-1000 | 1889,07 |  |
| **28В2730** | **Весы стационарные электронные** | **Datalogic Magellan 8300/8400** | **828,33** |  |
| 28В2257 | Весы технические | Т-200 | 540,00 |  |
| 28В2257 | Весы технические аптечные до 1 кг | ВА-4М | 540,00 |  |
| 28В2766 | Весы товарные | ВТ 8908 (до 200 кг.) | 915,00 |  |
| 28В2770 | Весы товарные | ВТ 8908 (до 500 кг.) | 1153,00 |  |
| 28В2775 | Весы товарные | ВТ 8908 (до 2000 кг.) | 3889,00 |  |
| 28В2766 | Весы товарные | РП-100; РП-100Ш13 | 915,00 |  |
| 28В2766 | Весы товарные | РП-150 | 915,00 |  |
| 28В2772 | Весы товарные | ВТ 4014-500Ш и ВТ 4014-1Ш | 1153,00 |  |
| 28В2775 | Весы товарные | ВТ 2050 | 3889,00 |  |
| 28В2764 | Весы товарные | ВТМ - 600 | 1543,43 |  |
| 28В2766 | Весы товарные передвижные шкальные рычажные | РП-200; РП-200Ш13 | 915,00 |  |
| 28В2770 | Весы товарные шкальные | РП-50013ШМ, РП-500Ш13м | 1153,00 |  |
| 28В2772 | Весы товарные шкальные | РП-1Ш13м | 1153,00 |  |
| 28В2775 | Весы товарные шкальные | РП-2Ш13м, РП-3Ш13м | 3889,00 |  |
| 28В2777 | Весы товарные шкальные | РП-3Ш13 | 3889,00 |  |
| 28В2775 | Весы товарные шкальные платформенные передвижные рычажные общего назначения | РП-2Ш13б | 3889,00 |  |
| **28В2764** | **Весы товарные электронные** | **ВТЭ 8904 «ВИЗА», мод. ВТЭ 8904-50, ВТЭ 8904-60, ВТЭ 8904-100, ВТЭ 8904-150, ВТЭ 8904-250, ВТЭ 8904-300, ВТЭ 8904-600** | **1543,43** |  |
| **28В2768** | **Весы товарные электронные** | **ВТЭ 8904 «ВИЗА» мод. ВТЭ 8904-1000, ВТЭ 8904-2000, ВТЭ 8904-3000** | **2532,66** |  |
| **28В2730** | **Весы торговые** | **Орион-15, мод. "Орион-15-2/5"; "Орион-15-5"** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы торговые для определения массы и стоимости товара** | **LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS** | **1007,10** |  |
| 28В2730 | Весы торговые для определения массы и стоимости товара | CL, ER | 1007,10 |  |
| **28В2752** | **Весы торговые настольные** | **ВТН-5** | **429,06** |  |
| **28В2730** | **Весы торговые подвесные** | **HS-1** | **679,35** |  |
| **28В2730** | **Весы торговые электронные** | **ACS, мод. ACS-3; ACS-6; ACS-15А; ACS-30** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы торговые электронные** | **XGX, мод. XGX-3, XGX-6, XGX-10, XGX-15, XGX-30** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы торговые электронные** | **Меркурий 3, мод. Меркурий 301, Меркурий 302, Меркурий 313, Меркурий 314, Меркурий 315** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы торговые электронные** | **Орион 15М** | **828,33** |  |
| **28В2730** | **Весы торговые электронные настольные** | **ВЕ, мод. ВЕ-6ТЕ; ВЕ6ТЕ.2; ВЕ-15ТЕ; ВЕ-15ТЕ.2** | **1007,10** |  |
| 28В3002 | Весы торсионные | WT - 1000 | 897,00 |  |
| 28В3002 | Весы торсионные | ВТ-500 | 897,00 |  |
| 28В2775 | Весы циферблатные | ВЦП-200,500, 3000 ВНЦ-150 | 542,29 |  |
| **28В2775** | **Весы циферблатные почтовые** | **РН-25Ц13 (ВЦП-25)** | **542,29** |  |
| **28В2775** | **Весы шкальные почтовые грузоподъемностью 50 кг** | **-** | **542,29** |  |
| **28В2730** | **Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания** | **BS, мод. BS-1D1.3, BS-1,5D1.3, BS-2D1.3, BS-3D1.3, BS-5D1.3, BS-6D1.3, BS-10D1.3, BS-15D1.3, BS-20D1.3, BS-30D1.3,** | **828,33** |  |
| **28В2730** | **Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания** | **BS, мод. BS-6D1.3T, BS-15D1.3T1, BS-15D1.3T2** | **1007,10** |  |
| **28В2764** | **Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания** | **BS, мод. BS-50D1.3, BS-60D1.3** | **1543,43** |  |
| 28В2764 | Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания до 300кг. | BX | 1543,43 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные** | **15ЕX, 15M** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные** | **AD, PD-1, SW** | **828,33** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные** | **AD, D, Portion (PW)** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные** | **ВЭ (ВЭ-15, ВЭ-15И, ВЭ-30, ВЭ-30И)** | **828,33** |  |
| 28В2730 | Весы электронные | EP 2000 | 828,33 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные** | **DS, мод. DS-650, DS-685, DS-688** | **1007,10** |  |
| 28В2730 | Весы электронные | PM 34, PM 460 | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | PR, PW, AD, SW, PW-10 | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | SC, SN, SW | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | В1-15 | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | ВМ, ВР | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | ЕМ-15 | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | Либра, Лидер | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | Мера, МИДЛ | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | ТВЕС | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | ТВТ-15К-1 | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | Шинда-Нова | 1007,10 |  |
| 28В2764 | Весы электронные | 7872, 7876 | 1543,43 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | B мод. BT 60, BP 2000, BP 5000, BP 6000, BC 150 | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные | SM | 1007,10 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные** | **ПВ, мод. ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30** | **828,33** |  |
| 28В2730 | Весы электронные | ТВ, мод. ТВ-15, ТВ-15.2,ТВ-32, ТВ-32.2 | 1007,10 |  |
| **28В2764** | **Весы электронные** | **ТВ, мод. ТВ-60, ТВ-150, ТВ-200, ТВ-300, ТВ-600, ТВ-60.2, ТВ-150.2, ТВ-200.2, ТВ-300.2, ТВ-600.2,** | **1543,43** |  |
| **28В2764** | **Весы электронные** | **ТВ, мод. ТВ-1000, ТВ-1000.2** | **2532,66** |  |
| 28В2730 | Весы электронные | Штрих-СЛИМ | 1007,10 |  |
| 28В2764 | Весы электронные | Штрих-СЛИМ (30-150кг) | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные | BT, BX, ВЭ | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные | CP9140 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные | ЕВ-4-2000-4К | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные | Масса-К | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные | ПВ-600 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные | СВП | 1543,43 |  |
| **28В2288** | **Весы электронные** | **Explorer Pro, мод. ЕР 114, ЕР 114С, ЕР214, ЕР214С, ЕР214D, ЕР214DС** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **Explorer, мод. EP64, EP213, EP211, EP413, EP513, EP613, EP1502, EP2102, EP4102, EP6101, EP8101, EP12001, EP22001, EP32001** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные** | **Explorer (E), мод. E10640, E00640, E11140, E01140, E12140, E02140, E12130, E02130, E14130, E04130, E16120, E06120, E1B120, E0B120, E1D120, E0D120, E1D110, E0D110, E1F110, E0F110, E1H110, E0H110** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные** | **GP, мод. GP-12K, GP-20K, GP-30K, GP-30KS, GP-32K, GP-32KS, GP-40K, GP-60K, GP-60KS, GP-61K, GP-61KS, GP-100K, GP-100KS, GP-102K** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные** | **KERN 440, мод. 440-2 IN, 440-33N, 440-35N, 440-43N, 440-45N, 440-47N, 440-49N, 440-5IN, 440-53N, 440-55N** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **VICON, мод. VIC-120d3, VIC-200d5mg, VIC-3OOd3, VIC-400d5mg, VIC-210d2, VIC-410d2, VlC-610d2, VIC-510dl, VIC-710dl, VIC-1500dl, VIC-3100dl, VIC-5100dl, VIC-4d, VIC-6d, VIC-l0d** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **ВМК, мод. ВМК153, ВМК202, ВМК303, ВМК433, ВМК442, ВМК622, ВМК651, ВМК1501, ВМК2201, ВМК4001, ВМК5101** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные** | **ВСЛ, мод. ВСЛ -60/0,1А, ВСЛ-120/0,1А, ВСЛ-180/0,1 А, ВСЛ-200/0,1 А, ВСЛ-300/0,1А** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **ВСЛ, мод. ВСЛ-200/1, ВСЛ-300/1, ВСЛ-400/1, ВСЛ-1К/0,01, ВСЛ-2К/0,01, ВСЛ-4К/0,01, ВСЛ-5К/0,05, ВСЛ-6К/0,1, ВСЛ-10К/0,1, ВСЛ-20К/0,1, ВСЛ-30К/0,1, ВСЛ-30К/0,2, ВСЛ-50К/0,5, ВСЛ-50К/1** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные СКТ** | **EK-410i, EK-600i, EK-610i, EK-4100i, EK-6000i, EK-6100i, EW-150i, EW-1500i, EW-12Кi** | **1489,80** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные** | **Europe, мод. 60, 500** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **Europe, мод. 1000, 1700, 3000, 4000АR, 6000, 8000** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные** | **GF, мод. GF-600, GF-800, GF-1000** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **GF, мод. GF-200, GF-300, GF-400, GF-1200, GF-2000, GF-3000, GF-4000, GF-6000, GF-6100, GF-8000** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные** | **GX, мод. GX-600, GX-800, GX-1000** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **GX, мод. GX-200, GX-400, GX-2000, GX-4000, GX-6100, GX-6000, GX-8000** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные СКТ** | **HL мод. HL-100, HL-200, HL-200i, HL-300WP, HL-400, HL-1000WP, HL-2000, HL-2000i, HL-3000WP, HL-3000LWP, HL-4000** | **1489,80** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **Scout Pro мод. SPU123, SPU202, SPS202F, SPU401, SPS401F, SPU402, SPS402F, SPU601, SPS601F, SPS602F, SPU2001, SPS2001F, SPU4001, SPS4001F, SPU6000, SPS6000F, SPS6001F** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные ВКТ** | **Scout, мод. SC2020, SC4010, SC6010** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные СКТ** | **SK, мод. SK-1000, SK-2000, SK-5000, SK-5001, SK-10K, SK-20K, SK-30K; SK-I000D, SK-2000D, SK-5000D, SK-10КD, SK-20КD, SK-30КD; SK-1000WP, SK-2000WP, SK-5000WP, SK-5001WP, SK-10KWP, SK-20KWP** | **1489,80** |  |
| 28В2764 | Весы электронные Patient Weighing System | до 300 кг | 1543,43 |  |
| **28В2288** | **Весы электронные аналитические** | **HM, мод. HM-120, HM-200, HM-300, HM-202** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные аналитические** | **AL, мод. ALS 120-4, ALS 220-4, ALJ 120-4, ALJ 220-4, ALJ 120-4M, ALJ 220-4M** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные аналитические** | **AN, мод. AN50, AN100, AN200** | **2598,21** |  |
| 28В2730 | Весы электронные до 30 кг | М 1100 | 1007,10 |  |
| **28В2288** | **Весы электронные** | **AB, мод. ABS 80-4, ABJ 80-4M, ABS 120-4, ABJ 120-4M, ABS 220-4, ABJ 220-4M** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные лабораторные** | **ALC 210.4** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные лабораторные** | **ALC, мод. ALC-80d4, ALC-110d4, ALC-210d4** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **ALC, мод. ALC-150d3, ALC-320d3, ALC-810d2, ALC-1100d2, ALC-2100d2, ALC-3100d2, ALC-2100dl, ALC-4100dl, ALC-6100dl** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные** | **AUW/AUW-D/AUX/AUY, мод. AUW220D, AUW120D, AUW320, AUW220, AUW120, AUX320, AUX220, AUX120, AUY220 и AUY120** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные лабораторные** | **AW, AX, AY, мод. AW120, AW220, AW320, АХ80М, АХ120, АХ200, AY80, AY120, AY220** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **BL, мод. BL-320S, BL-620S, BL-3200S, BL-220H, BL-320H, BL-2200H, BL-3200H, BL-3200 HL** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **BW320H, BW320S, BW320D, BW420H, BW620S, BW3200S, BW3200D, BW4200H, BW6200** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **BX320H, BX320S, BX320D, BX420H, BX620S, BX3200H, BX3200D, BX320S, BX4200H, BX6200S** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **UW220H, UW420H, UW420S, UW620H, UW820S, UW2200H, UW4200H, UW4200S, UW6200H, UW8200S** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **UX220H, UX420H, UX420S, UX620H, UX820S, UX2200H, UX4200H, UX4200S, UX6200H, UX8200S** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **CJ, мод. CJ-220ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-15KER** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **DL, мод. DL-120, DL-120WP, DL-200, DL-200WP, DL-300, DL-300WP, DL-1200, DL-1200WP, DL-2000, DL-2000WP, DL-3000, DL-3000WP** | **1841,39** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные ВКТ** | **DX, DX-WP, мод. DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-2000WP, DX-3000, DX-3000WP** | **1841,39** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные лабораторные** | **GR, мод. GR-120, GR-200, GR-300 и GR-202** | **2598,21** |  |
| **28В2288** | **Весы электронные лабораторные** | **GW6202-FF** | **2598,21** |  |
| **28В2290** | **Весы электронные лабораторные 4-го класса СКТ** | **ВЛЭ 134-М** | **1489,80** |  |
| **28В2764** | **Весы электронные напольные** | **Меркурий 330, мод. Меркурий 330П-60; Меркурий 330П-150; Меркурий 330П-300, Меркурий 330К-60; Меркурий 330К-150; Меркурий 330К-300** | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные напольные до 300кг | AS, A | 1543,43 |  |
| 28В2765 | Весы электронные напольные от 300 до 1000 кг | AS, A | 1543,43 |  |
| 28В2768 | Весы электронные напольные от 1 тонны до 5 тонн | AS, A | 3889,00 |  |
| 28В2764 | Весы электронные напольные | AV, AV-150-10 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные напольные | SK | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные напольные | ВМ-200 | 1543,43 |  |
| 28В2730 | Весы электронные настольные | ВН-15, ВН-30 | 828,33 |  |
| 28В2730 | Весы электронные настольные | MB-250 | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные настольные | Tiger | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные настольные | ОХТА | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные настольные | Штрих М, Штрих М5Ф, Штрих МР | 1007,10 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные настольные** | **Меркурий-300** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные настольные** | **МК, мод. МК-3, МК-3.2, МК-3.3, МК-6, МК-6.2, МК-6.3, МК-15, МК-15.2, МК-15.3, МК-30, МК-30.2, МК-30.3, МК-32, МК-32.2, МК-32.3** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные настольные** | **Штрих-принт** | **1007,10** |  |
| 28В2730 | Весы электронные настольные для определения массы и стоимости продуктов | ВР 4149 | 1007,10 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные настольные многодиапазонные** | **ВНМ, мод. ВНМ-3/6Т, ВНМ-3/15Т, ВНМ-3/30Т, ВНМ-3/6, ВНМ-3/15, ВНМ-3/30** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные настольные печатающие** | **ВП, мод. ВП-6Ф, ВП-6Т, ВП-15Ф, ВП-15Т, ВП-6Ф.2, ВП-6Т.2, ВП-15Ф.2, ВП-15Т.2** | **1007,10** |  |
| 28В2764 | Весы электронные настольные торговые | Штрих АС | 1543,43 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные настольные универсальные** | **ВНУ-2/15, мод. ВНУ-2/15-1, ВНУ-2/15-10, ВНУ-2/15-2, ВНУ-2/15-20, ВНУ-2/15-1Т, ВНУ-2/15-10Т, ВНУ-2/15-2Т, ВНУ-2/15-20Т, ВНУ-2/15-1С, ВНУ-2/15-2С** | **1007,10** |  |
| 28В2764 | Весы электронные платформенные | BX 300D13 | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные платформенные | SK мод. 1000, 2000, 5000, 10K, 20K | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные платформенные | ВНТР | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные платформенные | ВТП | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные платформенные | СВ-2000, СВ-2000П | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные платформенные | Штрих МП | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные платформенные до 300кг | HL | 1543,43 |  |
| 28В2764 | Весы электронные платформенные от 300 до 1000 кг | HL | 1543,43 |  |
| 28В2768 | Весы электронные платформенные от 1 тонны до 5 тонн | HL | 3889,00 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные почтовые** | **PS5000 RUS** | **1007,10** |  |
| **28В2764** | **Весы электронные почтовые** | **Paket 50** | **1543,43** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные тензометрические для статического взвешивания** | **Т** | **1007,10** |  |
| 28В2730 | Весы электронные тензометрические для статического взвешивания | МТ | 1007,10 |  |
| 28В2764 | Весы электронные товарные | ВТ-60, М8100 | 1543,43 |  |
| **28В2764** | **Весы электронные товарные** | **ВЭТ, мод. ВЭТ-1, ВЭТ-3, ВЭТ-6, ВЭТ-15, ВЭТ-15-1, ВЭТ-20, ВЭТ-30** | **828,33** |  |
| **28В2764** | **Весы электронные товарные** | **ВЭТ, мод. ВЭТ-60, ВЭТ-150, ВЭТ-150-1, ВЭТ-300, ВЭТ-300-1, ВЭТ-600, ВЭТ-600-1** | **1543,43** |  |
| **28В2764** | **Весы электронные товарные** | **ВЭТ, мод. ВЭТ-1000, ВЭТ-2000** | **2532,66** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные торговые** | **ВЭ-15Т** | **1007,10** |  |
| 28В2730 | Весы электронные торговые | BC-4000 | 1007,10 |  |
| 28В2730 | Весы электронные торговые | L15P, NETS, PC | 1007,10 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные торговые** | **BC, BS, CS, EC, ES** | **1007,10** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные торговые** | **EW, BW, SW** | **1007,10** |  |
| **28В2764** | **Весы электронные торговые** | **EW, BW, SW (30 – 150 кг)** | **1543,43** |  |
| **28В2730** | **Весы электронные торговые** | **АСТРА-10ВС** | **1007,10** |  |
| 28В2730 | Весы электронные универсальные | RW,ВУ | 1007,10 |  |
| 28В2764 | Весы электронные универсальные до 300 кг. | ВУ | 1543,43 |  |
| **28В2730** | **Весы электронные унифицированного конструктивного ряда** | **ВЭУ, мод. ВЭУ-2-0,5/1, ВЭУ-2-1, ВЭУ-6-1/2, ВЭУ-6-2, ВЭУ-15-1/2/5, ВЭУ-15-2/5, ВЭУ-15-5, ВЭУ-30-5/10, ВЭУ-30-10** | **1007,10** |  |
| **28В2764** | **Весы электронные унифицированного конструктивного ряда** | **ВЭУ, мод. ВЭУ-60-5/10/20, ВЭУ-60-20, ВЭУ-150-50, ВЭУ-150-50/100, ВЭУ-150-100, ВЭУ-150-200, ВЭУ-200-50, ВЭУ-200-50/100, ВЭУ-200-100, ВЭУ-200-200** | **1543,43** |  |
| **28В3050** | **Виброанализаторы** | **Кварц** | **7300,02** |  |
| 28В3052 | Вибропреобразователь | АР98-100-01 | 5527,00 |  |
| 28В3060 | Вибропреобразователь | АР2037-10 | 6515,00 |  |
| 28В8210 | Вибростенд калибровочный переносной | HI-803 | 9306,00 |  |
| 28В8210 | Вибростенд переносной | ВСВ-131, ВСВ-131М | 9306,00 |  |
| 28В2289 | Влагомер термогравиметрический инфракрасный | МА-35, МА-45 | 2598,21 |  |
| **28Г2217** | **Гири 2-го класса** | **Г-2-210, Г-2-1110** | **250,29** |  |
| **28Г2217** | **Гири III разряда (3 класса точности) (F2 по R111 OIML)** | **СП III разряда, 3 кл. точности 0,001-1000 г** | **250,29** |  |
| **28Г2317** | **Гири III разряда (3 класса точности) (F2 по R111 OIML)** | **СП III разряда, 3 кл. точности 1-20 кг** | **250,29** |  |
| 28Г2217 | Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1 | Е2 (1 разряд) | 610,00 |  |
| **28Г2217** | **Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1** | **F1 (0,001-1000) г** | **250,29** |  |
| **28Г2217** | **Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1** | **F2 (0,001-1000) г** | **250,29** |  |
| **28Г2417** | **Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1** | **F2 (1-10) кг** | **250,29** |  |
| **28Г2217** | **Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1** | **F1 1 кг** | **250,29** |  |
| **28Г2217** | **Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1** | **F1, F2 от 100г до 1 кг** | **250,29** |  |
| **28Г2417** | **Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1** | **М1 от 0,01 г до 10 кг** | **250,29** |  |
| **28Г2217** | **Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1** | **F2 от 50г до 200 г** | **250,29** |  |
| **28Г2217** | **Гири общего назначения 3-го класса** | **МГ-3, Г-3** | **250,29** |  |
| **28Г2517** | **Гири общего назначения** | **КТ 5 - 6** | **29,80** |  |
| 28Г2427 | Гири класса точности М1 с оформлением свидетельства о поверке (сертификата о калибровке) | М1 20 кг | 1000,00 |  |
| 28Г1740 | Граммометр | ГС | 430,00 |  |
| 28Г3680 | Груза специальные к МП-60 | б/м | 201,00 |  |
| 28Д3592 | Динамометр общего назначения | ДПУ до 500кг | 1025,00 |  |
| 28Д3595 | Динамометр общего назначения | ДПУ св 500кг | 3367,00 |  |
| 28Д3592 | Динамометр общего назначения | ДПУ-0,1-2 5029, ДПУ-0,2-2 5030 | 1025,00 |  |
| 28Д3592 | Динамометр общего назначения | ДПУ-0,5-2, ДПУ-0,2-2, ДПУ-0,1-2 | 1025,00 |  |
| 28Д3595 | Динамометр общего назначения | ДПУ-1-2 5031, ДПУ-2-2 5032, ДПУ-5-2 5033 | 3367,00 |  |
| 28Д3595 | Динамометр общего назначения | ДПУ-10-2, ДПУ-20-1, ДПУ-50-1 | 3367,00 |  |
| 28Д3595 | Динамометр общего назначения | ДПУ-100, ДПУ-200-2, ДПУ-500-2 (до 500кг) | 1025,00 |  |
| 28Д3592 | Динамометр пружинный | ДПУ-0,01-2, ДПУ-0,02-2 | 1025,00 |  |
| 28Д3595 | Динамометр пружинный | ДПУ-1-2, ДПУ-2-2, ДПУ-5-2 | 3367,00 |  |
| 28Д3595 | Динамометр пружинный | ДПУ-10, ДПУ-20, ДПУ-50, ДПУ-50-2-У2 | 3367,00 |  |
| 28Д3595 | Динамометр пружинный | ДПУ-100-1 (до 500кг) | 1025,00 |  |
| 28Д1634 | Дозатор весовой до 500кг. |  | 2022,00 |  |
| 28Д1638 | Дозатор весовой от 500кг до 1000кг |  | 2333,00 |  |
| 28Д1640 | Дозатор весовой свыше 1000кг. |  | 3889,00 |  |
| 28З7110 | Зонд скорости ветра (крыльчатка) для модели TESTO435 | б/м | 4456,00 |  |
| 28И3720 | Измеритель коэффициента сцепления портативный | ИКСп | 5435,00 |  |
| 28И4540 | Измеритель механический напряжений и параметров виброколебаний | ИНК-2.4, ВИСТ-2.4 | 7704,00 |  |
| 28И1220 | Измеритель объемных деформаций бетона | БЕТОН-ФРОСТ | 6835,00 |  |
| 28И6740 | Измеритель параметров света фар автотранспортных средств | ИПФ-01 | 6579,00 |  |
| 28И6040 | Измеритель прочности бетона | ИПБ-10УЦ | 3843,00 |  |
| 28И6040 | Измеритель прочности бетона | ПОС-50МГ4 | 5151,00 |  |
| 28И6040 | Измеритель прочности бетона электронный | ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.03 | 3843,00 |  |
| 28И6040 | Измеритель прочности покрытий при ударе | ИПУ | 3843,00 |  |
| 28И6040 | Измеритель прочности ударно-импульсный | ОНИКС-2.5 | 3843,00 |  |
| 28И7353 | Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | ИСС-1 | 1272,00 |  |
| 28И7353 | Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | Свет | 1272,00 |  |
| 28И7353 | Измеритель светового коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол | Блик, Блик-Н | 1272,00 |  |
| 28И7353 | Измеритель светопропускания стекол | Тоник | 1272,00 |  |
| 28И3720 | Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный | Искра-1 | 2425,00 |  |
| 28И3721 | Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный | Искра-1-ДА | 2425,00 |  |
| 28И3721 | Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный | Сокол, Сокол М-С, Сокол М-Д, Радис | 2425,00 |  |
| 28И3724 | Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией | БИНАР | 4127,00 |  |
| 28И3724 | Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией | Кадр-1К | 4127,00 |  |
| 28И3723 | Измеритель скорости радиолокационный видеозаписывающий | ВИЗИР | 4127,00 |  |
| 28И3723 | Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией | АРЕНА | 4127,00 |  |
| 28И7467 | Измеритель суммарного люфта рулевого управления | ИСЛ-М | 3404,00 |  |
| 28И7851 | Измеритель твердости ультразвуковой | УЗИТ-3 | 1034,00 |  |
| 28И9110 | Измеритель частоты вращения вала универсальный | ТОПАЗ-153 | 1876,00 |  |
| **28И7610** | **Измеритель скорости газовых потоков** | **ИС мод. ИС-2** | **1752,00** |  |
| 28К0420 | Калибратор портативный | АТ01 | 2562,00 |  |
| 28К4910 | Ключ динамометрический (до 400нМ) | 547А-300, 6474470 | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ динамометрический (до 400нМ) | YT-0760 | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ динамометрический (до 400нМ) | КД-150 | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ моментный (до 400нМ) | К-150 | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ моментный динамометрический (до 400нМ) | ADS, BDS, CDS, DDS, EDS | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ моментный предельный регулируемый (до 400нМ) | TSN, Torcofix K | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ моментный предельный регулируемый (до 400нМ) | КМП, КМПР | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ моментный шкальный (до 400нМ) | КМШ1-150 | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ моментный шкальный и предельный (до 400нМ) | КМП110 | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ предельный моментный трещоточный (до 400нМ) | КПМТ | 1034,00 |  |
| 28К4910 | Ключ тарированный | 8АТ 9102-80, 8АТ 9102-130 | 1034,00 |  |
| 28К4920 | Компаратор весовой | ВК-20М | 4602,00 |  |
| 28К4920 | Компаратор массы | CC, СС 500 | 4602,00 |  |
| 28В2030 | Комплекс весовой | ВКМ-4-20 | 6094,00 |  |
| **28К2730** | **Комплекс весовой торговый чекопечатающий** | **1799 ВТЧ-3 «Дина»** | **1007,10** |  |
| 28К3722 | Комплекс измерения скорости и регистрации видеоизображения транспортных средств | Искра-Видео, Искра-Видео-2 | 4127,00 |  |
| 28К7204 | Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобиля | BILANMATIC серий 7300, 7500, 7700, 8600 | 12471,00 |  |
| 28К3620 | Комплекс измерительный передвижной дорожной лаборатории | КП-514МП | 54900,00 |  |
| 28К3730 | Комплекс измерительный программно-технический (за 1 канал) | Азимут, Азимут 2 | 6405,00 |  |
| 28К3740 | Комплекс измерительный программно-технический (за 1 канал) | Азимут 3 | 8235,00 |  |
| 28К3735 | Комплекс измерительный программно-технический (за 1 канал измерения времени) | Азимут, Азимут 2, Азимут 3 | 3660,00 |  |
| 28И3724 | Комплекс измерения скорости движения транспортных средств фоторадарный | КРИС, КРИС-П | 4127,00 |  |
| 28К3721 | Комплекс аппаратно-программный | Вокорд Трафик (Vocord-Traffic) | 3477,00 |  |
| 28К5610 | Копер маятниковый |  | 3660,00 |  |
| 28Л0966 | Люфтомер рулевого управления автомобиля | К 524; К 524 М | 851,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытаний металлов на ползучесть и длительную прочность | ИК 5052-30/1000 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания асфальтобетонных материалов | ИП 5150-50 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания материалов на трение и износ | ИИ5018 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания на растяжение | ИР-0 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания на растяжение | МР-100, МР-200, МР-500 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания на растяжение и изгиб | МИРИ-К | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания на сжатие | ИП - 500 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания на сжатие | ИП 6085-2000 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания на сжатие | ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1, ИП6014-5000-1 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания на сжатие | ИПэ | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания на сжатие | МС-100, МС-500, МС-1000 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания образцов из асфальто-бетонных смесей на сжатие | ПС-0; ПС-1 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина для испытания образцов из металла на кручение | 2014 МК-50 | 3788,00 |  |
| 28М0993 | Машина для испытания пружин | МИП, МИП-10, МИП 1110/2,5 | 1702,00 |  |
| 28М0993 | Машина для испытания пружин | МИП-0,1 5053, МИП-1 5035 | 1702,00 |  |
| 28М0993 | Машина испытательная | РМИ-250, РТ-250 | 1702,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | FMPW-1 | 3788,00 |  |
| 28М0976 | Машина испытательная | MATEST мод. «C», «E» | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | Servotest 234 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | WDW-100D | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | ИМЧ-30 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | ИР-1 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | МИУ | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | Тестсистема 101-0,5 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | УММ-5 (УМ5А), УММ-20 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | ФУ, ЦД, ЭДЦ, ФДM, ЦМ | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная | ЦДМ-5 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная разрывная | МТ | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина испытательная универсальная | ИР-500-0 | 3788,00 |  |
| 28М0993 | Машина разрывная | РМБ-300 | 1702,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | ИП-5158-05Б | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | ИР 5040-5, ИР 5040-5-01 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | ИР 5047-50, ИР 5047-50-01 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | ИР 5057-50, ИР 5062-0,5 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | ИР 5113-100, ИР 5143-200 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | РМ-3 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | РМП, РП | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | РП-100-1 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная | РТ-250М-3 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная (100 кН) | И1185М | 3788,00 |  |
| 28М0991 | Машина разрывная для бумаги | б/м | 1702,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная для испытаний материалов | 2113 Р-0,05, 2114 Р-0,5 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная для статических испытаний металлов | Р-0,5 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная для статических испытаний металлов | Р-10, Р-20, Р-5, Р-50, Р-100 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина разрывная испытательная | РМ-50 | 3788,00 |  |
| 28М0965 | Машина универсальная испытательная | УММ-50, УММ-100 | 3788,00 |  |
| 28М3350 | Микротвердомер | б/м | 2095,00 |  |
| 28М3350 | Микротвердомер | ПМТ-3 | 2095,00 |  |
| 28Н0093 | Набор граммовых гирь 2 класса | Г-2-210 | 2252,61 |  |
| 28П5282 | Пневмотахометр | б/м | 641,00 |  |
| 28П6281 | Пресс гидравлический | до 100тс | 2965,00 |  |
| 28П6281 | Пресс гидравлический | ИП-500 | 2965,00 |  |
| 28П6281 | Пресс гидравлический | МС-500 | 2965,00 |  |
| 28П6281 | Пресс гидравлический | П-50 | 2965,00 |  |
| 28П6281 | Пресс гидравлический | ПСУ-10 | 2965,00 |  |
| 28П6285 | Пресс гидравлический | 200 D | 5801,00 |  |
| 28П6285 | Пресс гидравлический | П-125, П-250тс | 5801,00 |  |
| 28П6285 | Пресс гидравлический | ПММ-125, ПММ-250, ПММ-500, ПММ-1000 | 5801,00 |  |
| 28П6285 | Пресс гидравлический | Т108Е | 5801,00 |  |
| 28П6285 | Пресс гидравлический измерительный | ПГИ-500 | 5801,00 |  |
| 28П6281 | Пресс испытательный | SE 248 | 2965,00 |  |
| 28П6282 | Пресс испытательный | УСГ-1-2 | 3880,00 |  |
| 28П6282 | Пресс испытательный | PR-2210 | 3880,00 |  |
| 28П6282 | Пресс испытательный | ИП-М и ИП-М-авто | 3880,00 |  |
| 28П6282 | Пресс универсальный испытательный | K440 | 3880,00 |  |
| 28П2764 | Прибор весоизмерительный | Микросим-06 | 2562,00 |  |
| 28П8211 | Прибор виброизмерительный | ВИБРОТЕСТ-МГ4 | 5857,89 |  |
| **28П8210** | **Приборы виброизмерительные (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **АГАТ-М** | **7300,02** |  |
| **28П8210** | **Приборы виброизмерительные (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ВУ043 - "Янтарь"** | **7300,02** |  |
| **28П8210** | **Приборы виброизмерительные (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ЯНТАРЬ и ЯНТАРЬ-М** | **7300,02** |  |
| 28П8220 | Прибор для измерения виброскорости | ВИБРОМЕТР-К1 | 7320,00 |  |
| 28П3467 | Прибор для измерения люфта в рулевом управлении автотранспортных средств | К-498, К-498М | 3404,00 |  |
| 28П3467 | Прибор для измерения люфта рулевого управления автотранспортных средств электронный | К-526 | 3404,00 |  |
| 28П5630 | Прибор для измерения натяжения ремня | ПИНаР М | 1437,00 |  |
| 28П3605 | Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств | 664, 664-3LM, 664-3BASE | 6579,00 |  |
| 28П3605 | Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств | SLA-2500 | 6579,00 |  |
| 28П3605 | Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств | Tecnolux мод. Alfa, Orion, Beta, Wolf, Rigel, Aldebaran, Elta, Sirio | 6579,00 |  |
| 28П3605 | Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств | Модель 664-3 | 6579,00 |  |
| 28П3467 | Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств | ИСЛ-401; ИСЛ-401М; ИСЛ-404 | 3404,00 |  |
| 28П6540 | Прибор для измерения твердости внутренних поверхностей по методу Роквелла | ТР 5043 | 1034,00 |  |
| 28П6520 | Прибор для измерения твердости крупногабаритных деталей по методу Бринелля | ТБ 5056 | 1034,00 |  |
| 28П6540 | Прибор для измерения твердости материалов и сплавов по методу Роквелла | ТК-14-250 | 1034,00 |  |
| 28П6520 | Прибор для измерения твердости металлов по методу Бринелля | ТШ-2М | 1034,00 |  |
| 28П6540 | Прибор для измерения твердости металлов по методу Роквелла | 4150 BK, 4150 SK | 1034,00 |  |
| 28П6565 | Прибор для измерения твердости резины переносной | 2033ТИР, 2036ТИР | 1034,00 |  |
| 28П7202 | Прибор для измерения углов установки колес автотранспортных средств | TA-20, TA-40 | 10413,00 |  |
| 28П7202 | Прибор для измерения углов установки колес грузовых автомобилей | GTL TRUCK | 10413,00 |  |
| 28П7202 | Прибор для измерения углов установки колес легковых автомобилей | GTO LASER | 10413,00 |  |
| 28П7204 | Прибор для измерения усилий на тормозные педали автомобилей | BSA100 | 4694,00 |  |
| 28П7204 | Прибор для измерения усилий на тормозные педали автомобилей | PED | 4694,00 |  |
| 28П6551 | Прибор для контроля схождения передних колес автомобилей | ПСК, ПСК-Л | 741,00 |  |
| 28П6570 | Прибор для определения прочности лакокрасочных покрытий | б/м | 6835,00 |  |
| 28П6540 | Прибор для определения твердости металлов | ТК-2М | 1034,00 |  |
| 28П6535 | Прибор для определения твердости металлов и сплавов по методу Виккерса | ТП-7р-1 | 1034,00 |  |
| 28П6565 | Прибор для определения твердости резины | ТИР-1, ТШР | 1034,00 |  |
| 28П5120 | Прибор для оценки функционального состояния водителей | ЭКСПРЕСС, Экспресс 3 | 6487,00 |  |
| 28П6710 | Прибор для поверки тахографов | TS-2010 | 6460,00 |  |
| 28П5630 | Прибор для проверки натяжения ремней | ППНР-100 | 1437,00 |  |
| 28П3605 | Прибор для проверки технического состояния и регулировки фар автотранспортных средств | 8680 | 6579,00 |  |
| 28П3605 | Прибор для проверки технического состояния и регулировки фар автотранспортных средств | CORGHI HT900, CORGHI HT960 | 6579,00 |  |
| 28П7204 | Прибор для проверки эффективности рабочих тормозных систем транспортных средств | ЭФТОР 2 | 4694,00 |  |
| 28П3605 | Прибор для регулировки света фар | EFLE, LITE 1.1, LITE 1.2 | 6579,00 |  |
| 28П6540 | Прибор измерительный твердости по методу Роквелла | ТР 5006, ТР 5006-01 | 1034,00 |  |
| 28П6570 | Прибор маятниковый для определения твердости лакокрасочных покрытий | ТМЛ | 6835,00 |  |
| 28П6540 | Прибор переносной для измерения твердости клинков холодного оружия | Крафт | 4035,00 |  |
| 28П6520 | Прибор переносной для измерения твердости металлов по методу Бринелля | ТБП 5013 | 1034,00 |  |
| 28П6520 | Прибор переносной для измерения твердости металлов по методу Бринелля | ТШП-4 | 1034,00 |  |
| 28П6535 | Прибор переносной для измерения твердости по методу Виккерса | ТВП 5012, ТВП 5012-01 | 1034,00 |  |
| 28П6540 | Прибор переносной для измерения твердости по методу Роквелла | ТРП5011, ТРП5011-01 | 1034,00 |  |
| 28П6540 | Прибор переносной для определения твердости металлов | ТШП-1 | 1034,00 |  |
| 28П6520 | Прибор полуавтоматический для измерения твердости металлов по методу Бринелля | ТБ 5004 | 1034,00 |  |
| 28П3605 | Прибор проверки фар | ОП, ОПК | 6579,00 |  |
| 28П3605 | Прибор универсальный контроля фар транспортных средств | 430, 430B, 432M, 432B, 432O, 440, 440B, 444, 445 | 6579,00 |  |
| 28П3677 | Приспособление для разравной машины | РМБ-П | 3422,00 |  |
| 28П8640 | Пурка алюминиевая литровая |  | 1034,00 |  |
| 28Р2160 | Регистратор скорости полета пули | РС-4М | 7961,00 |  |
| 28С3710 | Система дорожного контроля | СДК.А | 7503,00 |  |
| 28С3720 | Система управления виброиспытаниями | ВС-301 | 7466,00 |  |
| 28С6320 | Спидометр механический | СП 135 с модификациями | 366,00 |  |
| 28С6340 | Спидометр электронный | 1323 | 302,00 |  |
| 28С7230 | Станок балансировочный | GSP9200, GSP9600, GSP9700, DSP7700, DSP9100, DSP9200, DSP9600 | 5170,00 |  |
| 28С7230 | Станок балансировочный | HOFMANN Geodyna | 5170,00 |  |
| 28С7230 | Станок балансировочный | CB1448, CB1950, CB1920, CB1950B, CB1920B, CB1960, CB1980 | 5170,00 |  |
| 28С7230 | Станок балансировочный | Microtec 700, Microtec 800 | 5170,00 |  |
| 28С7230 | Станок балансировочный | SICAM мод. SBM 55, SBM 55S, SBM 125, SBM 150, SBM 250, SBM 250 P, SBM V625, SBM V650, SBM V725, SBM V750, SBM V750 P, SBM 850, SBM V950 | 5170,00 |  |
| 28С7230 | Станок балансировочный | ЛС, МТ | 5170,00 |  |
| 28С7230 | Станок балансировочный | СБМК-60 | 5170,00 |  |
| 28С7202 | Стенд автоматизированный для измерения углов установки колес и осей легковых автомобилей | WAB 01 | 10413,00 |  |
| 28С7202 | Стенд диагностический | SAXON TL/T | 10413,00 |  |
| 28С7202 | Стенд диагностический схождения колес автомобилей | SAXON SP | 10413,00 |  |
| 28С7202 | Стенд диагностический разности углов поворота колес | SAXON SD | 10413,00 |  |
| 28С7204 | Стенд диагностический тормозных систем автотранспортных средств | СИТ | 11767,00 |  |
| 28С7230 | Стенд для балансировки колес | СДБ-М | 5170,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения параметров спидометров, таксометров и тахографов | 45300,463 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения тормозной силовой | PFB 7153000 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения тормозной силы | MULLER BEM BILANMATIK 10000 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств | 45600, 45200, 43300, 49200, 44700, 44800 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств | PFB035, PFB040, PFB050, PFB060, PFB100, PFB150, PFB200, PFB715 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств | HOFMANN BREKON, HOFMANN BREKON мод. 40 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств | Hunter B414, «Hunter» B400 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств | BM мод. 12200, 13200, 14200, 17200, 20200 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для измерения тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств | серии MB 1000 | 11767,00 |  |
| 28С7211 | Стенд для испытаний и поверки дистанционных измерителей скорости | Сапсан | 11767,00 |  |
| 28С7210 | Стенд для испытания и поверки локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М | А1240.06М | 6121,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для испытания тормозов автомобилей | BDE, BSA | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для испытания тормозов автомобилей | IW, IW 4 Electronic | 11767,00 |  |
| 28С7202 | Стенд для контроля и регулировки углов установки колес | Micro 2000, DN4-K, VVS-Iris | 10413,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для контроля эффективности тормозов автомобилей | Эффект | 5170,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для контроля эффективности тормозов автомобилей | BRECON, HPA, SBA-2000 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд для контроля эффективности тормозов автомобилей | MICROBRAKE серий 6000, 7000 и 8000 | 11767,00 |  |
| 28С7210 | Стенд для поверки локомотивных скоростемеров | А1240.06, А1240.07 | 6121,00 |  |
| 28С7220 | Стенд для поверки люфтомеров | СПЛ-Мета | 4575,00 |  |
| 28С7202 | Стенд контроля и регулировки углов установки колес автомобилей | MICROLINE мод. 4000 и 4600 | 10413,00 |  |
| 28С7203 | Стенд контроля путевых шаблонов | СППШ | 7567,00 |  |
| 28С7204 | Стенд тормозной | PFB 040 3000 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд тормозной | СТМ | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд тормозной малогабаритный универсальный | СТМ-6000 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд тормозной роликовый | IW | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд тормозной силовой | СТС 10, СТС 10У-СП-24 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд тормозной силовой | СТС, СТС-3-СП, СТ-2000 | 11767,00 |  |
| 28С7204 | Стенд тормозной универсальный | модели СТ 6800 | 11767,00 |  |
| 28С7620 | Строботахометр | СЭФ-54 | 2471,00 |  |
| 28Т0810 | Тахограф | ШТРИХ-ТахоRUS, Меркурий ТА-001, DTG-S1 | 2791,00 |  |
| 28Т0810 | Тахограф цифровой | Drive 5, Drive Smart | 2791,00 |  |
| 28Т0860 | Тахометр | ТВ, ТКМ, ТПП, МТ1 | 677,00 |  |
| 28Т0881 | Тахометр | АТТ-6000 | 851,00 |  |
| 28Т0870 | Тахометр магнитоиндукционный дистанционный | Тми, 7ТЭ | 677,00 |  |
| 28Т0860 | Тахометр механический | б/м | 677,00 |  |
| 28Т0840 | Тахометр ручной оптический | ДО-01Р | 2471,00 |  |
| 28Т0830 | Тахометр стендовый | б/м | 1565,00 |  |
| 28Т0850 | Тахометр цифровой | б/м | 1565,00 |  |
| 28Т0870 | Тахометр часовой | ТЧ10-Р | 677,00 |  |
| 28Т0881 | Тахометр электронный | 2ТЭ30, 7ТЭ-М1, ТЭ МП | 851,00 |  |
| 28Т1240 | Твердомер | ТК, ТК-2 | 1034,00 |  |
| 28Т1230 | Твердомер | Константа К5Д | 3257,00 |  |
| 28Т1230 | Твердомер | ТКМ-459, ТПП-2, УПТ-1 | 3257,00 |  |
| 28Т1240 | Твердомер для резины | ТИР-100 | 1034,00 |  |
| 28Т1250 | Твердомер по Микро-Виккерсу | HVS-1000 | 2214,00 |  |
| 28Т5610 | Твердомер покрытия маятниковый |  | 3660,00 |  |
| 28Т1230 | Твердомер портативный динамический | МЕТ-Д1 | 3257,00 |  |
| 28Т1230 | Твердомер портативный комбинированный | МЕТ-УД | 3257,00 |  |
| 28Т1230 | Твердомер портативный ультразвуковой | МЕТ-У1 | 3257,00 |  |
| 28Т1230 | Твердомер портативный цифровой | ТПЦ-3М | 3257,00 |  |
| 28Т1240 | Твердомер стационарный универсальный | M4C025/075 | 1034,00 |  |
| 28Т1240 | Твердомер универсальный | 2499 Idromim 150 | 1034,00 |  |
| 28Т1230 | Твердомер электронный | Константа К5У | 3257,00 |  |
| 28Т1230 | Твердомер электронный малогабаритный переносной | ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4 | 3257,00 |  |
| **28Т2610** | **Термоанемометры (за 1 канал)** | **ТКА-СДВ** | **1752,00** |  |
| **28Т2610** | **Термоанемометры (за 1 датчик)** | **ТТМ-2** | **1752,00** |  |
| 28Т2620 | Термоанемометр (за 1 канал измерения скорости воздушного потока) | ТАМ, ТАМ-1, ТКА | 1752,00 |  |
| 28Т2610 | Термоанемометр (настройка градуировочной кривой по каналу измерения скорости воздушного потока) | ТТМ-2, ТКА-ПКИ | 915,00 |  |
| 28У7740 | Установка для поверки спидометров | КИ-12652 | 5161,00 |  |
| 28У7760 | Установка тахометрическая | УТО5-60 | 8912,00 |  |
| 28У1704 | Устройство для диагностирования тормозных систем автомобиля | 43300 | 11767,00 |  |
| 28У1704 | Устройство для диагностирования тормозных систем автомобиля | SBA 7000 | 11767,00 |  |
| 28У1704 | Устройство для диагностирования тормозных систем автомобиля | SPACE PFH: 500, 501 (PFK601), 502 (PFK602), 603 (PFK603), PFN 800, PFP 900, PFM 700 | 11767,00 |  |
| 28У7702 | Устройство для динамического измерения суммарного угла установки колес автомобиля | 44100 и 8610 | 11035,00 |  |
| 28У7702 | Устройство для измерения и диагностирования углов установки осей и колес автомобиля | DSP400; DSP500; DSP600 | 10413,00 |  |
| 28У7702 | Устройство для измерения углов установки осей | HOFMANN Geoliner | 10413,00 |  |
| 28У7702 | Устройство для измерения углов установки осей и колес автомобилей | GTR серий 300, 400, 500, 600, 700, 800 | 10413,00 |  |
| 28У7702 | Устройство для измерения углов установки осей и колес автомобилей | Visualiner мод. 301, 501, 901, VAG 1943-B, V3D1, V3D2, V3D Arago, VAS 6331 | 10413,00 |  |
| 28У7110 | Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное | ТВЭУ | 11099,00 |  |
| **29** | **ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА, ВМЕСТИМОСТИ, УРОВНЯ, ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА** |  |  |  |
| 29А1930 | Автоцистерна (ОМ, поверочная жидкость – дизельное топливо) | за 1 куб.м | 660,00 | 1650,00 |
| 29А1934 | Автоцистерны калиброванные (ОМ, поверочная жидкость – вода) | за 1 секцию до 5000л. | 5900,00 |  |
| 29А1936 | Автоцистерны калиброванные (ОМ, поверочная жидкость – вода) | за 1 секцию от 5000л. до 10000л. | 7400,00 |  |
| 29А1938 | Автоцистерны калиброванные (ОМ, поверочная жидкость – вода) | за 1 секцию от 10000л. до 15000л. | 8900,00 |  |
| 29А1939 | Автоцистерны калиброванные (ОМ, поверочная жидкость – вода) | за 1 секцию от 15000л. до 20000л. | 10300,00 |  |
| 29А1940 | Автоцистерны калиброванные (ОМ, поверочная жидкость – вода) | за 1 секцию от 20000л. до 25000л. | 11800,00 |  |
| 29А1941 | Автоцистерны калиброванные (ОМ, поверочная жидкость – вода) | за 1 секцию от 25000л. до 30000л. | 13300,00 |  |
| 29А1942 | Автоцистерны калиброванные (ОМ, поверочная жидкость – вода) | за 1 секцию свыше 30000л. | 14800,00 |  |
| **29А7640** | **Аспираторы** | **ПУ-1Б (изготовитель ЗАО «Химко»)** | **834,29** |  |
| **29А7640** | **Аспираторы** | **А-01 (одноканальные)** | **834,29** |  |
| **29А7640** | **Аспиратор для отбора проб воздуха** | **БРИЗ, исп. БРИЗ-1, БРИЗ-2, БРИЗ-3** | **357,55** |  |
| **29А7630** | **Аспираторы воздуха автоматические трехканальные** |  | **2085,72** |  |
| **29А7630** | **Аспираторы** | **А-01 (трехканальные)** | **2085,72** |  |
| **29А7630** | **Аспираторы** | **ПУ-3Э, ПУ-3Э исп.1 (изготовитель ЗАО «Химко»)** | **2085,72** |  |
| **29А7620** | **Аспираторы сильфонные** | **АМ-0059** | **524,41** |  |
| **29А7620** | **Аспираторы сильфонные** | **АМ-5М** | **524,41** |  |
| 29Б2733 | Бюретка 2 класса точности |  | 1455,00 |  |
| 29С8250 | Диафрагма | б/м | 1629,00 |  |
| **29Д5440** | **Дозаторы пипеточные многоканальные** |  | **1477,88** |  |
| **29Д5240** | **Дозаторы пипеточные одноканальные** |  | **1144,17** |  |
| 29Д6120 | Дозатор поршневой | ДП-2,4 | 3358,00 |  |
| 29Д5230 | Дозатор поршневой, автоматический | б/м | 1931,00 |  |
| 29Д5440 | Дозатор-пробник Журавлева | ДПЖ | 814,00 |  |
| 29И2430 | Измеритель объема | ИО-1, ИО-1М | 7979,00 |  |
| 29И8630 | Измеритель уровня недолива | ИНД-1М | 369,47 |  |
| 29И8640 | Измеритель уровня нефтепродуктов | ИН-4,5 | 369,47 |  |
| 29К3420 | Колба мерная 1-го и 2-го класса точности |  | 814,00 |  |
| **29К5350** | **Колонки маслораздаточные (за 1 рукав)** | **б/м** | **1281,23** |  |
| **29К5340** | **Колонки для заправки сжиженным газом автотранспортных средств** | **КЗСГ** | **1156,08** |  |
| **29К5340** | **Колонки раздаточные сжатого (природного) газа** |  | **1156,08** |  |
| **29К5340** | **Колонки раздаточные сжиженного газа** | **ADAST LPG** | **1156,08** |  |
| **29К5340** | **Колонки сжиженного газа** | **120, 220, 230 и 240** | **1156,08** |  |
| **29К5340** | **Колонки сжиженного газа** | **110 и 210** | **1156,08** |  |
| **29К5355** | **Колонки топливораздаточные (за 1 рукав)** | **б/м** | **1191,84** |  |
| 29К5420 | Комплекс градуировки резервуаров | МИГ, ЗОНД |  | Дог. |
| 29К5620 | Комплекс поверочный имитационный | КПИ | 13670,00 |  |
| 29К5421 | Комплекс топливозаправочный | ТЗК-100 |  | 8144,00 |
| 29К5422 | Комплекс топливозаправочный | ТЗК-100ХХХХ |  | 8144,00 |
| **29К5622** | **Корректор** | **СПГ 762** | **3873,48** |  |
| **29К5623** | **Корректор объема газа** | **EK-260, EK-270, ELCOR-2** | **3873,48** |  |
| 29К6840 | Кружка мерная стеклянная вместимостью 0,5 л и 0,25 л |  | 430,00 |  |
| 29М3420 | Мензурка 2 класса точности |  | 814,00 |  |
| 29М2731 | Мера вместимости | 1 отм | 814,00 |  |
| 29М2732 | Мера вместимости | 2 отм | 814,00 |  |
| 29М2733 | Мера вместимости | 3 отм | 1745,00 |  |
| 29М2730 | Мера вместимости | стеклянная | 814,00 |  |
| 29М2730 | Мера вместимости | техническая | 814,00 |  |
| 29М2451 | Мерник 2р. с град.горлов. | до 50л | 3367,00 |  |
| 29М2452 | Мерник 2р. с град.горлов. | свыше 50л | 3504,00 |  |
| 29М2440 | Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов | до 20л | 3504,00 |  |
| 29М2450 | Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов | св.20л | 6323,00 |  |
| 29М2440 | Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов | ММСГ-1 | 3504,00 |  |
| 29М2510 | Мерник металлический образцовый 1-го разряда | М1р-2, М1р-5, М1р-10 | 7183,00 |  |
| 29М2520 | Мерник металлический образцовый 1-го разряда | М1р-20, М1р-50, М1р-100, М1р-200 | 8976,00 |  |
| 29М2525 | Мерник металлический образцовый 1-го разряда | М1р-500, М1р-1000 | 14503,00 |  |
| 29М2534 | Мерник металлический образцовый 2-го разряда | М2р-2, М2р-5, М2р-10, М2р-20 | 2050,00 |  |
| 29М2534 | Мерник металлический образцовый 2-го разряда | М2р-50, М2р-50-СШ, М2р-50-СШМ | 3331,00 |  |
| 29М2534 | Мерник металлический образцовый 2-го разряда | М2р-100 | 3331,00 |  |
| 29М2534 | Мерник металлический образцовый 2-го разряда | М2р-200, М2р-500 | 7183,00 |  |
| 29М2534 | Мерник металлический образцовый 2-го разряда со специальной шкалой | М2р-10-СШ, М2р-10-СШМ, М2р-10-СШК, М2р-10-СШКМ, М2р-20-СШ, М2р-20-СШМ | 3203,00 |  |
| 29М2526 | Мерник металлический технический | ММТ-75У, ММТ-75Н, ММТ-75У-1, ММТ-75Н-1 | 6771,00 |  |
| 29М2526 | Мерник металлический технический | МТВ-75 | 6771,00 |  |
| 29М2526 | Мерник металлический технический | МТ-ВИЦ-75Н | 6771,00 |  |
| 29М2632 | Мерник металлический технический | Г4-ВИЦ-1000 | 6771,00 |  |
| 29М2630 | Мерник металлический технический | К7-ВМА | 6771,00 |  |
| 29М2630 | Мерник металлический технический | ММТ-250У, ММТ-250Н | 7659,00 |  |
| 29М2630 | Мерник металлический технический | МТ-ВИЦ-250Н, МТ-ВИЦ-1000Н | 7659,00 |  |
| 29М2630 | Мерник металлический технический | МТГ-250 | 7659,00 |  |
| 29М2632 | Мерник металлический технический | ММТ-1000У, ММТ-1000Н, МТГ-1000 | 9681,00 |  |
| 29М2638 | Мерник металлический технический | св.10000л | 18556,00 |  |
| 29М2526 | Мерник металлический технический вертикальный | МТВ-100 | 3020,00 |  |
| 29М2630 | Мерник металлический технический вертикальный | МТВ-200 | 6771,00 |  |
| 29М2638 | Мерник металлический технический вертикальный | МТВ-10000 | 18556,00 |  |
| 29М2634 | Мерник металлический технический горизонтальный | МТГ-2500 | 7659,00 |  |
| 29М2638 | Мерник металлический технический горизонтальный | МТГ-10000 | 18556,00 |  |
| 29М2440 | Мерник металлический технический для сжиженных газов | ММТСГ-1 | 3504,00 |  |
| 29М2452 | Мерник металлический технический стационарный шкальный | МТШ-950 | 6771,00 |  |
| 29М2632 | Мерник металлический технический цилиндрический 1-го класса | Г4-ВИЦ-250, Г4-ВИЦ-250Н | 7659,00 |  |
| 29М2530 | Мерник образцовый | МО2-5, МО2-10 | 2050,00 |  |
| 29М2534 | Мерник образцовый | МО2-50 | 3331,00 |  |
| 29М2530 | Мерник образцовый 2-го разряда | М2р-10 КИФ, М2р-20 КИФ | 2050,00 |  |
| 29М2534 | Мерник образцовый 2-го разряда | М2р-50 КИФ | 3331,00 |  |
| 29М2530 | Мерник образцовый 2-го разряда | МО 2Р-5, МО 2Р-10 | 2050,00 |  |
| 29М2534 | Мерник образцовый 2-го разряда | МО 2Р-50 | 3331,00 |  |
| 29М2534 | Мерник образцовый 2-го разряда | М2р-500 (М2р-500-01, М2р-500-02, М2р-500-04) | 7183,00 |  |
| 29М2530 | Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20 л | М2р | 2050,00 |  |
| 29М2534 | Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 50л | М2р | 3331,00 |  |
| 29М2534 | Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 100 и 200 л | М2р | 7183,00 |  |
| 29М2451 | Мерник образцовый 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой | М2р-10-ТШВ, М2р-10-ТШВН, М2р-20-ТШВ, М2р-20-ТШВН | 3203,00 |  |
| 29М2632 | Мерник технический | Г4-ВНЧ | 7659,00 |  |
| 29М2526 | Мерник технический | до 100л | 3020,00 |  |
| 29М2630 | Мерник технический | до 1000л | 6771,00 |  |
| 29М2632 | Мерник технический | 1000...2500л | 7659,00 |  |
| 29М2634 | Мерник технический | 2500...5000л | 8473,00 |  |
| 29М2636 | Мерник технический | 5000...10000л | 9681,00 |  |
| 29М2632 | Мерник эталонный 2-го разряда | М2Р-2000, М2Р-2070 | 8116,00 |  |
| 29М3170 | Метрошток | МШМ-4,5 | 369,47 |  |
| 29М3170 | Метрошток | РТИ 3,0, РТИ 4,0 | 369,47 |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС-3,5** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС-4,05** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШМ-3,5** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШТ** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШ, МШС** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШТ-М-3,5; МШТ-М-4,0; МШТ-М-4,5** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШКР-4.00** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС-1,5; МШС-2,0; МШС-2,5; МШС-3,0; МШС-3,5 (составные)** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС-4,0; МШС-4,5; МШС-5,0; МШС-5,5; МШС-6,0 (составные)** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС-3,5** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС - 4,0, МШС-4,5, МШС-5,0** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШИ-2,5, МШИ-3,5** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШИ-4,5** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШТм** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **ЭММШ** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МЕР 3,5 и МЕР 4,5** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС-4,0** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки** | **МШС 3,6/3,3** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки (составные)** | **МШС-3,5, МШС-4,5** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях** | **МША** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки сборные** | **МША-К** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки сборные** | **МШ3Д-КИФ** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки сборные** | **МША-А** | **369,47** |  |
| **29М3170** | **Метроштоки составные** | **МШС-4,2** | **369,47** |  |
| 29П2733 | Микропипетка | ПМ2, ПМ3, ПМ4 | 814,00 |  |
| 29М9630 | Микрошприц | MLT «Labtex» | 1052,00 |  |
| 29М9630 | Микрошприц | АГАТ | 1052,00 |  |
| 29М9630 | Микрошприц | Газохром 101 | 1052,00 |  |
| 29М9630 | Микрошприц | МШ-10, МШ-50 | 1052,00 |  |
| 29М9630 | Микрошприц | МШ-10М, МШ-50М | 1052,00 |  |
| 29Н0730 | Насос-пробоотборник | GV-100 | 1034,00 |  |
| **29Н0730** | **Насосы-пробоотборники ручные** | **НП-3М** | **2181,07** |  |
| 29П2732 | Пикнометр стеклянный | ПЖ1,ПЖ-2,ПЖ3,ПЖ4 | 814,00 |  |
| 29П2733 | Пипетка 2-го класса точности |  | 814,00 |  |
| 29П5140 | Поверочная установка | УПС | 5161,00 |  |
| 29П6230 | Преобразователь расхода жидкости турбинный КТ 0,1 | HELIFLU TZ250-2000N | 24742,00 |  |
| 29П6220 | Преобразователь расхода жидкости турбинный КТ 0,15 | HELIFLU TZ250-2000N | 21603,00 |  |
| 29П6230 | Преобразователь расхода турбинный Ду-100 мм | NuFlo/Barton | 21603,00 |  |
| 29П2733 | Пробирка градуированная вместимостью 5; 10; 15 и 20 мл |  | 814,00 |  |
| **29П7640** | **Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные** |  | **2181,07** |  |
| **29А7640** | **Аспираторы** | **ПУ-2Э (изготовитель ЗАО «Химко»)** | **2181,07** |  |
| **29А7640** | **Аспираторы** | **А-01 (двухканальные)** | **2181,07** |  |
| **29П6540** | **Пробоотборники воздуха автоматические** | **ОП (двухканальные)** | **2181,07** |  |
| **29П6540** | **Приборы для отбора проб воздуха** | **ПА-300М (двухканальные)** | **2181,07** |  |
| **29П7650** | **Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные** |  | **3623,19** |  |
| **29А7650** | **Аспираторы** | **А-01 (четырехканальные)** | **3623,19** |  |
| **29П7650** | **Аспираторы** | **ПУ-4Э, ПУ-4Эп (изготовитель ЗАО «Химко»)** | **3623,19** |  |
| **29П6540** | **Пробоотборники воздуха автоматические** | **ОП (четырехканальные)** | **3623,19** |  |
| **29П7660** | **Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные** |  | **4123,77** |  |
| **29П7660** | **Пробоотборники воздуха автоматические** | **ОП (шестиканальные)** | **4123,77** |  |
| **29П7670** | **Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные** |  | **4385,97** |  |
| **29П7670** | **Пробоотборники воздуха автоматические** | **ОП (восьмиканальные)** | **4385,97** |  |
| 29П6510 | Проверка ввода данных в УРСВ | б/м | 4575,00 |  |
|  | Расходомер ПГ 1…4% (метод сличения) |  |  |  |
| **29Р0760** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=10 мм** |  | **4195,28** |  |
| **29Р0761** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=15 мм** |  | **4195,28** |  |
| **29Р0762** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=20 мм** |  | **4195,28** |  |
| **29Р0763** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=25 мм** |  | **5124,91** |  |
| **29Р0764** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=32 мм** |  | **5124,91** |  |
| **29Р0765** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=40 мм** |  | **6388,26** |  |
| **29Р0766** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=50 мм** |  | **6388,26** |  |
| **29Р0767** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=65 мм** |  | **6388,26** |  |
| **29Р0768** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=80 мм** |  | **6388,26** |  |
| **29Р0769** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=100 мм** |  | **7586,06** |  |
| **29Р0770** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=125 мм** |  | **8348,84** |  |
| **29Р0770** | **Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=150 мм** |  | **9117,58** |  |
|  | Расходомер ПГ 0,25...0,5% (массовый метод) |  |  |  |
| 29Р0775 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=10 мм |  | 10312,00 |  |
| 29Р0776 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=15 мм |  | 10312,00 |  |
| 29Р0777 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=20 мм |  | 10312,00 |  |
| 29Р0778 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=25 мм |  | 11392,00 |  |
| 29Р0779 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=32 мм |  | 11392,00 |  |
| 29Р0780 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=40 мм |  | 11392,00 |  |
| 29Р0781 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=50 мм |  | 11392,00 |  |
| 29Р0782 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=65 мм |  | 13030,00 |  |
| 29Р0783 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=80 мм |  | 13030,00 |  |
| 29Р0784 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=100 мм |  | 13030,00 |  |
| 29Р0785 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=125 мм |  | 13030,00 |  |
| 29Р0786 | Расходомер (ультразвуковой, электромагнитный, вихревой, и др.) Ду=150 мм |  | 13030,00 |  |
| 29Р8460 | Расходомер ультразвуковой | Controlotron (для ВНОТ) | 22729,00 |  |
| 29Р0788 | Расходомер ультразвуковой накладной-переносной |  | 14109,00 |  |
| 29Р0787 | Расходомер ультразвуковой накладной-стационарный |  | 14109,00 |  |
| 29Р8710 | Расходомер ультразвуковой с толщиномером | АКРОН-01 | 16232,00 |  |
| 29Р0720 | Расходомер-счетчик воды ультразвуковой | UFM 001 | 4575,00 |  |
| 29Р0730 | Расходомер-счетчик воды ультразвуковой | UFM 005 | 4575,00 |  |
| 29Р0770 | Расходомер-счетчик ультразвуковой | УРСВ | 9909,00 |  |
| 29Р0750 | Расходомер электромагнитный | АВВ | 9763,00 |  |
| 29Р2250 | Резервуар вертикальный цилиндрический до 100м.куб.(ГМ) |  | 19800,00 |  |
| 29Р2251 | Резервуар вертикальный цилиндрический 100...300м.куб.(ГМ) |  | 20800,00 |  |
| 29Р2252 | Резервуар вертикальный цилиндрический 300...500м.куб.(ГМ) |  | 22000,00 |  |
| 29Р2253 | Резервуар вертикальный цилиндрический 500...1000м.куб.(ГМ) |  | 26400,00 |  |
| 29Р2254 | Резервуар вертикальный цилиндрический 1000...2000м.куб.(ГМ) |  | 39600,00 |  |
| 29Р2255 | Резервуар вертикальный цилиндрический 2000...5000м.куб.(ГМ) |  | 47400,00 |  |
| 29Р2256 | Резервуар вертикальный цилиндрический 5000...10000м.куб.(ГМ) |  | 59500,00 |  |
| 29Р2257 | Резервуар вертикальный цилиндрический 10000...20000м.куб.(ГМ) |  | 66100,00 |  |
| 29Р2258 | Резервуар вертикальный цилиндрический 20000...50000м.куб.(ГМ) |  | 79300,00 |  |
| 29Р2230 | Резервуар горизонтальный цилиндрический до 10м.куб.(ГМ) |  | 11000,00 |  |
| 29Р2225 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 10...25м.куб.(ГМ) |  | 13200,00 |  |
| 29Р2227 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 25...50м.куб.(ГМ) |  | 15400,00 |  |
| 29Р2229 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 50...75м.куб.(ГМ) |  | 17600,00 |  |
| 29Р2232 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 75...100м.куб.(ГМ) |  | 20800,00 |  |
| 29Р2234 | Резервуар горизонтальный цилиндрический свыше 100м.куб.(ГМ) |  | 23000,00 |  |
| 29Р2239 | Резервуар горизонтальный цилиндрический до 5м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 20900,00 |  |
| 29Р2240 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 5...10м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 22900,00 |  |
| 29Р2241 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 10...16м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 25500,00 |  |
| 29Р2242 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 16...25м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 29300,00 |  |
| 29Р2243 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 25...36м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 35200,00 |  |
| 29Р2244 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 36...50м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 42800,00 |  |
| 29Р2245 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 50...60м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 52900,00 |  |
| 29Р2246 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 60...75м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 61300,00 |  |
| 29Р2247 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 75...100м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 70500,00 |  |
| 29Р2248 | Резервуар горизонтальный цилиндрический свыше 100м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – вода) |  | 96600,00 |  |
| 29Р2239 | Резервуар горизонтальный цилиндрический до 5м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 26200,00 | 10480,00 |
| 29Р2240 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 5...10м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 28600,00 | 11440,00 |
| 29Р2241 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 10...16м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 31900,00 | 12760,00 |
| 29Р2242 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 16...25м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 36700,00 | 14680,00 |
| 29Р2243 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 25...36м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 44000,00 | 17600,00 |
| 29Р2244 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 36...50м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 53500,00 | 21400,00 |
| 29Р2245 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 50...60м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 66100,00 | 26440,00 |
| 29Р2246 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 60...75м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 76600,00 | 30640,00 |
| 29Р2247 | Резервуар горизонтальный цилиндрический 75...100м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 88100,00 | 35240,00 |
| 29Р2248 | Резервуар горизонтальный цилиндрический свыше 100м.куб.(ОМ) (поверочная жидкость – дизельное топливо) |  | 120700,00 | 48280,00 |
| 29Р2320 | Рейка гидрометрическая | ГРУ-002 | 512,00 |  |
| 29Р5754 | Ротаметр аппаратов ингаляционного наркоза (без О2; N2O) | только воздух | 860,00 |  |
| 29Р5754 | Ротаметр с местными показаниями | РМ | 2260,00 |  |
| 29С3320 | Система измерений количества и показателей качества нефти Варандейского нефтяного отгрузочного терминала ОАО «Варандейский терминал» |  | 11218,00 |  |
| 29С3720 | Система автоматизированная учета природного газа на ГРП Архангельской ТЭЦ |  | 25281,00 |  |
| 29С3731 | Система измерительная | ИГЛА | 3267,00 |  |
| 29С3740 | Система измерительная (за 1 уровнемер) | Tank Gauging, TRL/2 | 11977,00 |  |
| 29С7040 | Стакан мерный вместимостью 50, 100 мл |  | 814,00 |  |
| 29С7230 | Стенд испытательный | б/м | 5490,00 |  |
| 29С7230 | Стенд испытательный | КЕЦП.441465.001 | 5490,00 |  |
| 29С5162 | Счетчик воды Ду=15 мм (квартирный) - с выездом поверителя к месту эксплуатации (с оформлением акта поверки приборов учета (ПУ) без их снятия (демонтажа)) |  | 550,00 |  |
| 29С5163 | Счетчик воды Ду=20 мм (квартирный) - с выездом поверителя к месту эксплуатации (с оформлением акта поверки приборов учета (ПУ) без их снятия (демонтажа)) |  | 550,00 |  |
| 29С5162 | Счетчик воды ДУ до 15 мм бытовой |  | 475,00 |  |
| 29С5140 | Счетчик воды ДУ до 20 мм бытовой |  | 475,00 |  |
| 29С5150 | Счетчик воды Ду=25 мм |  | 1080,00 |  |
| 29С5151 | Счетчик воды Ду=32 мм |  | 1226,00 |  |
| 29С5152 | Счетчик воды Ду=40 мм |  | 1355,00 |  |
| 29С5153 | Счетчик воды Ду=50 мм |  | 1355,00 |  |
| 29С5154 | Счетчик воды Ду=65…100 мм |  | 1684,00 |  |
| 29С5160 | Счетчик воды Ду=120 мм |  | 2195,00 |  |
| 29С5160 | Счетчик воды Ду=150 мм |  | 2195,00 |  |
|  | Счетчик воды с импульсным выходом |  |  |  |
| 29С5171 | Счетчик воды Ду=15 мм |  | 814,00 |  |
| 29С5172 | Счетчик воды Ду=20 мм |  | 814,00 |  |
| 29С5173 | Счетчик воды Ду=25 мм |  | 1355,00 |  |
| 29С5174 | Счетчик воды Ду=32 мм |  | 1491,00 |  |
| 29С5175 | Счетчик воды Ду=40 мм |  | 1903,00 |  |
| 29С5176 | Счетчик воды Ду=50 мм |  | 2324,00 |  |
| 29С5177 | Счетчик воды Ду=65…100 мм |  | 2974,00 |  |
| 29С5178 | Счетчик воды Ду=125 мм |  | 3230,00 |  |
| 29С5179 | Счетчик воды Ду=150 мм |  | 3550,00 |  |
| 29С9124 | Счетчик газа бытовой | G 1,6; G 4 | 833,33 |  |
| 29С9124 | Счетчик газа бытовой | СГ-1 | 833,33 |  |
| 29С1130 | Счетчик газа вихревой | Метран-331 | 7549,00 |  |
| 29С1810 | Счетчик газа ультразвуковой (поверка имитационным методом) | FLOWSIC 600 | 10285,00 |  |
| 29С2320 | Счетчик газа коммунальный | G-10;16;25;40 | 2223,00 |  |
| 29С9125 | Счетчик газа мембранный | СГМ, СГД | 833,33 |  |
| 29С2170 | Счетчик жидкости винтовой | ППВ СУ 100 | 10312,00 |  |
| 29С6120 | Счетчик потока газа | СПГ-761;762;763;741; 942 | 7430,00 |  |
| 29С6130 | Счетчик природного газа | СПГ-705;706 | 6936,00 |  |
| 29С9250 | Счетчик шестеренчатый для нейтральных жидкостей | ШЖУ-40-16 | 1629,00 |  |
| 29С6420 | Счетчик-расходомер массовый Micro Motion | CMF300, CMF400 | 21603,00 |  |
| 29С6420 | Счетчик-расходомер массовый Micro Motion Ду-50 мм | F | 21603,00 |  |
| 29У6533 | Уровнемер (за 1 датчик) | Струна, Струна-М, Струна +, OPW Site Sentinel, Veeder-root | 3267,00 |  |
| 29У6533 | Уровнемер контактный микроволновый | VEGAFLEX 61 | 3267,00 |  |
| 29У6533 | Уровнемер магнитострикционный (за 1 датчик) | OPW «Site Sentinel 1» | 3267,00 |  |
| 29У6533 | Уровнемер микроволновый | Micropilot | 3267,00 |  |
| 29У6533 | Уровнемер микроволновый | MTM-01 | 3267,00 |  |
| 29У6533 | Уровнемер микроволновый | SITRANS LR мод. SITRANS LR 200, SITRANS LR 300, RADAR IQ 300, SITRANS LR 400, SITRANS PROBE LR | 3267,00 |  |
| 29У6540 | Уровнемер радарный | Saab TankRadar REX | 11977,00 |  |
| 29У7760 | Установка | ИРКР | 6286,00 |  |
| 29У7840 | Установка весоизмерительная наполнения и контроля балонов | УНКБ | 4264,00 |  |
| 29У7750 | Установка для градуировки и поверки расходомеров - счетчиков жидкости | УПСЖ | 13670,00 |  |
| 29У7750 | Установка для градуировки и поверки электромагнитных преобразователей расхода ИР-61 | Поток-РК5 | 13670,00 |  |
| 29У7780 | Установка измерительная | "Нара-100", "Нара-300" |  | 8144,00 |
| 29У7793 | Установка измерительная | АГЗУ СПУТНИК 1-40-400 | 13871,00 |  |
| 29У7790 | Установка измерительная | ОЗНА-Массомер-Е | 16232,00 |  |
| 29У7790 | Установка измерительная | ОЗНА | 61451,00 |  |
| 29У7755 | Установка поверочная | ГПВ Фантом-Спиро М, мод. ГПВ Фантом-Спиро М1, ГПВ Фантом-Спиро М2 | 13679,00 |  |
| 29У6520 | Установка поверочная | УП-1 | 3220,00 |  |
| 29У6530 | Установка поверочная | УПСВ | 3422,00 |  |
| 29У7770 | Установка поверочная средств измерений объема и массы | УПМ-2000 | 15665,00 |  |
| 29У7792 | Установка поверочная трубопоршневая | Сапфир С510 | 49062,00 |  |
| 29У7791 | Установка поверочная трубопоршневая | Brooks-Compact Prover | 52785,00 |  |
| 29У6531 | Установка поверочная трубопоршневая двунаправленная первого разряда с пределами допускаемой относительной погрешности 0,05% | ТПУ-1900 | 106909,00 |  |
| 29У7850 | Установка топливозаправочная (за 1 рукав) | УТЭД | 3880,00 |  |
| **29У7840** | **Установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств** | **УЗСГ-1** | **1156,08** |  |
| **29У7840** | **Установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств** | **УЗСГ-01** | **1156,08** |  |
| **29У7840** | **Установки измерения объема или массы сжиженных газов** | **УИЖГЭ** | **1156,08** |  |
| **29У7840** | **Установки измерения объема или массы сжиженных пропана, бутана и их смеси** | **УИЖГЭ-20, УИЖГЭ-20М** | **1156,08** |  |
| **29У7840** | **Установки измерения объемов сжиженных газов: пропана, бутана и смеси** | **УИЖГ-20** | **1156,08** |  |
| 29У6533 | Устройство измерительное | D2401-2, Utimeter | 7256,00 |  |
| 29Ц3420 | Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 2-го класса точности |  | 814,00 |  |
| **30** | **ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА** |  |  |  |
| 30А5021 | Анализатор давления насыщенных паров | MINIVAP VPS | 6002,00 |  |
| **30Б0510** | **Барометры-анероиды** | **М-98 (МД-49а)** | **2473,07** |  |
| **30Б0510** | **Барометры-анероиды контрольные** | **М-67** | **2473,07** |  |
| **30Б0510** | **Барометры-анероиды метеорологические** | **БАММ-1** | **2473,07** |  |
| 30В0320 | Вакуумметр технический | ВТ-100 | 101,31 |  |
| 30В0320 | Вакуумметр показывающий, общего назначения | ОБВ1-100, ОБВ1-100б, ВОШ1-100 | 101,31 |  |
| 30В0320 | Вакуумметр с одновитковой трубчатой пружиной | МП4-IV, ВП4-IV, МВП4-IV | 101,31 |  |
| 30В0320 | Вакуумметр технический | ВТ-150 | 101,31 |  |
| 30В0320 | Вакуумметр технический | ВТБ-100, ВТБ-150 | 101,31 |  |
| 30В7520 | Вторичный пневматический компенсационный интегрирующий прибор | ПИК-1 | 915,00 |  |
| 30В7520 | Вторичный пневматический показывавющий прибор | ППВ1.1, ППВ1.1И, ППВ1.5, ППВ1.5И | 915,00 |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления** | **Метран-150** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления** | **Метран-22, Метран-22-Ex, Метран-22-Вн** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления** | **Метран-43, Метран-44, Метран-44-Ex, Метран-44-Вн, Метран-55** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления** | **МТ-100, МТ 100М** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления** | **Сапфир-100, «Сапфир-100Ex»** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления** | **Сапфир-220** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления** | **Сапфир-22МП, Сапфир-22МТ** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления низкопредельный** | **Метран-45, Метран-45-Ex (мод. -ДИ, -ДВ, -ДИВ, -ДД)** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик давления низкопредельный** | **Сапфир-45** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик избыточного давления** | **Метран-55-ДИ, Метран-55-Ex-ДИ** | **2008,25** |  |
| **30Д6260** | **Датчик избыточного давления** | **МИДА-ДИ-01П, МИДА-ДИ-02П, МИДА-ДИ-12П, МИДА-ДИ-12П-Ex** | **2008,25** |  |
| 30Д6240 | Датчик избыточного давления | АЗД | 7759,00 |  |
| **30Д6260** | **Датчик избыточного давления узкопредельный** | **Сапфир-АС** | **2008,25** |  |
| 30Д0550 | Дифманометр | ДП-280, ДП-610, ДП-612 | 1803,00 |  |
| 30Д0550 | Дифманометр | ДТ-5, ДТ-50 | 1803,00 |  |
| 30Д3855 | Дифманометр без интегратора | б/м | 1281,00 |  |
| 30Д3851 | Дифманометр мембранный пневматический компенсационный | ДМПК-100, ДМПК-100А | 1803,00 |  |
| 30Д3850 | Дифманометр с интегратором | б/м | 1803,00 |  |
| 30Д3850 | Дифманометр-расходомер | ДСС-711И, ДСП-717И | 1803,00 |  |
| 30Т7940 | Дифманометр-тягомер. Дифманометр-напоромер | ДТмМП-100С (тягомер), ДНМП-100С (напоромер) | 385,00 |  |
| 30И2430 | Измеритель дифференциального давления | TESTO 512, TESTO 312, TESTO 314, TESTO 521, TESTO 526 | 1757,00 |  |
| 30И6260 | Измеритель давления | АДМ (АГАВА) | 2361,00 |  |
| 30И5140 | Измеритель давления газа | ИДГ-300 | 339,00 |  |
| 30И5140 | Измеритель давления газа | ИДГ | 339,00 |  |
| 30К0430 | Калибратор давления | PC106 | 6835,00 |  |
| 30К0430 | Калибратор давления | СРН 6200 | 6835,00 |  |
| 30К0430 | Калибратор давления | б/м | 6835,00 |  |
| 30К0430 | Калибратор давления (Юстировка) (за 1 измерительный канал) | АРС, РРС, DPI, CPH, Метран и др. | 10248,00 |  |
| 30К0430 | Калибратор давления (с одним датчиком) | DPI-601,DPI-610,DPI-615,DPI-802 | 6835,00 |  |
| 30К0440 | Калибратор давления (с двумя датчиками) | DPI-601,DPI-610,DPI-615,DPI-802 | 13670,00 |  |
| 30К0430 | Калибратор давления портативный | ПКД-10 | 6835,00 |  |
| 30К0430 | Калибратор давления портативный | Метран 501-ПКД-Р, Метран 515 | 6835,00 |  |
| 30К1610 | Калибратор давления пневматический кл.т. 0,02 | RK и т.п. | 37039,00 |  |
| 30К0440 | Калибратор электропневматический (каналы электрических параметров) | PC25 | 3203,00 |  |
| 30К0440 | Калибратор электропневматический (каналы измерения давления) | PC25 | 6835,00 |  |
| 30К5410 | Комплекс измерительный с одним трубопроводом | СуперФлоу-21В | 10285,00 |  |
| 30К5420 | Комплекс измерительный с двумя трубопроводами | СуперФлоу-21В | 16479,00 |  |
| 30К5440 | Комплекс поверочный давления и стандартных сигналов | ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 | 13670,00 |  |
| 30К6240 | Комплект поверителя задатчиков давления | КПЗД-01 | 7759,00 |  |
| 30К5430 | Компрессиометр | б/м | 814,00 |  |
| 30М0505 | Мановакуумметр | МВП-2,5 | 7439,00 |  |
| 30М0581 | Мановакуумметр двухтрубный | МВ-2-9.80(100); МВ-2-58,80(600); МВ-2-24.50(250) | 229,00 |  |
| 30М0581 | Мановакуумметр двухтрубный | МВ-2Ш | 229,00 |  |
| 30М0482 | Мановакуумметр двухтрубный, мановакуумметр U-образный с водяным заполнением |  | 2974,00 |  |
| 30М0520 | Мановакуумметр мембранный показывающий | МВМП-480-СТ | 101,31 |  |
| 30М0520 | Мановакуумметр показывающий | МВ-1/4 | 101,31 |  |
| 30М0540 | Мановакуумметр самопишущий двухзаписный | МВТ2С-711 и МВТ2С-712 | 741,00 |  |
| 30М0540 | Мановакуумметр самопишущий двухзаписный | МВТС-730 и МВТС-730ч | 741,00 |  |
| 30М0540 | Мановакуумметр сильфонный самопишущий двухзаписный | МВСС-730, МВСС-730ч | 741,00 |  |
| 30М0540 | Мановакуумметр сильфонный самопишущий однозаписный | МВСС-710, МВСС-710ч | 741,00 |  |
| 30М0550 | Маномер дифференциальный сильфонный с пневматическим выходным сигналом | ДС-П3, ДС-П4, ДС-П5 | 1757,00 |  |
| 30М0520 | Манометр технический, мановакууметр технический |  | 101,31 |  |
| 30М0521 | Манометр | ИДГ | 101,31 |  |
| 30М0522 | Манометр | МДФ1 | 101,31 |  |
| 30М0581 | Манометр авиационный двухстрелочный | М2А | 229,00 |  |
| 30М0526 | Манометр автомобильный | б/м | 586,00 |  |
| 30М0526 | Манометр автомобильный шинный | МД 111.3816 | 586,00 |  |
| 30М0526 | Манометр автомобильный; Указатель давления автомобильный | МД232, МД232А, МД232Б, МД232В (однострелочные), ДМ 1055, ДМ 1065, ДМ 1064А (двухстрелочные); ДИ 1064М, ДИ 1064В | 586,00 |  |
| 30М0526 | Манометр автошинный | МАШ | 586,00 |  |
| 30М0580 | Манометр ацетиленовый | б/м | 229,00 |  |
| 30М0510 | Манометр грузопоршневой класса точности 0,01 (при сдаче в поверку необходимо предоставить МП, РЭ) |  | 62659,00 |  |
| 30М0510 | Манометр грузопоршневой класса точности 0,015 (при сдаче в поверку необходимо предоставить МП, РЭ) |  | 51597,00 |  |
| 30М0510 | Манометр грузопоршневой класса точности 0,02 (при сдаче в поверку необходимо предоставить МП, РЭ) |  | 18900,00 |  |
| 30М0508 | Манометр грузопоршневой класса точности 0,05 | МП-6, МП-60, МП-60М, MTU-60, МП-600, МП-2500, МПК-0,4, МПВ-2,5 | 10614,00 |  |
| 30М0540 | Манометр грузопоршневой переносной | МПП-60, МПП-60М, МПП-600 | 10614,00 |  |
| 30М0580 | Манометр грузопоршневой | 480 DX | 18900,00 |  |
| 30М0540 | Манометр дистанционный | б/м | 229,00 |  |
| 30М0540 | Манометр дифференциальный мембранный взаимозаменяемый | ДМ-3583М, ДМ-3583МТ, ДМ-3583Ф | 229,00 |  |
| 30М0540 | Манометр дифференциальный сильфонный | ДСП-71Н, ДСП 71ПнН, ДСС-711Н, ДСС-711ИнН, ДСС-712-МН | 229,00 |  |
| 30М0540 | Манометр дифференциальный сильфонный | ДСС-711, ДСС-712-М, ДСП-160М | 229,00 |  |
| 30М0540 | Манометр дифференциальный сильфонный для агрессивных и взрывоопасных сред | ДС-П1, ДС-П2 | 229,00 |  |
| 30М0540 | Манометр дифференциальный сильфонный показывающий и самопишущий | ДСП-71, ДСП-71Сг, ДСП-71Пн, ДСП-71ЭТ, ДСС-711-2с, ДСС-712-2с, ДСС-711Ин-2с, ДСС-711Рг, ДСС-712Рг | 229,00 |  |
| 30М0540 | Манометр дифференциальный сильфонный показывающий электроконтактный | ДСП-4Сг | 229,00 |  |
| 30М0540 | Манометр дифференциальный сильфонный самопишущий и показывающий | ДСС и ДСП: ДСС-711-М1, ДСС-712-М1, ДСС-711Ин-М1, ДСС-711-2С-М1, ДСС-712-2С-М1, ДСС-711Ин-2С-М1, ДСС-711Рг-М1, ДСС-712Рг-М1, ДСП-160-М1, ДСП-4Сг-М1 | 229,00 |  |
| 30М0555 | Манометр дифференциальный сильфонный самопишущий и показывающий с интегратором | ДСС-711Ин, ДСП-711Ин | 229,00 |  |
| 30М0521 | Манометр дифференциальный цифровой | ДМЦ-01 | 1757,00 |  |
| 30М0556 | Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами класса точности 0,15 | МО и ВО | 2086,00 |  |
| 30М0555 | Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами класса точности 0,15 (без свидетельства) | МО и ВО | 2471,00 |  |
| 30М0556 | Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами класса точности 0,25 | МО и ВО | 2086,00 |  |
| 30М0555 | Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами класса точности 0,25 (без свидетельства) | МО и ВО | 2471,00 |  |
| 30М0571 | Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами класса точности 0,4 | МО и ВО | 1491,00 |  |
| 30М0570 | Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами класса точности 0,4 (без свидетельства) | МО и ВО | 1757,00 |  |
| 30М0520 | Манометр и вакуумметр избыточного давления показывающий | МП-63, МП-100, МП-160, ВП-100 и ВП-160 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр и мановакуумметр | МТ и МВТ | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр и мановакуумметр | МТП-1, МТП-2, МТП-3, МТП-4; МВТП-1, МВТП-2, МВТП-3, МВТП-4 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр и мановакуумметр показывающий | М-1, М-2, МВ-1, МВ-2 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр и мановакуумметр показывающий | МП-100С, МП-100/1С, МП-100/2С, МП-160С, МП-160КсС, МП-160/1С, МВП-160С, МВП-160КсС, МВП-100ФС, МВП-100КСС | 101,31 |  |
| 30М0580 | Манометр и мановакуумметр с одинаковой трубчатой пружиной для измерения аммиака | ОБВ1-160 и ОБВ1-160б | 229,00 |  |
| 30М0520 | Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный | МП, МП-2 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр избыточного давления показывающий | МТП-100, ВТП-100, МВТП-100, МТП-160, ВТП-160, МВТП-160 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий | МП-У, ВП-У, МВП-У, ДМ8010-У, ДВ8010-У, ДА8010-У | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений | МТИф, ВТИф, МВТИф | 226,45 |  |
| 30М0520 | Манометр избыточного давления, вакуумметр, мановакуумметр показывающий | МТП, ВТП, МВТП, МТП-М, МВТП-М | 101,31 |  |
| 30М0580 | Манометр кислородный | б/м | 229,00 |  |
| 30М0514 | Манометр контрольный | б/м | 226,45 |  |
| 30М0521 | Манометр котловой | б/м | 226,45 |  |
| 30М0520 | Манометр мембранный | KFM 250 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр мембранный | ДММ, ДММЭ | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр мембранный показывающий | ММП-60 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр показывающий обыкновенный | ОБМ1-160, ОБМн1-160, ОБМГв1-160, ОБМВ1-160б, МОШ1-160, МГнОШ1-160, ГМОШ1-160, МВОШ1-160 | 101,31 |  |
| 30М0560 | Манометр показывающий с сильфонным разделителем | МТП-60С-М1 и МТП-60С1-М1 | 101,31 |  |
| 30М0560 | Манометр показывающий с электрической дистанционной передачей | МТП-160-ЭС | 1034,00 |  |
| 30М0514 | Манометр показывающий сигнализирующий | МТПС-160/2-Сч-ТС | 226,45 |  |
| 30М0540 | Манометр показывающий судовой | МП-С | 741,00 |  |
| 30М0514 | Манометр показывающий электроконтактный | ДМ-1003 Эк | 226,45 |  |
| 30М0540 | Манометр показывающий электроконтактный | МТ-160Сг | 226,45 |  |
| 30М0560 | Манометр показывающий электроконтактный взрывозащищенный | ВЭКМ | 226,45 |  |
| 30М0520 | Манометр показывающий, вакуумметр и мановакуумметр показывающий | МП3-У, МП3А-У, МП4-У, МП4А-У, ВП3-У, ВП4-У, МВП3-У, МВП3А-У, МВП4-У | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр профильный показывающий | МТ1П, МТ2П | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр с трубчатой пружиной | ДМ, ДМЭ | 226,45 |  |
| 30М0550 | Манометр с унифицированным выходным сигналом | б/м | 1757,00 |  |
| 30М0540 | Манометр самопишущий | ДМ-2001 | 226,45 |  |
| 30М0540 | Манометр самопишущий двухзаписный | МТС-730, МТС-730ч | 226,45 |  |
| 30М0514 | Манометр сигнализирующий | ДМ 8017 Сг | 226,45 |  |
| **30М0514** | **Манометр сигнализирующий** | **ЭКМ, ЭКМ-160** | **226,45** |  |
| 30М0540 | Манометр сильфонный однозаписный | МСС-710, МСС-710ч, МСР-710ч | 229,00 |  |
| 30М0540 | Манометр сильфонный самопишущий двухзаписный | МСС-730 и МСС-730ч | 229,00 |  |
| 30М0550 | Манометр цифровой | Mano Cali | 1757,00 |  |
| 30М0550 | Манометр цифровой, кл.т. 0,05 |  | 4886,00 |  |
| 30М0555 | Манометр цифровой многопредельный, кл.т. от 0,06 до 0,5 | ДМ5001, ДМ5002, ДМ5002М, ДМ5002Вн | 6835,00 |  |
| 30М0514 | Манометр электрический взрывозащищенный | МП-Э1-В4, МП-Э2-В4, Мс-Э1-В4, МС-Э2-В4 | 229,00 |  |
| 30М0580 | Манометр, вакууметр, мановакууметр | МП4, ВП4, МВП4, МП4-кислород, ВП4-кислород, МВП4-кислород, МП4А, МВП4А | 229,00 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр | МКО, ВКО | 101,31 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающи для точных измерений | МПТИ, ВПТИ и МВПТИ | 226,45 |  |
| 30М0540 | Манометр, вакуумметр и мановакуумметр самопишущий | МТС-711М1, МТС-712М1, МТ2С-711М1, МТ2С-712М1, ВТС-711М1, ВТС-712М1, ВТ2С-711М1, ВТ2С-712М1, МВТС-711М1, МВТС-712М1, МВТ2С-711М1, МВТ2С-712М1 | 226,45 |  |
| 30М0521 | Манометр, вакуумметр общепромышленного назначения в корпусе диаметром 250 мм | МП5, ВП5, МВП5 | 226,45 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр | МП4-III, ВП-4, МВП4-III,МП-4У, ВП-4У, МВП-4У | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр | МТ-711Р, МТ-712Р, ВТ-711Р, ВТ-712Р, МВТ-711Р, МВТ-712Р | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр | МТП-160/2-Сг, ВТП-160/2-Сг, МВТП-160/2-Сг, МТП-160Сг-В3Т4, ВТП-160Сг-В3Т4, МВТП-160Сг-В3Т4 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр взрывозащищенный | М-4СгВУ-1Ex, М-4СгВУ-РО, В-4СгВУ-1Ex, МВ-4СгВУ-1Ex | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр деформационный | ДМ, ДВ, ДА | 101,31 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений | МТИ, ВТИ | 226,45 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий | ДМ, МТПп, МТК | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий | ДМ1001, ДВ 1001, ДА 1001 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий | МП3-У, МП3А, МП4-У, ВП3-У, ВП4-У, МВП3А-У, МВП4-У, МВП4А-У | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий | МТП-16, ВТП-16, МВТП-16 | 101,31 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий | ДМ 2005ф, ДВ 2005ф, ДА 2005ф и ДМ 2010ф, ДВ 2010ф, ДА 2010ф | 226,45 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный | МТП-16СгВ3Т4, ВТП-16СгВ3Т4, МВТП-16СгВ3Т4 | 226,45 |  |
| 30М0540 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий судовой | МТПСд-100-ОМ2, ВТПСд-100-ОМ2, МВТПСд-100-ОМ2 | 226,45 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий электроконтактный | М-3Сг, В-3Сг, МВ-3Сг | 226,45 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий электроконтактный | М-4СгВУ, В-4СгВУ, МВ-4СгВУ | 226,45 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр с комбинированной шкалой | МКШ | 226,45 |  |
| 30М0540 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр самопишущий с пневматическим регулирующим устройством | МТ-711Р, МТ-712Р, ВТ-711Р, ВТ-712Р, МВТ-711Р, МВТ-712Р | 226,45 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий | ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг | 226,45 |  |
| 30М0514 | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий | МТП-16/1Сг, ВТП-16/1Сг, МВТП-16/1Сг | 226,45 |  |
| 30М0540 | Манометр, мановакуумметр и вакуумметр виброустойчивый | МТП-100/1-ВУ, МТП-100/2-ВУ, ВТП-100/1-ВУ, ВТП-100/2-ВУ, МВТП-100/1-ВУ, МВТП-100/2-ВУ | 101,31 |  |
| 30М0540 | Манометр, мановакуумметр и вакуумметр показывающий с электрической дистанционной передачей | МП-4VI, МВП-4VI, ВП-4VI | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, мановакуумметр корабельный показывающий | МКр-60 | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, мановакуумметр показывающий | МП4А-КС, МВП4А-КС | 101,31 |  |
| 30М0520 | Манометр, мановакуумметр фреоновый | МП, МВП | 101,31 |  |
| 30М0514 | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр | ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У, ЭКВ-1У, ВЭ-16рб | 226,45 |  |
| 30М7230 | Манометр-термометр комбинированный | ТМТБ | 448,00 |  |
| **30М0520** | **Манометры технические** | **КТ 1 – 2,5** | **101,31** |  |
| 30М0482 | Микроманометр | ММН, ММН 240 | 2974,00 |  |
| 30М3340 | Микроманометр | МКВ-250-0,02 | 10614,00 |  |
| 30М3340 | Микроманометр | ММ-250 | 10614,00 |  |
| 30М0482 | Микроманометр жидкостный многопредельный | ММН-240(5)-1,0 | 2974,00 |  |
| 30М1331 | Модуль давления к калибраторам кл.т 0,015 | EXT, INT и т.п. | 13826,00 |  |
| 30М1331 | Модуль давления к калибраторам кл.т 0,025 | EXT, INT и т.п. | 9580,00 |  |
| 30М1331 | Модуль давления к калибраторам кл.т 0,03 | Метран и т.п. | 5902,00 |  |
| 30М1331 | Модуль давления к калибраторам кл.т 0,04 | Метран и т.п. | 4053,00 |  |
| 30М1331 | Модуль давления к калибраторам кл.т 0,05 | Метран и т.п. | 3038,00 |  |
| 30Н7740 | Напоромер, тягомер, тягонапоромер | НМП-52М2-У3нп, ТНМП-52М2-У3нп | 385,00 |  |
| 30Н7740 | Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой | НМ, ТМ, ТНМ | 385,00 |  |
| 30О7040 | Отсасыватель | б/м | 677,00 |  |
| 30П6260 | Пневмопреобразователь многоканальный | ППМ | 2361,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь разности давления измерительный | ДС-Э, ДС-ЭР | 2708,00 |  |
| 30П6260 | Преобразователь давления | Сапфир-22Р | 2361,00 |  |
| **30П6260** | **Преобразователь давления измерительный (класс точности С)** | **АИР-20/М2** | **2008,25** |  |
| 30П1620 | Преобразователь давления | Rosemount | 4795,00 |  |
| 30П1630 | Преобразователь давления К.Т.0,065; 0,075% | Rosemount | 6945,00 |  |
| 30П6260 | Преобразователь давления | КРТ-С, КРТ-СТ, КРТ-У, КРТ-УТ | 2361,00 |  |
| 30П6260 | Преобразователь давления взрывозащищенный | Сапфир-22К ДА-Вн | 2361,00 |  |
| 30П6260 | Преобразователь давления взрывозащищенный | Сапфир-22К ДГ-Вн | 2361,00 |  |
| 30П6230 | Преобразователь давления измерительный | СДВ | 2827,00 |  |
| 30П6260 | Преобразователь давления измерительный тензорезисторный взрывозащищенный | Сапфир | 2361,00 |  |
| 30П6211 | Преобразователь давления измерительный электрический | ИПД (1-но пред.) | 4886,00 |  |
| 30П6213 | Преобразователь давления измерительный электрический | ИПД (много пред.) | 6835,00 |  |
| 30П6210 | Преобразователь давления измерительный электрический (без свидетельства) | ИПД (1-но пред.) | 5161,00 |  |
| 30П6212 | Преобразователь давления измерительный электрический (без свидетельства) | ИПД (много пред.) | 8683,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь давления измерительный электрический с силовой компенсацией ГСП | 1 | 1757,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь давления с униф. вых. сигн. | б/м | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь давления эталонный | ПДЭ-010 | 6945,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь избыточного давления | PRESS-EL PGOPT, LEV-EL PG | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь избыточного давления и преобразователь давления искробезопасный | КРТ, КРТ-Ex | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный | Сапфир-22ДД, «Сапфир-22ДГ» | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный | Сапфир-22М-Вн, «Сапфир-22М-Вн-А», «Сапфир-22М-Вн-К» | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный | САПФИР-22 ПС, САПФИР-22 МПС | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный взрывозащищенный | Сапфир-22М-Вн, Сапфир-22-Вн | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный давления агрессивных и кристаллизующихся сред | Сапфир 22ДИ-Вн | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный давления высокотемпературных сред | Сапфир ДИ-ВТ | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный давления молока | Сапфир 22ДИ | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный разности давлений | Сапфир-22ДД-ВН, Сапфир-22ДД-ВН-Р | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь измерительный разности давлений | ДМ-3583М, ДМТ-3583М, ДМТ-3583М2 | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь пневмоэлектрический | ПЭ-55М, АСТРА | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь разности давлений измерительный | 13ДД11 | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Преобразователь разности давлений мембранный пневматический компенсационный | ДМПК-100М, ДМП-100АМ | 2471,00 |  |
| 30П6220 | Прибор | ДМ | 2471,00 |  |
| **30П3610** | **Приборы контроля параметров воздушной среды (За 1 параметр)** | **Метеометр МЭС-200** | **1489,80** |  |
| **30П3610** | **Приборы контроля параметров воздушной среды (За 1 параметр)** | **Метеометр МЭС-200А** | **1489,80** |  |
| **31П3610** | **Приборы контроля параметров воздушной среды (За 1 параметр)** | **"Метеометр МСП-Метео"** | **1489,80** |  |
| 31П3610 | Метеометр МСП-Метео с измерительными зондами VTH, ТОХ-СО, ТОХ-Н2 S, ТОХ-SO2 ,ТОХ-O2 | МСП-Метео | 19407,00 |  |
| **30П6720** | **Приборы портативные для измерения давления** | **500 мод. Testo 510 и Testo 511** | **3486,13** |  |
| 30П6321 | Прибор контроля пневматический интегрирующий | ПВ9.4П | 942,00 |  |
| 30П6321 | Прибор контроля пневматический показывающий | ПКП, ПКП.1, ПКП.1-2, ПКП.1П, ПКП.1Э, ПКП.2, ПКП.2-3 | 942,00 |  |
| 30П6321 | Прибор контроля пневматический показывающий с сигнальным устройством | ПВ1.3, ПВ2.2, ПВ3.2 | 942,00 |  |
| 30П6321 | Прибор контроля пневматический регистрирующий | ПКР.1, ПКР.2 | 942,00 |  |
| 30П6321 | Прибор контроля пневматический регистрирующий многоточечный | РПВ4.Б | 942,00 |  |
| 30П6321 | Прибор контроля пневматический самопишущий | ПВ 4.2П, ПВ 4.3Э, ПВ 4.2Э, ПВ4.4Э, ПВ4.4П, ПВ10.2Э, ПВ10.2П | 942,00 |  |
| 30П6321 | Прибор контроля пневматический самопишущий со станцией управления | ПВ 10.1П, ПВ 10.1Э | 942,00 |  |
| 30П6320 | Прибор переносной системы Петрова | ППР-2М | 4355,00 |  |
| 30Р2414 | Реле давления | б/м | 302,00 |  |
| 30Т7940 | Тягомер мембранный показывающий | ТмМП-100, НМП-100, ТНМП-100, ДТмМП-100, ДНМП-100, ДТНМП-100 | 385,00 |  |
| 30Т7940 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер | ТМ-П1 (тягомеры), НМ-П1 (напоромеры) и ТНМ-П1 (тягонапоромеры) | 385,00 |  |
| 30Т7940 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер | ТМС-711, НС-711, ТНС-711 | 385,00 |  |
| 30Т7940 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер | ТмС-712, ТНС-712, НС-712 | 385,00 |  |
| 30Т7940 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий | ТмМП-52-М, НМП-52-М1, ТнМП-52-М1 | 385,00 |  |
| 30Т7940 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер | ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТмМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1 | 385,00 |  |
| 30Т7940 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер мембранный показывающий | ТмМП-100-М2, НМП-100-М2, ТНМП-100-М2, ДТмМП-100-М2, ДНМП-100-М2, ДТНМП-100-М2 | 385,00 |  |
| 30У7730 | Установка для поверки измерительных блоков вакуумметров | УСПВ ЗМ | 3367,00 |  |
| **31** | **ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** |  |  |  |
| 31А1140 | Адгезиметр электронный | VM\29905 | 7110,00 |  |
| 31А1140 | Адгезиметр электронный | б/м | 7110,00 |  |
| 31А5022 | Анализатор атомно-абсорбционный | Паладий | 6239,28 |  |
| 31А5021 | Анализатор воды электрохимический лабораторный | Cyber Scan PC 510 | 1978,45 |  |
| 31А5022 | Анализатор вольтамперометрический | ВА-5, АКВ-07МК, АВС | 10532,00 |  |
| 31А5021 | Анализатор жидкости (рН-метр) | Starter мод. ST2100 | 1978,45 |  |
| 31А5021 | Анализатор жидкости (за 1 параметр) | U-50 модификации: U-51, U-52, U-53, U-54, U-52G, U-53G, U-54G | 3033,23 |  |
| 31А5021 | Анализатор комбинированный (за 1 параметр) | Seven модификации: SevenExellence, SevenGo Optiox | 3033,23 |  |
| **31А5022** | **Анализаторы** | **Спектр-5** | **6239,28** |  |
| **31А5022** | **Анализатор атомно-абсорбционный** | **Спектр, Спектр-5** | **6239,28** |  |
| **31А0248** | **Анализаторы дымовых газов (за 1 канал)** | **Testo 300 (XXL, M-I, XL-I); Testo 325 (M, XL, -I); Testo 330 (-1, -2, -3, -1LL, -2LL); Testo 335** | **1513,64** |  |
| **31А5030** | **Анализаторы жидкости** | **Флюорат-02** | **3801,97** |  |
| **31А5021** | **Анализаторы жидкости** | **Эксперт-001** | **1978,45** |  |
| **31А5021** | **Анализаторы жидкости** | **SevenCompact мод. S220, S230, S223** | **1978,45** |  |
| **31А5021** | **Анализаторы жидкости лабораторные** | **Анион 4100** | **1978,45** |  |
| **31А5040** | **Анализаторы жидкости многопараметрические (За 1 параметр)** | **ЭКОТЕСТ 2000** | **3033,23** |  |
| **31А5045** | **Анализаторы жидкости многопараметрические (За 1 параметр)** | **inoLab** | **3033,23** |  |
| **31А5045** | **Анализаторы жидкости многопараметрические (За 1 параметр)** | **inoLab Multi** | **3033,23** |  |
| **31А5040** | **Анализаторы жидкости многопараметрические (За 1 параметр)** | **Multi (197i, 340i, 350i), pH/Oxi340i, pH/Cond340i, inoLab Multi (720, 740), inoLab (pH/Cond720, pH/Cond740, pH/Ion/Cond750)** | **3033,23** |  |
| **31А5021** | **Анализаторы жидкости портативные** | **Анион 7000 (рН-метр/иономер)** | **1978,45** |  |
| **31А5021** | **Анализаторы иономерные** | **pNa-205** | **1978,45** |  |
| **31А5060** | **Анализаторы молока вискозиметрические (за 1 параметр)** | **Соматос-М.хх** | **3033,23** |  |
| **31А5060** | **Анализаторы молока вискозиметрические (за 1 параметр)** | **Соматос-мини** | **3033,23** |  |
| 31А5062 | Анализатор молока вискозиметрический | Соматос-В.1К | 7878,00 |  |
| 31А5063 | Анализатор молока вискозиметрический | Соматос-В.2К | 9388,00 |  |
| 31А5055 | Анализатор жидкости (по каналу мутности) | Liquiline M CM44x | 13295,00 |  |
| 31А5031 | Анализатор жидкости кондуктометрический | АЖК 3101 | 2910,00 |  |
| 31А5033 | Анализатор жидкости кондуктометрический | АЖК | 8537,00 |  |
| 31А5040 | Анализатор жидкости лабораторный в комплекте с датчиком кислорода и температуры | Анион-4152 | 8537,00 |  |
| 31А5046 | Анализатор жидкости многопараметрический (канал измерения растворенного кислорода в воде) | inoLab Multi | 5865,00 |  |
| 31А5060 | Анализатор ионов натрия | АН-12 | 1978,45 |  |
| 31А5060 | Анализатор качества молока | Термоскан-Мини | 3033,23 |  |
| **31А5023** | **Анализаторы кислорода промышленные многофункциональные (за 1 параметр)** | **АКПМ** | **3033,23** |  |
| 31А5021 | Анализатор концентрации паров этанола | АКПЭ-01 | 4328,00 |  |
| 31А5021 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | АКПЭ-01.01М | 4328,00 |  |
| 31А5040 | Анализатор натрия | Марк-1002 | 8537,00 |  |
| 31А5021 | Анализатор нефтепродуктов | ECS | 6002,00 |  |
| 31А2130 | Анализатор нефтепродуктов в воде | TD-4100, TD-4100 XD, TD-500 D |  | 10211,00 |
| **31А5021** | **Анализаторы нефтепродуктов в воде (за 1 параметр)** | **OCMA-310** | **3033,23** |  |
| 31А5021 | Анализатор паров эталона в выдыхаемом воздухе | Alcotest 6510, (0-2) промилле | 4328,00 |  |
| 31А5021 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | ALERT J4Xес | 4328,00 |  |
| 31А5021 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Lion Alkometer SD-400 | 4328,00 |  |
| 31А5021 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | АЛКОТЕКТОР Mark V | 4328,00 |  |
| 31А5021 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi | 4328,00 |  |
| 31А5021 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 4328,00 |  |
| 31А6230 | Анализатор плотности жидкости | DMA 4500 | 6002,00 |  |
| 31А5023 | Анализатор растворенного кислорода (за 1 параметр) | YSI Model 55 | 3033,23 |  |
| 31А5023 | Анализатор растворенного кислорода (за 1 параметр) | АКПМ-02 | 3033,23 |  |
| **31А5023** | **Анализаторы растворенного кислорода (за 1 параметр)** | **Марк-302** | **3033,23** |  |
| **31А5023** | **Анализаторы растворенного кислорода (за 1 параметр)** | **Марк-403** | **3033,23** |  |
| **31А5023** | **Анализаторы растворенного кислорода (за 1 параметр)** | **HI 8043, HI 9141, HI 9142, HI 9143, HI 9145, HI 91410** | **3033,23** |  |
| **31А5023** | **Анализаторы растворенного кислорода малогабаритные (за 1 параметр)** | **Марк-201** | **3033,23** |  |
| **31А5023** | **Анализаторы растворенного кислорода малогабаритные (за 1 параметр)** | **МАРК-301Т** | **3033,23** |  |
| 31А5050 | Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный | Призма-М | 13871,00 |  |
| 31А5040 | Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах | Спектроскан-S | 9507,00 |  |
| **31А5070** | **Анализаторы ртути (за 1 параметр)** | **Юлия-5КМ** | **3033,23** |  |
| **31А5070** | **Анализаторы ртути (за 1 параметр)** | **Юлия-2** | **3033,23** |  |
| **31А5070** | **Анализаторы ртути (за 1 параметр)** | **Юлия-5К** | **3033,23** |  |
| 31А5070 | Анализаторы ртути (за 1 параметр) | РА-915+ | 3033,23 |  |
| 31А5072 | Анализатор ртути | Mercur, Mercur Plus, Mercur AA, Mercur AA Plus | 10532,00 |  |
| 31А5040 | Анализатор серы в нефтепродуктах | SLFA-20 | 9507,00 |  |
| **31А5040** | **Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде лабораторные (за 1 параметр)** | **АН-2** | **3033,23** |  |
| **31А6230** | **Анализаторы спектрофотометрические** | **8453** | **3956,91** |  |
| 31А5030 | Анализатор-сигнализатор (за 1 датчик) | АСВ-2Н | 2324,00 |  |
| 31А6245 | Ареометр | BS 718 P серий L50, L50/SP, M50, M50/SP, M100, S50, S50/SP | 1244,00 |  |
| 31А6245 | Ареометр для молока | АМ, АМТ | 1244,00 |  |
| 31А6265 | Ареометр для нефти | АН-3 | 732,00 |  |
| 31А6265 | Ареометр для нефти | АНТ-1, АНТ-2, АН | 732,00 |  |
| 31А6271 | Ареометр для спирта | АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСПТ | 1244,00 |  |
| 31А6245 | Ареометр для электролита | АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3 | 1244,00 |  |
| 31А6245 | Ареометр общего назначения | АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5 | 1244,00 |  |
| 31А6245 | Ареометр-сахарометр | АС-1, АС-2, АС-3 | 1244,00 |  |
| 31Б3210 | Блок контроля загазованности | VORTEX | 11154,00 |  |
| 32Б4520 | Блок расширения и связи к ДАТ-М | б/м | 8354,00 |  |
| 31В3770 | Вискозиметр | ВЗ-1 | 1986,00 |  |
| 31В3775 | Вискозиметр | ВУ | 1986,00 |  |
| 31В3770 | Вискозиметр (1 сопло) | В3-246 | 3138,00 |  |
| 31В3770 | Вискозиметр (2 сопла) | В3-246 | 4136,00 |  |
| 31В3770 | Вискозиметр (3 сопла) | В3-246 | 5133,00 |  |
| 31В3740 | Вискозиметр капиллярный стеклянный | ВНЖ | 4776,00 |  |
| 31В3745 | Вискозиметр капиллярный стеклянный | ВПЖ-1, ВПЖ-2, ВПЖ-3, ВПЖ-4 | 4145,00 |  |
| 31В3740 | Вискозиметр капиллярный стеклянный обратного хода |  | 4776,00 |  |
| 31В3745 | Вискозиметр капиллярный стеклянный прямого хода |  | 4145,00 |  |
| 31В9750 | Вискозиметр Штабингера | SVM 2001, SVM 3000, SVM 3001, SVM 4001 | 14457,00 |  |
| 31В4060 | Влагомер | б/м | 1263,00 |  |
| 31В4060 | Влагомер | ИВ-10П | 1263,00 |  |
| 31В4060 | Влагомер древесины электронный | ЭВ-2К | 1263,00 |  |
| 31В4030 | Влагомер нефти поточный | УДВН-1ПМ | 10211,00 |  |
| 31В4060 | Влагомер пиломатериалов кондуктометрический | ВПК-12 | 1263,00 |  |
| 31В4050 | Влагомер строительных материалов | ВСМ-1 | 7320,00 |  |
| 31Г0270 | Газоанализатор | Комета-4 | 9296,00 |  |
| 31Г0247 | Газоанализатор | GasBadge Plus, GasBadge Pro | 2461,00 |  |
| 31Г0650 | Газоанализатор аммиака портативный | СЕАН | 2251,00 |  |
| **31Г0750** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **ЭССА** | **2169,15** |  |
| **31Г0250** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **ПГФ, ПГФ2М1** | **2264,50** |  |
| **31Г0246** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **ФП11** | **2061,88** |  |
| **31Г0246** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **ФП21** | **2061,88** |  |
| **31Г0256** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **ФП22** | **2061,88** |  |
| **31Г0246** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **Ока-92, Ока-Т, Ока-92М, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ, Ока-М** | **1513,64** |  |
| **31Г0250** | **Газоанализаторы (за 1 канал)** | **Анкат-7631М** | **1513,64** |  |
| **31Г0278** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **Палладий-3М** | **1513,64** |  |
| **31Г0278** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **Палладий-3** | **1513,64** |  |
| **31Г8570** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **Хоббит-Т** | **1513,64** |  |
| **31Г0247** | **Газоанализаторы (за 1 канал)** | **ГИАМ-315** | **1513,64** |  |
| **31Г0270** | **Газоанализаторы (за 1 канал (датчик))** | **Колион-1** | **1513,64** |  |
| **31Г0260** | **Газоанализаторы (за 1 канал)** | **Кедр 1А** | **1513,64** |  |
| **31Г0220** | **Газоанализаторы взрывоопасных газов и паров многоканальные (за 1 канал)** | **СИГМА-1М** | **1513,64** |  |
| **31Г0253** | **Газоанализаторы портативные (за 1 канал)** | **Drager X-am** | **1513,64** |  |
| **31Г0270** | **Газоанализаторы-сигнализаторы взрывоопасных газов и паров (за 1 канал)** | **Сигнал-03** | **1513,64** |  |
| **31Г0270** | **Газоанализатор стационарный многоканальный (за 1 канал)** | **Хоббит-Т** | **2169,15** |  |
| **31Г0270** | **Газоанализаторы стационарные оптические (за 1 канал (датчик))** | **ГСО-1** | **2181,07** |  |
| **31Г0275** | **Газоанализаторы стационарные со сменными сенсорами взрывозащищенные (за 1 канал (датчик))** | **ССС-903** | **2181,07** |  |
| 31Г0270 | Газосигнализатор (за 1 канал) | ИГС-98 | 2324,00 |  |
| 31Г0280 | Газосигнализатор (только МЕТАН, ПРОПАН) | СГОЭС | 2461,00 |  |
| 31Г2540 | Генератор | ГДП-102 | 10605,00 |  |
| **31Г3170** | **Гигрометры психрометрические** | **ВИТ** | **274,12** |  |
| 31Г3145 | Гриндометр Хегмана |  | 1190,00 |  |
| 31Д3180 | Датчик-газоанализатор | ДАК | 2965,00 |  |
| 31Д3180 | Датчик-газоанализатор | ДАХ-М | 2965,00 |  |
| 31Д0720 | Датчик-сигнализатор | ДАТ-М | 2965,00 |  |
| 31Д2540 | Денсиметр | б/м | 1711,00 |  |
| 31Д2540 | Денсиметр | DMA 4500 | 6002,00 |  |
| **31Д6550** | **Детекторы масс-спектрометрические для жидкостных хроматографов (1 детектор)** | **ZQ 2000/4000, Quattro Micro API, Quattro Premier XE** | **5607,61** |  |
| 31Д9440 | Дымомер | б/м | 1513,64 |  |
| **31Д9440** | **Дымомеры (За 1 канал)** | **СМОГ-1, СМОГ-1М** | **1513,64** |  |
| **31Д9440** | **Дымомеры (За 1 канал)** | **ИНФРАКАР Д** | **1513,64** |  |
| **31Д9440** | **Дымомеры (За 1 канал)** | **АВГ-1Д** | **1513,64** |  |
| **31Д9440** | **Дымомеры (За 1 канал)** | **2SMOKE** | **1513,64** |  |
| **31Д9440** | **Измерители дымности отработавших газов (за 1 канал)** | **МЕТА-01МП** | **1513,64** |  |
| **31Д9440** | **Измерители дымности стендовые (За 1 канал)** | **ИДС-3С** | **1513,64** |  |
| 31И0350 | Измеритель адгезии изоляционного покрытия газопроводов ГР 29562-05 | ИА-1 | 1729,00 |  |
| 31И2160 | Измеритель довзрывных концентраций | ИДК-95 | 1355,00 |  |
| **31И1750** | **Измерители влажности и температуры (За 1 параметр)** | **ИВТМ-7** | **1489,80** |  |
| **31И1750** | **Измерители влажности и температуры (За 1 параметр)** | **ТКА-ТВ** | **1489,80** |  |
| 31И1750 | Измерители влажности и температуры (с каналом измерения давления) | ИВТМ 7М-Д, ИВТМ 7Р-01-И-Д, ИВТМ7Р-02-И-Д, ИВТМ 7 К-Д, ИВТМ 7 М1-Д, ИВТМ 7 М2-Д, ИВТМ 7 М3-Д, ИВТМ 7 М4-Д, ИВТМ 7 М5-Д, ИВТМ 7 М6-Д, ИВТМ 7 М7-Д, ИВТМ 7 МК-Д, ИВТМ МС-Д | 4987,85 |  |
| **31И3730** | **Измерители комбинированные (За 1 параметр)** | **SevenGo** | **3033,23** |  |
| **31И3730** | **Измерители комбинированные (За 1 параметр)** | **Seven (SevenEasy, SevenMulti)** | **3033,23** |  |
| **31И3740** | **Измерители комбинированные (За 1 параметр)** | **Testo-400, Testo-435-1, Testo-435-2, Testo-435-3, Testo-435-4, Testo-445** | **1489,80** |  |
| **31И3750** | **Измерители комбинированные (За 1 параметр)** | **Testo 400, Testo 405, Testo 415, Testo 416, Testo 417, Testo 425, Testo 435, Testo 445, Testo 450** | **1489,80** |  |
| **31И3750** | **Измерители комбинированные (За 1 параметр)** | **Testo 605, Testo 625, Testo 635, Testo 645, Testo 650** | **1489,80** |  |
| 31И3760 | Измеритель контракции (объемных деформаций) цемента | ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ | 7979,00 |  |
| 31И6420 | Измеритель плотности | DA-505 | 6570,00 |  |
| 31И3440 | Имитатор электродной системы | И-02 | 2324,00 |  |
| 31И5730 | Интерферометр шахтный | ШИ-10 | 1355,00 |  |
| **31И5960** | **Иономеры лабораторные** | **И-115 и И-120** | **1978,45** |  |
| **31И5960** | **Иономеры лабораторные** | **И-130** | **1978,45** |  |
| **31И5960** | **Иономеры лабораторные** | **И-160М** | **1978,45** |  |
| **31И5960** | **Иономеры лабораторные** | **И-160МИ** | **1978,45** |  |
| **31И5960** | **Иономеры лабораторные** | **И-160, И-160МП, И-160.1МП** | **1978,45** |  |
| **31И5960** | **Иономеры лабораторные** | **И-160** | **1978,45** |  |
| **31И5960** | **Иономеры лабораторные** | **И-140** | **1978,45** |  |
| **31И5960** | **Иономеры лабораторные** | **И-135** | **1978,45** |  |
| **31И5960** | **Иономеры универсальные** | **ЭВ-74** | **1978,45** |  |
| **31И5940** | **Иономеры-кондуктометры (за 1 параметр)** | **АНИОН-410** | **3033,23** |  |
| 31И5940 | Иономер-кондуктометр (за 1 параметр) | АНИОН-210, АНИОН-4154 | 3033,23 |  |
| 31К5510 | Компаратор компьютерный | рН-ТЕСТ 01 | 8510,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр | SG 7 | 8537,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр | КВА-3М, КВА-3-У4.2 | 8537,00 |  |
| 31К5541 | Кондуктометр | ЭКСПЕРТ-002 | 8537,00 |  |
| 31Д0730 | Дополнительный датчик УЭП к кондуктометру ЭКСПЕРТ-002 |  | 2562,00 |  |
| 31К5560 | Кондуктометр автоматический | КАЦ-037, dTRANS, JUMO | 6835,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр лабораторный | КЛ, КЛ-4 «Импульс» | 8537,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр переносной цифровой | КПЦ-016, КПЦ-026 | 8537,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр с датчиками | CLM153, CLM223, CLM223F, CLM253, CLD132, CLD134 | 8537,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр электронный автоматический | ЭКА-2, ЭКА-2(М) | 8537,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр-солемер | DIST, CONMET, UPM, FeCT, SALINTEST, HI 8733, HI 9033, HI 933100, HI 9032 | 8537,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр-солемер | DIST11, DIST 2, DIST 3, DIST 4, Salintest, Conmet 1, PWT, Conmet 2, Conmet 3, UPW, HI 8734 | 8537,00 |  |
| 31К5540 | Кондуктометр-солемер | МАРК-601, МАРК-602, МАРК-603 | 8537,00 |  |
| 31К5530 | Концентратомер | КН-1 | 3801,97 |  |
| 31К5540 | Концентратомер (поверка по одному определяемому веществу) | КН-3 | 3801,97 |  |
| 31К5541 | Концентратомер (поверка по двум определяемым веществам) | КН-3 | 7603,94 |  |
| 31К5542 | Концентратомер (поверка по трем определяемым веществам) | КН-3 | 11405,91 |  |
| 31К5560 | Концентратомер кондуктометрический | КК-8; КК-9 | 7110,00 |  |
| 31К5535 | Концентратомер нефти переносной | КНП-101 | 5664,00 |  |
| **31К5540** | **Концентратомеры (за 1 параметр)** | **КН-2** | **3801,97** |  |
| **31К5530** | **Концентратомеры нефтепродуктов (за 1 параметр)** | **ИКН-025** | **3033,23** |  |
| 31М5520 | Миллиосмометр-криоскоп термоэлектрический | МТ-5 | 5033,00 |  |
| **31Н3740** | **Нитрат-тестеры** | **МОРИОН-ОК2** | **1978,45** |  |
| **31Н3740** | **Нитратомеры** | **ИТ-1201** | **1978,45** |  |
| **31Н3740** | **Нитратомеры портативные** | **Нитрат-Тест** | **1978,45** |  |
| **31О5023** | **Оксиметры (за 1 параметр)** | **Oxi 100 (мод. Oxi 161, Oxi 171, Oxi 196 и др.), Oxi 300 (мод. Oxi 323, Oxi 325 и др.), Oxi 500 (мод. Oxi 537, Oxi 539 и др.), Oxi InoLab (мод. Level 2, Level 3 и др.), OxiTop (6 или 12 сосудов)** | **3033,23** |  |
| 31П3530 | Пенетрометр |  | 805,00 |  |
| 31П4520 | Плотномер | ДМ-2, УТ | 3395,00 |  |
| 31П4525 | Плотномер | ПЛОТ 3 | 6405,00 |  |
| 31П4521 | Плотномер портативный | DM-230 | 7320,00 |  |
| **31П5440** | **Полярографы (За 1 параметр)** | **б/м** | **3033,23** |  |
| 31П5750 | Потенциостат | ПИ-50-1 | 5472,00 |  |
| 31П1070 | Преобразователь в составе стационарного анализатора ЭССА | МН-2,5 (1 ед.) | 2324,00 |  |
| 31П1070 | Преобразователь в составе стационарного анализатора ЭССА | УО-100 (1 ед.) | 2324,00 |  |
| 31П6230 | Преобразователь хлора первичный | ППХ-1 | 3220,00 |  |
| **31П5940** | **Преобразователи** | **рН-261** | **1978,45** |  |
| **31П6260** | **Преобразователи измерительные pH-метров/иономеров** | **Мультитест ИПЛ** | **1978,45** |  |
| **31П6260** | **Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных** | **МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ** | **1978,45** |  |
| **31П6260** | **Преобразователи pH-метрические** | **Статус** | **1978,45** |  |
| **31П6260** | **Преобразователи ионометрические** | **И-500** | **1978,45** |  |
| **31П6260** | **Преобразователи ионометрические** | **И500 и И510** | **1978,45** |  |
| **31П6260** | **Преобразователи ионометрические** | **ЭКОТЕСТ-110** | **1978,45** |  |
| 31П6310 | Прибор | УОСГ-100 | 5664,00 |  |
| 31П1520 | Прибор для определения числа падения | ПЧП-3 | 1610,00 |  |
| **31П3750** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **Testo 608-Н1, Testo 608-Н2, Testo 610, Testo 622, Testo 623** | **1489,80** |  |
| **31П3750** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **Testo-174Н** | **1489,80** |  |
| **31П3750** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **Testo-608-H1, Testo-608-H2, Testo-610, Testo-410-1, Testo-410-2, Testo-606-1, Testo-606-2** | **1489,80** |  |
| **31П3750** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **TESTO 605, TESTO 615, TESTO 625, TESTO 635, TESTO 645, TESTO 650** | **1489,80** |  |
| **31П3750** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **Testo-606-1, Testo-606-2** | **1489,80** |  |
| **31П3750** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **Testo-622, Testo-623** | **1489,80** |  |
| **31П3750** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **TESTO 175-H1, TESTO 175-H2, TESTO 177-H1** | **1489,80** |  |
| **31П6320** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **ТКА-ПКМ** | **1489,80** |  |
| **31П6320** | **Приборы комбинированные (за 1 параметр)** | **ТКА-ПК** | **1489,80** |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (02) | 4266,78 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (08) | 4266,78 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (09) | 6400,17 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (20) | 2979,60 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (31) | 2133,39 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (41) | 7246,38 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (43) | 5112,99 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (50) | 3241,80 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (60) | 6221,40 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (61) | 10488,18 |  |
| 31П6320 | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ (63) | 6864,99 |  |
| 31П6350 | Прибор комбинированный (термоанемометр) | Testo-410-1, Testo-410-2 | 3241,80 |  |
| 31П6350 | Прибор комбинированный (термоанемометр+термогигрометр) | Testo-410-1, Testo-410-2 | 4731,60 |  |
| 31П4030 | Приемник-ловушка для аппарата | АКОВ | 814,00 |  |
| 31П7510 | Пульт сбора и обработки информации | ПСОИ-02, ПСОИ-03 | 2105,00 |  |
| 31П4220 | Пылеизмеритель | ЛПИ-04 | 1986,00 |  |
| **31П5960** | **pH-метры** | **Delta-320, Delta-340, MP120, MP125** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры** | **МАРК-902** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры** | **МАРК-903** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры** | **inoLab, ProfiLine** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры** | **ЭКСПЕРТ-pH** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры** | **ИТ-1101** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры** | **testo 205, testo 206** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры автоматические промышленные в обыкновенном исполнении** | **pH-220** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры и иономеры** | **pH-150МИ и pX-150МИ, pX-150.1МИ и pX-150.2МИ** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры портативные** | **pH-1014** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры, pH-метры-иономеры** | **pH-150М (pH-метры), pX-150МП (pH-метры-иономеры)** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-анализаторы воды** | **HI22xx, HI991xx, HI991xxx** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-анализаторы воды** | **pH2xx, HI 991xxx** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-анализаторы воды** | **ORP, pNa, pHep 2, Checker, Piccolo, Piccolo 2, Piccolo+, Water test, HI8314, HI9023C, HI9024, HI9025, HI9224, HI92240, HI8417, HI9017, HI9318, HI9321, pH3xx** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-милливольтметры** | **pH-150М** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-милливольтметры** | **pH-673** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-милливольтметры** | **pH-340** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-милливольтметры** | **pH-410** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-милливольтметры** | **pH-410 и рН 420** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-милливольтметры лабораторные** | **pH-121** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры-милливольтметры, pX-метры** | **pH-150MA, pX-150** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры/иономеры** | **АТОН-101МП** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры/иономеры** | **ИТАН** | **1978,45** |  |
| **31П5960** | **pH-метры/милливольтметры портативные** | **Марк-901** | **1978,45** |  |
| 31С3150 | Сигнализатор | СВК | 2251,00 |  |
| 31С3178 | Сигнализатор | СГГ-4 | 2443,00 |  |
| 31С3146 | Сигнализатор | СГГ-4М | 2443,00 |  |
| 31С3170 | Сигнализатор | СГГ-6М | 2251,00 |  |
| 31С3180 | Сигнализатор | СТГ1 (СО + 1 датчик) | 3358,00 |  |
| 31С3181 | Сигнализатор | СТГ1 (СО + 2 датчика) | 4502,00 |  |
| 31С3170 | Сигнализатор | СТМ-30 | 2443,00 |  |
| 31С3170 | Сигнализатор (за 1 канал) | СТМ-10 | 2443,00 |  |
| 31С3150 | Сигнализатор | СТХ-5А | 2251,00 |  |
| 31С1980 | Сигнализатор газов шлейфовый | СТГ-3 | 2965,00 |  |
| 31С3146 | Сигнализатор горючих газов | СГГ-20 | 2251,00 |  |
| 31С3170 | Сигнализатор горючих газов и паров термохимический | Щит-2 | 2251,00 |  |
| 31С3170 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода | СЗ-2-2Д | 2251,00 |  |
| 31С3170 | Сигнализатор загазованности природным газом | СЗ-1-1Д | 2251,00 |  |
| 31С3146 | Сигнализатор метана малогабаритный с цифровой индикацией | Сигнал-2 | 1513,64 |  |
| 31С3170 | Сигнализатор оксида углерода | СОУ-1 | 2965,00 |  |
| 31С3170 | Сигнализатор термохимический | СТХ-3, СТХ-6 | 2251,00 |  |
| 31С3745 | Система аварийного отключения газа | САОГ (2-х комп.) | 3358,00 |  |
| 31С3750 | Система капиллярного электрофореза | Капель | 7796,00 |  |
| 31С3760 | Система контроля паров ртути (за 1 параметр) | СКПР-01 | 3033,23 |  |
| 31С3260 | Система измерительная | ЕНР-Tekniikka | 19407,00 |  |
| 31С5440 | Солемер | б/м | 4044,00 |  |
| **31Г0246** | **Течеискатели-сигнализаторы (за 1 канал (датчик))** | **ФП12** | **2061,88** |  |
| 31Т3760 | Титратор | DL-32,DL-50,T-107, 787KF Titrino, 794 Basic Titrino | 5270,00 |  |
| 31Т3750 | Титратор автоматический | TitroLine 5000 | 10980,00 |  |
| 31Т3760 | Титратор автоматический | Exellence мод. Т5, Т7, Т9 | 8235,00 |  |
| 31У3075 | Установка | УТТ-6 | 20514,00 |  |
| 31Ф5720 | Фотометр пламенный | ПФА, мод. ПФА-378 | 5426,00 |  |
| 31Ф5720 | Фотометр пламенный автоматизированный | ПАЖ-3 | 5426,00 |  |
| 31Ф8110 | Фурье-спектрофотометр инфракрасный | IRAffinity-1 | 8665,00 |  |
| 31Д6550 | Дополнительный детектор к хроматографу |  | 4072,00 |  |
| **31Х6550** | **Хромато-масс-спектрометры (1 детектор)** | **GCMS-QP2010Ultra и GCMS-QP2010SE** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хромато-масс-спектрометры (1 детектор)** | **Quattro Micro GC, GCT Premier, Autospec Premier** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы (1 детектор)** | **Кристаллюкс-4000, Кристаллюкс-4000М** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы (1 детектор)** | **Газохром-3101** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы (1 детектор)** | **Хроматэк-Кристалл 5000** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы (1 детектор)** | **Кристаллюкс-4000М** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **Маэстро ГХ 7820** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **TRACE** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **AutoSystem XL, Clarus 500** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **HP 5890** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **6890, 6890plus, 6890N, 6850, 7890А** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **Varian (мод. 3380, 3800 и 3900)** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **3700** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **Цвет-580** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **490 Micro GC** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые (1 детектор)** | **Кристалл-2000М** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые автоматические (1 детектор) (ГСО Заказчика)** | **АХТ** | **5607,61** |  |
| 31Х6550 | Хроматограф газовый автоматический (1 детектор) (с использованием ГСО АЦСМ) | АХТ | 17824,00 |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые аналитические (1 детектор)** | **Цвет-500М** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые аналитические (1 детектор)** | **Цвет-800** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые лабораторные (1 детектор)** | **ЛХМ-2000, ЛХМ-2000М** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые лабораторные (1 детектор)** | **ГАЛС-311** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые портативные (1 детектор)** | **ФГХ** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые промышленные (1 детектор)** | **Analyzer (мод. 700, 771)** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые с пламенно-ионизационным, электроннозахватным, по теплопроводности, термоионным и масс-селективным детекторами (1 детектор)** | **HP 6890/6850** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы газовые специализированные (1 детектор)** | **7890** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы жидкостные (1 детектор)** | **Люмахром** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы жидкостные (1 детектор)** | **Agilent 1100, Agilent 1200** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы жидкостные (1 детектор)** | **Стайер и Стайер-А** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы жидкостные (1 детектор)** | **Agilent мо. 1200, 1220 Infinity LC, 1260 Infinity LC и 1290 Infinity LC** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы жидкостные и ионные аналитические малогабаритные (1 детектор)** | **ЦветЯуза** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы жидкостные микроколоночные (1 детектор)** | **Милихром-6** | **5607,61** |  |
| **31Х6550** | **Хроматографы жидкостные/ионные (1 детектор)** | **LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, LC-20 Prominence** | **5607,61** |  |
| 31Э3740 | Эксплозиметр | ЭТХ-1 | 1513,64 |  |
| 31Э0540 | Экспресс-анализатор на углерод | АН-7529, АН-7529М, АН-7560 | 9507,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод | ЭС-10-07 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод | ЭСЛ-51 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод | ЭСТК-1 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный | ЭВЛ-1М3.1 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод вспомогательный промышленный | ЭВП-08 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод измерительный вспомогательный | б/м | 1116,00 |  |
| 31Э4250 | Электрод ионоселективный | ЭЛИТ, ЭЛИС, ЭКОМ-рН | 2233,00 |  |
| 31Э4250 | Электрод ионоселективный нитратный комбинированный | ИОНИКС 122010 | 2233,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод мембранный | ЭМ-Cl-01 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод платиновый высокотемпературный | ЭПВ-1, ЭПВ-1СР | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод сравнения среднетемпературный | ЭСр-000601 | 1116,00 |  |
| 31Э4250 | Электрод стеклянный комбинированный лабораторный | ЭСКЛ-08, ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1, ЭПКЛ-03 | 2233,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод стеклянный лабораторный | ЭСЛ-11, ЭСЛ-41 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод стеклянный лабораторный | ЭСЛ-11Г-04/05, ЭСЛ-41Г-04/05 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод стеклянный лабораторный | ЭСЛ-15-11, ЭСЛ-45-11,ЭСЛ-51-07,ЭСЛ-91-07 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод стеклянный лабораторный | ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07СР | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод стеклянный лабораторный | ЭСЛ-45-07, ЭСЛ-45-08, ЭСЛ-45-09 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод стеклянный лабораторный натриевый | ЭСЛ-51Г-04/05 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод стеклянный промышленный | ЭСП-01-14, ЭСП-04-14, ЭСП-06-14 | 1116,00 |  |
| 31Э4240 | Электрод фторидный | ЭF-У1 | 1116,00 |  |
| **32** | **ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** |  |  |  |
| 32А1030 | Адаптер измерительный | АДС97 | 4886,00 |  |
| **32В7230** | **Вычислитель количества теплоты** | **ВКТ-7** | **2562,46** |  |
| **32В7231** | **Вычислитель количества теплоты** | **ВКТ-5** | **2562,46** |  |
| 32В2740 | Вычислитель количества теплоты | ВКТ-9 | 3813,89 |  |
| 32З5520 | Зонд к термометру цифровому (по температуре) | б/м | 988,00 |  |
| 32З5530 | Зонд измерительный влажности и температуры к измерителю комбинированному | Testo, ТК5.01-09 | 4337,00 |  |
| 32З5530 | Зонд измерительный скорости воздушного потока к измерителю комбинированному | Testo | 2425,00 |  |
| 32З5530 | Зонд измерительный скорости воздушного потока и температуры к измерителю комбинированному | Testo | 4593,00 |  |
| 32З5530 | Зонд измерительный влажности, температуры, скорости воздушного потока к измерителю комбинированному | Testo | 6762,00 |  |
| 32И3720 | Измеритель температуры цифровой (до 650°С) | ИТЦ | 1766,00 |  |
| 32И3720 | Измеритель температуры электронный (до 650°С) | CENTER | 1766,00 |  |
| 32И3710 | Измеритель, измеритель-регулятор микропроцессорный, измеритель-регулятор температуры (за 1 дополнительный канал) |  | 825,00 |  |
| 32И3721 | Измеритель-регулятор микропроцессорный | 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ-10, ТРМ12, ТРМ0-PiC, TPM1-PiC, TPM5-PiC, TPM10-PiC, TPM12-PiC | 1757,00 |  |
| 32И3720 | Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ0-PIC, ТРМ1-PIC, ТРМ5-PIC, ТРМ10-PIC, ТРМ12-PIC | 1711,00 |  |
| 32И3720 | Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212 | 1711,00 |  |
| 32И3725 | Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный (8 каналов) | МИТ 8 | 6835,00 |  |
| 32И3725 | Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный (16 каналов) | МИТ 8 | 13670,00 |  |
| 32И3730 | Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный | ТРМ 138 | 4612,00 |  |
| 32И3730 | Измеритель температуры многоканальный | ТМ12.1, ТМ12.2, ТМ12.3, ТМ12.4 | 30076,00 |  |
| 32И3740 | Измеритель температуры многоканальный | ТМ-12М | 36042,00 |  |
| 32И5120 | Индикатор мощности | б/м | 942,00 |  |
| 32И5730 | Интегратор, датологер | DL-50 | 1711,00 |  |
| 32К0441 | Калибратор температуры | ATC-R, D55SE, 650SE, 1200 SE, 1200 SE RS, TC-125, TC-150, TC-400, TC-650, TC-2000, КТ-1100 | 14320,00 |  |
| 32К0445 | Калибратор температуры | КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-110, КТ-500, КТ-650 | 18245,00 |  |
| 32К0441 | Калибратор температуры (юстировка) | ATC-R, DBC, D55SE, 650SE, 1200 SE, 1200 SE RS, TC-125, TC-150, TC-400, TC-650, TC-2000, КТ-1,КТ-2,КТ-3,КТ-110,КТ-500,КТ-1100 | 8711,00 |  |
| 32К0441 | Калибратор температуры многофункциональный (с входными каналами, без эталонного термометра) | ATC-R, D55SE, 650SE, 1200 SE, 1200 SE RS, TC-125, TC-150, TC-400, TC-650, TC-2000 | 20130,00 |  |
| 32К0441 | Калибратор температуры многофункциональный (с входными каналами, с внешним эталонным термометром) | ATC-R, D55SE, 650SE, 1200 SE, 1200 SE RS, TC-125, TC-150, TC-400, TC-650, TC-2000 | 27093,00 |  |
| 32К0442 | Калибратор температуры поверхностный | КТП-1 | 10385,00 |  |
| 32К0420 | Калориметр | В-08, В-08-МБ | 13670,00 |  |
| 32К0420 | Калориметр сгорания бомбовый | Parr модель 6200 | 13670,00 |  |
| 32К0420 | Калориметр сжигания с бомбой | В-08МА, В-08МА «Н» | 13670,00 |  |
| 32К2680 | Комплекс измерительный | Термохрон Ревизор TCR-G, TCR-H, TCR-Z | 14640,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термометров платиновых технических разностных | КТПТР-01, КТПТР-05 | 2489,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных | КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08 | 2489,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термопреобразователей сопротивления | Pt500 | 2489,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термопреобразователей сопротивления для измерения разности температур | КТС-Б, КТСП-Р, КТСП-Т, КТСП-Н | 2489,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых | КТП 100-ИВК, КТП 500-ИВК, КТП 1000-ИВК | 2489,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых | КТСП-Р, КТСП-Н | 2489,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых | КТС-Т | 2489,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых | КТСП 005 | 2489,00 |  |
| 32К2690 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур | КТСПР-001, КТСПР 002 | 2489,00 |  |
| 32Л5130 | Логометр | Ш69000, Ш69006 | 595,00 |  |
| 32Л5160 | Логометр в искробезопасном исполнении с выпрямителем сетевым СВ-4И с искробезопасным выходом | Л64И, СВ-4И | 770,00 |  |
| 32Л5130 | Логометр милливольтметр показывающий | б/м | 595,00 |  |
| 32Л5160 | Логометр милливольтметр самопишущий | б/м | 770,00 |  |
| 32М5730 | Мост | КВМ, КСМ, КСУ, КСП | 1116,00 |  |
| 32М5770 | Мост | ДИСК-250, РП,,,, (А566) | 1363,00 |  |
| 32К3720 | Поверка канала измерения температуры |  | 1766,00 |  |
| 32П6260 | Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный | Теркон | 6798,00 |  |
| 32П6270 | Преобразователь температуры | Метран-280, Метран-280Ех | 2708,00 |  |
| 32П7620 | Преобразователь температуры | Rosemount | 3038,00 |  |
| 32П6270 | Преобразователь температуры пневматический с силовой компенсацией | 13ТД73 | 2708,00 |  |
| 32П6270 | Преобразователь температуры с униф. сигн. | б/м | 2708,00 |  |
| 32П6270 | Преобразователь температуры с униф. сигн. | ТСПУ-205, ТСПУ-9304 | 2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХА, ТХК, ТПП, ( от 300° до 600°С) | 2195,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХА, ТХК, ТПП, ( от 300° до 1200°С) | 2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХА-2,ТХА-6, ТХА-11, ТХА-12, ТХА-13, ТХК-2, ТХК-6, ТХК-11, ТХК-12, ТХА-15, ТХК-4-3 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХА(К), ТХК(L), (ТХА-1, ТХА-3, ТХА-5, ТХА-8, ТХА-9, ТХК-1, ТХК-3, ТХК-4, ТХК-7, ТХК-8, ТХК-9, ТХК-10) | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТПП-0679, ТПП-0679-01 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА «Метран-200» | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК)/1-ХХХХ | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА 001, ТХА 002 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА 01-99, ТХК 01-99, ТХА 02-99, ТХК 02-99, ТХА 03-99, ТХК 03-99 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА 9416, ТХК 9416, ТХА 9419, ТХК 9419, ТХА 9425, ТХА 9426 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА 9503, ТХК 9503, ТХА 9816 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА 9625 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА(ТХК)/1-2088, ТХА(ТХК)/1-2388 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА-0188, ТХА-0286, ТХА-0385 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА-0292, ТХК-0292, ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХА-1592, ТХА-1392, ТХК-1392, ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХА-1293, ТХК-1293, ТХА-1393, ТХК-1393, ТХА-0194, ТХА-0495, ТХА-1395, ТХА-0196, ТХА-0496, КТХА-0299, ТХА-0499 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА-1085 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА-1379, ТХА-1387, ТХА-1392, ТХК-1392, ТХА-1439, ТХА-1449 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХА-2088, ТХА-2188, ТХА-2288, ТХА-2388, ТХА-2588 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХК 9206, ТХК 9820 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХК-0001, ТХА-1001, ТХК-0002 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХК-0188, ТХК-0282, ТХК-0382, ТХК-0395, ТХК-0479, ТХК-0487, ТХК-0488 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический | ТХК-2076, ТХК-2088, ТХК-2288, ТХК-2388, ТХК-2488, ТХК-2588, ТХК-2688, ТХК-2788, ТХК-2888, ТХК-2988, ТХК-3088 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический взрывозащищенный | ТХА и ТХК Метран-250 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический взрывозащищенный | ТХА(ТХК)/1-1087, ТХА-0595, ТХК-0595 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический взрывозащищенный | ТХА-Ех, ТХК-Ех | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический кабельный | КТХА, КТХК, ТХА-К, ТХК-К | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6290 | Преобразователь термоэлектрический кабельный | ТПК-ТХА(К), ТПК-ТНН(N) | 2195,00/2708,00 |  |
| 32П6329 | Прибор вторичный, универсальный, многопредельный (за 1 канал) |  | 302,00 |  |
| 32П2170 | Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный | Термодат 19е4 | 4612,00 |  |
| 32Р2170 | Прибор показывающий | КМ140-702-ХЛ2 | 1025,00 |  |
| 32П6330 | Прибор регистрирующий | РП160РС-30-10 | 1363,00 |  |
| 32П6330 | Прибор регистрирующий одноканальный | РП160-АД | 1363,00 |  |
| 32П6330 | Прибор цифровой | А-566 | 1363,00 |  |
| 32Р2180 | Регистратор многоканальный технологический | РМТ39 DM | 3386,00 |  |
| 32Р2180 | Регистратор многоканальный технологический (за 1 канал) | РМТ | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регистратор температуры | РТ-1, РТ-2 | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регистратор температуры | Ш4538 | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры |  | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры | ЭРА, ЭРМ-47 | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры | Ш4528, Ш4529, Ш4530, Ш4531 | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры | Термодат(ХА) | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры | ТД, РТ | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры | РТ100 | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры | E5C2, E5CSV, E5xN (-U), E5ZN, E5xK (-T), E5xR (-T), E5EZ, E5ZE, EJ1 | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры электрический | ТЭ2ПМ, ТЭ3П3М, ТЭ4П3М | 1025,00 |  |
| 32Р2170 | Регулятор температуры электронный | Ш4524, Ш4525, Ш4526, Ш4527 | 1025,00 |  |
| 32С3800 | Система коммерческого учета тепловой энергии автоматизированная | АСКУТЭ | 7320,00 |  |
| 32С7920 | Счетчик тепловой энергии | CTK MULTIDATA, Minocal Combi | 3593,40 |  |
| **32Т1940** | **Тепловычислитель** | **Multical, Multical 601, Multical III** | **3593,40** |  |
| **32Т1940** | **Тепловычислитель** | **Supercal 43...** | **3593,40** |  |
| **32Т1940** | **Тепловычислитель** | **Взлет ТСРВ** | **3593,40** |  |
| **32Т1950** | **Тепловычислитель** | **СПТ941 (мод. 941.10, 941.11)** | **3593,40** |  |
| **32Т1960** | **Тепловычислитель** | **СПТ 942, СПТ 961, СПТ961М** | **3813,89** |  |
| **32Т1960** | **Тепловычислитель** | **СПТ 943 (мод. 943.1, 943.2)** | **3813,89** |  |
| 32Т1920 | Тепловычислитель | БОСМ, ЭП-8008 (т),ИПК-1 | 3593,40 |  |
| 32Т1930 | Тепловычислитель | БОСМ-2 перегр. | 3593,40 |  |
| 32Т1940 | Тепловычислитель | КС-96 | 3593,40 |  |
| 32Т1950 | Тепловычислитель | ВТЭ-1 | 3813,89 |  |
| 32Т1965 | Тепловычислитель | ТМК-Н-20, ТМК-Н120 | 4026,00 |  |
| 32Т1960 | Тепловычислитель | ТМК-Н-30, ТМК-Н130 | 3813,89 |  |
| 32Т2855 | Теплосчетчик (Ду 15-20 мм) | Карат-компакт, Пульсар, АВЕКТРА мод. ТСУ, SANEXT, VALTEC, Sensonic II, Sonometer | 2745,00 |  |
| 32Т2855 | Теплосчетчик | CF-Combi | 7180,84 |  |
| **32Т2855** | **Теплосчетчик** | **БЕРИЛЛ тип СТЭ** | **7180,84** |  |
| **32Т2640** | **Теплосчетчик комплектный с одним расходомером** | **КМ-5** | **6924,59** |  |
| **32Т2650** | **Теплосчетчик комплектный с двумя расходомерами** | **КМ-5** | **7651,61** |  |
| **32Т2660** | **Теплосчетчик комплектный с тремя расходомерами** | **КМ-5** | **9296,35** |  |
| **32Т2630** | **Теплосчетчик с одним расходомером** | **ТЭМ-104** | **6924,59** |  |
| **32Т2631** | **Теплосчетчик с двумя расходомерами** | **ТЭМ-104** | **8754,06** |  |
| **32Т2632** | **Теплосчетчик с тремя расходомерами** | **ТЭМ-104** | **10208,11** |  |
| **32Т2630** | **Теплосчетчик с одним расходомером** | **ТеРосс-ТМ** | **6924,59** |  |
| **32Т2631** | **Теплосчетчик с двумя расходомерами** | **ТеРосс-ТМ** | **8754,06** |  |
| **32Т2632** | **Теплосчетчик с тремя расходомерами** | **ТеРосс-ТМ** | **10577,58** |  |
| **32Т2633** | **Теплосчетчик с четырьмя расходомерами** | **ТеРосс-ТМ** | **12401,10** |  |
| **32Т4150** | **Термогигрометры (за 1 параметр)** | **ТГЦ-МГ4 мод. ТГЦ-МГ4, ТГЦ-МГ4.01** | **1489,80** |  |
| **32Т2650** | **Термогигрометры (за 1 параметр)** | **ИВА-6** | **1489,80** |  |
| **32Т1150** | **Термогигрометры (за 1 параметр)** | **ТЕМП-3.2** | **1489,80** |  |
| **31Т9450** | **Термогигрометры электроннные (за 1 параметр)** | **CENTER** | **1489,80** |  |
| 32Т2650 | Термогигрометры | ИВА-6А-Д, ИВА-6А-КП-Д, ИВА-6А-П-Д, ИВА-6Н-Д, ИВА-6Н-КП-Д, ИВА-6Н-П-Д | 4987,85 |  |
| 32Т2840 | Термоиндикатор регистрирующий автономный с датчиком температуры | Q-tag (Кью-тэг) модификации: Q-tag CLm (Кью-тэг Цлм), Fridge-tag (Фридж-тэг) и Fridge-tag 2 (Фридж-тэг 2) | 1766,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр | СП-20, СП-57, СП-59, СП-60 | 851,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр | ТЛ-16, ТЛ-28 | 851,00 |  |
| 32Т2840 | Термометр (до 650°С) | Testo 0900.0525, Testo 0900.0526, Testo 0900.0530, Testo 0900.0560.1050 | 1766,00 |  |
| 32Т2561 | Термометр биметаллический, манометрическмй | ТБ-Сд1, ТБ-Сд2, ТБ-1, ТБ-2, БТ, ТБЛ-40, ТБП-40; ТБП-100; ТБП, БТЗ, ТБ-063-1 | 412,00 |  |
| 32Т2841 | Термометр контактный цифровой (до 1200°С) | ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.03, ТК-5.05, ТК-5.07 | 2195,00 |  |
| 32Т2840 | Термометр контактный цифровой (до 650°С) | ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.03, ТК-5.05, ТК-5.07 | 1766,00 |  |
| 32Т2850 | Термометр контактный цифровой (с зондом измерения влажности) | ТК-5.09 | 3605,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр лабораторный | ТЛ-18 | 851,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр лабораторный палочный | ТЛ-2 | 851,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр лабораторный стеклянный | ТЛС | 851,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр лабораторный электронный | ЛТ-300 | 6771,00 |  |
| 32Т2880 | Термометр лабораторный электронный | LTA | 8006,00 |  |
| 32Т2560 | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий | ТКП-160Сг, ТКП-160Сг-М, ТКП-160Сг-М1, ТГП-16Сг, ТКП-16Сг, ТКП-160Сг-М2, ТКП-160Сг-М2-УХЛ-2, ТКП-60/3М, ТКП-60/3М2 | 1025,00 |  |
| 32Т2560 | Термометр манометрический электроконтактный | ТГП-100Эк, ТКП-100ЭК, ТКП-100ЭКМ1, ТГП-3СГ, ТКП-100ЭКМ1, ТКП-3СГ, ТПГ-100Эк-УХЛ-4, ТПГ-100ЭК-М1-УХЛ4 | 1226,00 |  |
| 32Т2560 | Термометр манометрический электроконтактный | ТКП | 1025,00 |  |
| 32Т2560 | Термометр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный | ТКП-16СгКсВ3Т4 | 1025,00 |  |
| 32Т2871 | Термометр ртутный лабораторный ц.д. 0,2; 0,5°С с расчетом поправок | б/м | 1226,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр ртутный стеклянный | СП-67 | 476,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | б/м | 851,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ТЛ-6, ТЛ-6М, ТЛ-7, ТЛ-22, ТЛС-22, КШ 14/23 | 851,00 |  |
| **32Т2630** | **Термометр сопротивления** | **ТСП-4050, ТСП-4050-01, ТСП-4050-02** | **917,72** |  |
| **32Т2630** | **Термометр сопротивления** | **ТСП-4054, ТСП-5080, ТСП-5081, ТСП-7115, ТСП-7124, ТСП-723** | **917,72** |  |
| **32Т2630** | **Термометр сопротивления** | **ТСП-8009, ТСП-8011, ТСП-8013, ТСП-8032, ТСП-8036, ТСП-8038, ТСП-8048, ТСП-8049, ТСМ-8049, ТСП-8051** | **917,72** |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный | T мод. TL-4-2, TH-6, TH-8M | 851,00 |  |
| 32Т2790 | Термометр стеклянный с ценой деления 0,05°С |  | 2205,00 |  |
| 32Т2790 | Термометр стеклянный (цена деления 0,05°С) | ТИН 10, исп.1-10, ТИН 11, исп.1,2 | 2205,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов | ТН, ТИН, ASTM | 1226,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный жидкостный | СП-17, СП-18, СП-44, СП-50 | 476,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный жидкостный | ТС-3, ТС-8 | 476,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный жидкостный | ТСЖ, ТСЖ-М | 476,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный жидкостный для камер | СП-12 | 476,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный ртутный | СП-10, СП-28, СП-29, СП-30, СП-31, СП-32, СП-33, СП-34 | 476,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный ртутный | ТК-6, ТК-8 | 476,00 |  |
| 32Т2871 | Термометр стеклянный ртутный | ТЛ-4, ТЛ-4М | 1226,00 |  |
| 32Т2871 | Термометр стеклянный ртутный лабораторный образцовый | ТЛ-4 (2,3 разряд) | 2205,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр стеклянный ртутный | ТЛ-5 | 851,00 |  |
| 32Т2871 | Термометр стеклянный ртутный максимальный (г.в. не ранее 1991 года) | СП-83, СП-82 | 1226,00 |  |
| 32Т2871 | Термометр максимальный стеклянный (г.в. не ранее 2007 года) | СП-83М | 1226,00 |  |
| 32Т2870 | Термометр стеклянный ртутный электроконтактный | ТПК | 851,00 |  |
| 32Т2780 | Термометр стеклянный технический | ТТ, ТТМ, ТТЖ-М, СП-64, СП-2К, ТС-7М1, СП-83 | 476,00 |  |
| 32Т2840 | Термометр цифровой (до 650°С) | Testo 105, Testo 106, Testo 905-T1, Testo 905-T2, Testo-174Т | 1766,00 |  |
| 32Т2841 | Термометр цифровой (до 1200°С) | ТТЦ-1 | 2195,00 |  |
| 32Т2840 | Термометр цифровой (до 650°С) | ТТЦ-1 | 1766,00 |  |
| 32Т2840 | Термометр цифровой малогабаритный (до 650°С) | ТЦМ | 1766,00 |  |
| 32Т2850 | Термометр цифровой прецизионный | DTI-1000 | 5124,00 |  |
| 32Т2840 | Термометр электронный | ТТЖК-1 | 1766,00 |  |
| 32Т2840 | Термометр электронный цифровой (до 650°С) | ТР-5С | 1766,00 |  |
| 32П6290 | Термопара хромель-копелевая | ТХК | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХА-2076, ТХА-2077, ТХК-2077 | 2195,00/2708,00 |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь** | **ТСП-085, ТСП-276, ТСП-783, ТСП-763, ТСП-883** | **917,72** |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХА-280М, ТХА-745, ТХА-746, ТХА-775, ТХК-775 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХК-382, ТХК-529, ТХК-539М | 2195,00/2708,00 |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь** | **ТСП-5075, ТСП-5076** | **917,72** |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХК-0434, ТХК-0445, ТХК-0455, ТХК-0675 , ТХК-0705, ТХК-0806 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХК-033, ТХК-582 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХА/ТХК-151, ТХА/ТХК-0515 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХА/ТХК-1489, ТХК-0274 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХА-0063, ТХА-0073 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХА/ТХК-1272 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т6296 | Термопреобразователь | ТСП-309М | 917,72 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь | ТХА-0279, ТХК-0279 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2671 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270, Метран-270МП, Метран-270-Ex, Метран-270МП-Ex | 2708,00 |  |
| 32Т2671 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСМУ 0104, ТСПУ 0104, ТХАУ 0104, ТХКУ 0104 | 2708,00 |  |
| 32Т2671 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205, ТХКУ-205 | 2708,00 |  |
| 32Т2671 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСПУ (ТСМУ)/1-0288, ТСПУ (ТСМУ)/1-0289 | 2708,00 |  |
| 32Т2671 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСПУ 9313, ТСМУ 9313, ТСПУ 9313-1, ТСМУ 9313-1 | 2708,00 |  |
| 32Т2671 | Термопреобразователь с унифицированным токовым выходным сигналом | ТСМУ 9300, ТСПУ 9300, ТХАУ 9300 | 2708,00 |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-25, ТСП-591** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-4054-01, ТСП-4054-02** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-8052, ТСП-8053, ТСП-8054** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСМ-6095** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-75-01, ТСМ-75-01** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-302-01, ТСП-365-01, ТСП-5081-01** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСМ А183, ТСМ А184** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП/ТСМ-410-01** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-5071** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-0879, ТСМ-0879, ТСП-0979, ТСМ-0979, ТСП-1079, ТСМ-1079** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-341-01, ТСМ-364-01** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСМ-0180, ТСМ-1088, ТСМ-1188, ТСМ-1188-01, ТСМ-1288,ТСМ-1388** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСП-0181, ТСП-0281, ТСМ-0281, ТСП-0287, ТСП-0481, ТСП-0581, ТСП-0987, ТСМ-0987, ТСП-1187, ТСМ-1187, ТСП-1287, ТСП-1487, ТСП-5680** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **ТСМФ-Д** | **917,72** |  |
| **32Т6296** | **Термопреобразователь сопротивления** | **4-TMW-050** | **917,72** |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь электрический | ТХА-0179, ТХК-0179 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь электрический | ТХА-0379, ТХК-0379 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2670 | Термопреобразователь электрический | ТХК-0579, ТХА-2174 | 2195,00/2708,00 |  |
| 32Т2610 | Терморегистратор-индикатор пороговый | ТИ-2-"Т-конт МК" | 1766,00 |  |
| 32Т6240 | Терморегулятор | Щ45, ПИВИ,ОВТ-12 | 917,72 |  |
| 32Т3010 | Термостат | б/м | 2324,00 |  |
| 32Т3020 | Термостат регулируемый | ТР-1М | 14320,00 |  |
| 32Т3030 | Термостат | ЭЛЕМЕР-Т-150, ЭЛЕМЕР-Т-220 | 14320,00 |  |
| 32Т3030 | Термостат жидкостный | Термотест-100, Термотест-300 | 14320,00 |  |
| 32Т3020 | Термостат жидкостный | ТЕРМОТЕСТ-05-02 | 14320,00 |  |
| 32Т3020 | Термостат лабораторный | ЛОИП ЛТ-920 | 14320,00 |  |
| 32У3075 | Установка калориметрическая | В-06 | 34184,00 |  |
| 32У6430 | Устройство контроля температуры | TR-01 (УКТ-1) | 595,00 |  |
| 32У7310 | Устройство термостатирующее измерительное | ПОС | 6835,00 |  |
| 32Э4670 | Электронный мост - потенциометр | РП160 | 1363,00 |  |
| **33** | **ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ** |  |  |  |
| 33С3553 | Аппаратура переменного учета соединений | АПУС СТН-2000 | 19023,00 |  |
| 33И2140 | Измеритель интервалов времени | ИИВ | 4877,00 |  |
| 33И3724 | Измеритель текущих значений времени с видеофиксацией | ПАРКОН | 4127,00 |  |
| 33К5440 | Компаратор частотный | Ч7-12, Ч7-39 | 8821,00 |  |
| 33П6230 | Преобразователь измерительный частоты переменного тока | Е858А, Е858В, Е858С | 1711,00 |  |
| 33С2360 | Секундомер механический | СОПпр-2а-2, СОПпр-2а-3, СОПпр-3а-2, СОПпр-4а-2, СОПпр-6г-2 | 622,00 |  |
| 33С2360 | Секундомер механический | СОСпр-2б-2 | 622,00 |  |
| 33С2360 | Секундомер механический | СДСпр 1-2 | 622,00 |  |
| **33С2341** | **Секундомеры электронные** | **Интеграл С-01** | **2276,41** |  |
| 33С2350 | Секундомер электронный цифровой | СЭЦ-10000 | 2276,41 |  |
| 33С3553 | Система измерения длительности соединения | СИДС КВАНТ-Е, СИДС «КВАРЦ» | 18886,00 |  |
| 33С3553 | Система измерения длительности соединения | СИДС Qualcomm IS-41/Alcatel 1000 E 10 | 18886,00 |  |
| 33С3553 | Система измерения длительности соединения | СТН 2000, М-200, SI2000 | 18886,00 |  |
| 33с3553 | Система измерения длительности соединения | СИДС SI 3000 | 18886,00 |  |
| 33С3553 | Система повременного учета соединения | СПУС ОСС КВАНТ, СПУС ЦУУ-Е КВАНТ | 18886,00 |  |
| 33С2620 | Стандарт частоты | Ч1-50 | 12188,00 |  |
| 33Т4000 | Тарификатор таксофона | УТЭК-002 | 1007,00 |  |
| 33У4540 | Умножитель частоты синтезаторный | Ч6-2 | 5161,00 |  |
| 33У4541 | Установка для поверки механических секундомеров | УПМС-1 | 5161,00 |  |
| 33У4541 | Установка для поверки механических секундомеров (эталон) | УПМС-1 | 7906,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер | Ц-300; Ц300-М1 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер | В-89 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер | Д166, Д176 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер | Д506М | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер | М1756 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер | Ц1426, Ц1427, Ц1626, Ц1426.1, Ц1626.1, Ц1627, Ц1506, Ц1606, Ц1776 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер | Э361, Э362 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер | Э8036, Э8036/1 | 814,00 |  |
| 33Ч0760 | Частотомер | Ф246 | 1281,00 |  |
| 33Ч0720 | Частотомер | Ф5043 | 2195,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер кт 0,5 | Д77 | 2708,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер вибрационный малогабаритный | В80 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер вибрационный щитовой | В 81 | 814,00 |  |
| 33Ч0750 | Частотомер резонансный | Ч2-6А, Ч2-8, Ч2-9, Ч2-31 | 1931,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер универсальный | CNT-80, CNT-81, CNT-85, CNT-90 | 8125,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер универсальный | GFC-8010H, GFC-8131H, GFC-8270H | 8125,00 |  |
| 33Ч0760 | Частотомер цифровой | Ф576 | 1281,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер щитовой | б/м | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер щитовой | Д 8000 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер щитовой | Д146, Д-326, Д761, Д762 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер щитовой | Д10/1, Д166/1, Д176/1, Д210 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер щитовой | Э373 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер щитовой показывающий | Э352, Э353 | 814,00 |  |
| 33Ч0770 | Частотомер щитовой узкопрофильный | Э393, Э394 | 814,00 |  |
| 33Ч0730 | Частотомер электронно-счетный | Ф5311 | 3220,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер электронно-счетный | Ф45.. | 8125,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-28, Ч3-32, Ч3-33, Ч3-36, Ч3-38, Ч3-45, Ч3-46, Ч3-57 | 8125,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер электронно-счетный | РЧ3-07-0002 | 8125,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-34, Ч3-34А, Ч3-35 (Ч3-35А) | 8125,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер электронно-счетный | 3000А | 8125,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-61, Ч3-67, Ч3-68 | 8125,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер электронно-счетный | Ч3-63, Ч3-63/1, Ч3-63/3 | 8125,00 |  |
| 33Ч0745 | Частотомер электронно-счетный вычислительный | Ч3-64 | 8125,00 |  |
| 33Ч0740 | Частотомер электронно-счетный с блоком | Ч3-54, Ч3-151 | 8125,00 |  |
| 33Ч0735 | Частотомер-периодомер | Ч3-22, Ч3-24 | 8125,00 |  |
| **34** | **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** |  |  |  |
| 34А6320 | Ампервольтметр | АВО-5М1 | 2708,00 |  |
| 34А6320 | Ампервольтметр | Ц434, Ц438 | 2708,00 |  |
| 34А4515 | Ампервольтметр | М-231, М493, М502 | 2708,00 |  |
| 34А6320 | Ампервольтметр переносной | Э504 | 1320,00 |  |
| 34А4550 | Ампервольтметр переносной самопишущий | Н370, Н370-М, Н-384 | 1711,00 |  |
| 34А4550 | Ампервольтметр самопишущий | б/м | 1711,00 |  |
| 34А6320 | Ампервольтомметр | М4351 | 1320,00 |  |
| 34А6320 | Ампервольтомметр | ТЛ-4М2 | 1320,00 |  |
| 34А6320 | Ампервольтомметр | Ц20, Ц51, Ц-55, Ц56, Ц315 | 1320,00 |  |
| 34А6320 | Ампервольтомметр переносной | М360 | 1320,00 |  |
| 34А6330 | Ампервольтомметр цифровой | Р386 | 5124,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр | Д5017, Д5090 | 3331,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр | Д553 | 3331,00 |  |
| 34А4515 | Амперметр | М109/1 | 2708,00 |  |
| 34А4515 | Амперметр | М1150 | 2708,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр | М365, М730 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр | М4, М45, М45М | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр | Э113/1, Э325, Э421 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр | Э16, Э30, Э30/2 | 201,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр | Э514, Э527, Э59, ЭА 0702 | 3331,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр | ЭЛА, ЭНП, ЭП-1, ЭП-2 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр | СА3010/1, СА3010/2, СА3010/3 | 3331,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр | Д1500 и Д1600 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр | М1420, М1420.1, М1506, М1606, М1507, М1607, М1618, М1620, М1621.1, М1730, М1731, М1760, М1761, М1764, М1765 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр | Ц1420, Ц1620, Ц1730, Ц1770 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр | Ц33, Ц33-М1, Ц309, Ц330, Ц331 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр | Э350, Э351, Э365, Э379 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр | Э8003, Э8013, Э8025, Э8027, Э8029, Э8030, Э8030-М1, Э8032 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр переносной | Э303, Э316, Э381 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр постоянного тока | М1737 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр с добавочным сопротивлением | М1611, М1611.1 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр с добавочным сопротивлением Р109 | М1501 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр узкопрофильный | Ф308, Э390, Э391 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр узкопрофильный контактный | Ф306К, Ф309К | 201,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр и вольтметр цифровой | AD, VD | 1320,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр щитовой | Д150 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр щитовой | М4200, М4202, М4203, М4230 и М4231 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр и вольтметр щитовой узкопрофильный | М1738 | 201,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр и миллиамперметр | Д5014, Д50144 | 3331,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр и миллиамперметр | Д5054 | 3331,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр и миллиамперметр, вольтметр и ваттметр | Д573, Д574, Д580 | 3331,00 |  |
| 34А4515 | Амперметр многопредельный | М-104, М-104/1 | 2708,00 |  |
| 34А4515 | Амперметр многопредельный переносной | М1104, М1106 | 2708,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр перегрузочный | Э389, Э8026 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр перегрузочный щитовой | Э377, Э378 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр переносной | АСТ | 201,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр переносной | Д526, Д533, Д566, Д570 | 3331,00 |  |
| 34А4515 | Амперметр переносной | М252, М55 | 2708,00 |  |
| 34А4515 | Амперметр переносной малогабаритный | М109 | 2708,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр постоянного тока | М1612 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр прямоточный | М42416, М42417 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр с наружным шунтом Р175 и измерителем постоянного тока | М1602 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой | В4А | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой | Д180 МР | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой | М309, М340, М366, М-415, М-762 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой | М-А, МК-55, ММ, МН | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой | Н-375, Н-376 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой | ПМТ-70 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой | Ц1750 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой | Э34, Э-А, ЭК-120, ЭМ, ЭММ, ЭН,ЭНМ | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр щитовой малогабаритный узкопрофильный | Ф801 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, вольтметр | AMT , VLM | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, вольтметр | ERC, ERI (ERC 48, ERC 72, ERC 96, ERC 144, ERI 48, ERI 72, ERI 96, ERI 144) | 201,00 |  |
| 34А4520 | Амперметр, вольтметр | Д590, Д591 | 3331,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, вольтметр | Э8019 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, вольтметр | Э330 и Э330П (амперметр), Э330 (вольтметр) | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, вольтметр постоянного тока узкопрофильный | М1730М | 201,00 |  |
| 34А4515 | Амперметр, вольтметр, вольтамперметр | М1001, М2001, М2001/1 | 2708,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр | М381, М381-1 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, миллиамперметр и вольтметр щитовой | М346, М377, М336, М903 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, миллиамперметр, вольтметр | М42100, М42101, М42300, М42301 | 201,00 |  |
| 34А4540 | Амперметр, миллиамперметр, микроамперметр | М-358(4) | 201,00 |  |
| 34А3930 | Анализатор качества электрической энергии | MI 2092, MI 2492 | 13670,00 |  |
| 34А3930 | Анализатор качества электрической энергии | АКЭ-9032 | 9132,00 |  |
| 34А3330 | Анализатор количества и качества электрической энергии | AR5 | 13670,00 |  |
| 34А6640 | Аппарат испытания диэлектриков | АИД-70М, АИД-70Ц | 7759,00 |  |
| 34А6640 | Аппарат испытания масла | АИМ-90А | 7759,00 |  |
| 34Б7310 | Блок измерительно-трансформаторный | РЕГ-ВАХ | 1931,00 |  |
| 34В0610 | Варметр и ваттметр | Д350, Д351 | 4236,00 |  |
| 34В0710 | Ваттварметр | Д5068, Д5069, Д5070, Д5071 | 4236,00 |  |
| 34В0710 | Ваттварметр | Д-349 | 4236,00 |  |
| 34В0710 | Ваттварметр переносной двухэлементный | Д581 | 4236,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр | Д 8002 | 915,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр | Д1602, Д1754 | 915,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр | Д164, Д174 | 915,00 |  |
| 34В0720 | Ваттметр | Д341, Д341/1, Д341/2, Д341М, Д343, Д344, Д369, Д368 | 1711,00 |  |
| 34В0720 | Ваттметр | Д37 | 1711,00 |  |
| 34В0710 | Ваттметр | Д5016, Д50162, Д50166 | 3770,00 |  |
| 34В0710 | Ваттметр | Д5004, Д5056, Д5061, Д5062, Д5063. Д5064, Д5065, Д5066, Д5067, Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089, Д5104, Д5105, Д5106, Д5107 | 3770,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр | Д8003 | 915,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр | Ц301 | 915,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр и варметр | Д304 | 915,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр и варметр | Ц1428, Ц1628, Ц1428.1, Ц1628.1 | 915,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр и варметр | Ц301/1 | 915,00 |  |
| 34В0720 | Ваттметр и варметр щитовой | Д305 | 1711,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр и варметр щитовой | Д366 | 915,00 |  |
| 34В0710 | Ваттметр малоконусный | Д5020, Д5092, Д5093, Д5094, Д5095 | 3770,00 |  |
| 34В0710 | Ваттметр переносной | Д539, Д566 | 3770,00 |  |
| 34В0713 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-10А, М3-11А | 6835,00 |  |
| 34В0713 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-46, М3-48 | 6835,00 |  |
| 34В0713 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-58 | 10962,00 |  |
| 34В0713 | Ваттметр щитовой | Д142, Д307, Д323, Д344, Д367 | 1208,00 |  |
| 34В0715 | Ваттметр щитовой малогабаритный | Д8001 | 915,00 |  |
| 34В0720 | Ваттметр щитовой однофазный | Д-30 | 1711,00 |  |
| 34В5415 | Вольтамперметр | М2015, М2018, М2038 | 2708,00 |  |
| 34В5415 | Вольтамперметр многопредельный | М2007 | 2708,00 |  |
| 34В5415 | Вольтамперметр многопредельный переносный | М1107, М1108 | 2708,00 |  |
| 34В5420 | Вольтамперметр переносной тряскопрочный и вибрационнопрочный | Д128 и Д128/1 | 3331,00 |  |
| 34В5415 | Вольтамперметр цифровой постоянного тока | Щ1518 | 5225,00 |  |
| 34В5415 | Вольтамперметр, милливольтамперметр | М253, М254 | 2708,00 |  |
| 34В5415 | Вольтамперметр, милливольтметр | М2017, М2016 | 2708,00 |  |
| 34В5440 | Вольтамперметр | ЭВ2234 | 1320,00 |  |
| 34В5460 | Вольтамперфазометр | ВАФ-85М | 2004,00 |  |
| 34В5416 | Вольтамперфазометр | ПАРМА ВАФ®-Т, Парма ВАФ-А | 5225,00 |  |
| 34В5420 | Вольтамперфазометр цифровой | Ретометр, М4185 | 5902,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр | Ц4201, Ц4203, Ц4281 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр | Э30, Э30/2 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр | ЭВ 0702 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр | С5021 | 1320,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр | С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509, С510, С511 | 2708,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр | С96 | 1320,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр | М109, М109/1 | 2708,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр | М1152 | 2708,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр | М2004 | 2708,00 |  |
| 34В5420 | Вольтметр | Д5015, Д50152, Д5055, Д5081, Д5082, Д5102, Д5103 | 3331,00 |  |
| 34В5420 | Вольтметр | Д523, Д525, Д567 | 3331,00 |  |
| 34В5420 | Вольтметр | Э325, Э531, Э532, Э533, Э534 | 3331,00 |  |
| 34В5420 | Вольтметр | Э59/102, Э59/103, Э59/104, Э59/105, Э59/106 | 3331,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр | В7-16, В7-16А | 5225,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр | Щ68000 | 5225,00 |  |
| 34В9330 | Вольтметр | GDM-8040, GDM-8055, GDM-8145 | 7035,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр | СВ3010/1, СВ3010/2 | 3331,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр и микроамперметр | М-243, М-244 | 2708,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр переносной | М252 | 2708,00 |  |
| 34В5420 | Вольтметр переносной | Д533, Д566 | 3331,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр универсальный | В7-20, В7-28 | 5225,00 |  |
| 34В5444 | Вольтметр универсальный | В7-37 | 6863,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр универсальный | Щ31 | 5225,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр универсальный | Щ68002, Щ 68003 | 5225,00 |  |
| 34В5450 | Вольтметр универсальный | В7-21, В7-46, В7-65, В7-73/1, В7-77, В7-82 | 6121,00 |  |
| 34В5450 | Вольтметр универсальный | В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5) | 6121,00 |  |
| 34В5740 | Вольтметр универсальный | В7-58 | 7055,00 |  |
| 34В5450 | Вольтметр универсальный | ВУ-15 | 6121,00 |  |
| 34В5450 | Вольтметр универсальный комбинированный | ВК7-15, В7-15 | 6121,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр универсальный с блоком | В7-23 (вольтметр) Я1В-13, Я1В-14, Я1В-18 (блоки) | 5225,00 |  |
| 34В5415 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-27, В7-27А | 5225,00 |  |
| 34В9330 | Вольтметр универсальный цифровой | GDM-8245 | 7035,00 |  |
| 34В5460 | Вольтметр универсальный цифровой | В7-34, В7-34А | 6131,00 |  |
| 34В5450 | Вольтметр универсальный цифровой быстродействующий | В7-43 | 6121,00 |  |
| 34В5480 | Вольтметр цифровой | Ф214, Ф215, Ф216, Ф217, Ф283 | 2425,00 |  |
| 34В5414 | Вольтметр цифровой | Щ304, Щ1513, Щ1514, Щ1611 | 4108,00 |  |
| 34В5444 | Вольтметр цифровой | Щ1412, Щ1415 | 5225,00 |  |
| 34В5414 | Вольтметр цифровой двухканальный | Щ1526, Щ1526/1 | 4108,00 |  |
| 34В5414 | Вольтметр цифровой интегрирующий | Щ 1516 | 4108,00 |  |
| 34В5480 | Вольтметр цифровой многопредельный | Ф216 | 2425,00 |  |
| 34В5414 | Вольтметр цифровой постоянного тока | Щ1312, Щ1413, Щ1612 | 4108,00 |  |
| 34В5444 | Вольтметр цифровой постоянного тока | В2-36 | 5225,00 |  |
| 34В5444 | Вольтметр цифровой универсальный | В7-35 | 5225,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр цифровой универсальный | В7-22, В7-32 | 5298,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр цифровой универсальный | Щ-301 | 5298,00 |  |
| 34В9330 | Вольтметр цифровой широкополосный | ВК3-59, ВК3-61, ВК3-61А | 7035,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр щитовой | Д180 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр щитовой | М309, М340, М366, М-415, М-762 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр щитовой | С75 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр щитовой | Ц211, Ц4042 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр щитовой | Э140/1ТД | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр щитовой | Э309, Э8017 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр эффективных значений | Ф584 | 3935,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр, амперметр | Ц1611, Ц1611.1 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр, амперметр | Ц4295, М4295 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр, амперметр щитовой дистанционный | М180, М181/1, М1500/1, М1500/16, М1600/1, М1502 | 201,00 |  |
| 34В5410 | Вольтметр, измеритель нестабильности | В3-47 | 5298,00 |  |
| 34В5410 | Вольтметр, измеритель нестабильности | В8-8 | 5298,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр, миллиамперметр цифровой | Ф285, Ф288, Ф289, Ф294, Ф295, Ф296, Ф297, Ф298, Ф299 | 2434,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр, миллиамперметр цифровой | М180, М180/1 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтметр, миллиамперметр, микроамперметр, щитовой выпрямитель | Ц 4209 | 201,00 |  |
| 34В5440 | Вольтомметр | М-491 | 1320,00 |  |
| 34Д2450 | Делитель напряжения | Р5/ | 1610,00 |  |
| 34Д2470 | Делитель напряжения | Р356 | 2974,00 |  |
| 34Д2450 | Делитель напряжения | ДН | 1610,00 |  |
| 34Д2415 | Делитель напряжения | ДН-3ЕО | 6835,00 |  |
| 34Д2415 | Делитель напряжения | ДН-50ЕО | 6835,00 |  |
| 34Д2470 | Делитель напряжения | Р313 | 2974,00 |  |
| 34Д2415 | Делитель напряжения | ДНВ-100 | 6835,00 |  |
| 34Д2470 | Делитель напряжения постоянного тока | Р35 | 2974,00 |  |
| 34Д2470 | Делитель напряжения постоянного тока | Р-342 | 2974,00 |  |
| 34Д2415 | Делитель напряжения постоянного тока | ДНВ10, Р3027/1 | 6835,00 |  |
| 34И2420 | Измеритель заземления | МС-07, МС-08 | 1125,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель изоляции цифровой | ВМ-25 (Megger) | 5426,00 |  |
| 34И2350 | Измеритель индуктивности и емкости | Е7-5А, Е12-1А | 5572,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель коэффициентов трансформации | TTR | 4438,00 |  |
| 34И2420 | Измеритель многофункциональный | KEW 4015, KEW 4105A, KEW 4120A, KEW 5406A, KEW 6015 | 5572,00 |  |
| 34И2420 | Измеритель многофункциональный | 6010А, 6011А, KEW 6016, 6020, 6030 | 5572,00 |  |
| 34И5620 | Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения | MRP-200 | 5572,00 |  |
| 34И5620 | Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения | MRP-120 | 5572,00 |  |
| 34И2741 | Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания | ЭК0200 | 5572,00 |  |
| 34И6320 | Измеритель параметров качества электрической энергии | Fluke 434 | 13670,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель параметров трансформаторов | КОЭФФИЦИЕНТ | 4438,00 |  |
| 34И6610 | Измеритель параметров разрядников и выравнивателей | ПРВ-01 | 1711,00 |  |
| 34И6030 | Измеритель параметров реле цифровой | Ф291 | 4850,00 |  |
| 34И6810 | Измеритель параметров УЗО | ПЗО-500ПРО | 5572,00 |  |
| 34И6940 | Измеритель параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза» электросетей | MZC-200, MZC-201, MZC-202 | 3220,00 |  |
| 34И6921 | Измеритель параметров цепей электропитания зданий | MZC-300, MZC-303E | 3815,00 |  |
| 34И2940 | Измеритель параметров цепи фаза-нуль | ЦК0220 | 3220,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок | MIE-500 | 5426,00 |  |
| 34И9040 | Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок | MZC-310S | 3220,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель параметров изоляции высоковольтный | MIТ520/2, MIT1020/2, MIТ30 | 5426,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель параметров электроизоляции | ТМ-5001 | 5426,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель параметров электроизоляции с мультиметром | MIC-1, MIC-1T, MIC-3, MIC-1000, MIC-2500 | 5426,00 |  |
| 34И6910 | Измеритель параметров электроустановок | C.A 6116 | 21777,00 |  |
| 34И6320 | Измеритель показателей качества электрической энергии | РЕСУРС-UF2 | 13670,00 |  |
| 34И6330 | Измеритель показателей качества электрической энергии | РЕСУРС-UF | 13670,00 |  |
| 34И7530 | Измеритель полных сопротивлений | Р3-32, Р3-34 | 6160,00 |  |
| 34И6730 | Измеритель полных сопротивлений | Р3-33, Р3-35 | 6451,00 |  |
| 34И2742 | Измерители потенциалов высокоомные | ИПВ-1 | 5572,00 |  |
| 34И6940 | Измеритель потенциалов цифровой | ОРИОН ИП-01 | 2370,00 |  |
| 34И7230 | Измеритель сопротивления | AM-2006, AM-6004, AM-2007 | 1345,00 |  |
| 34И7230 | Измеритель сопротивления | ПФИ24-10р | 1345,00 |  |
| 34И7220 | Измеритель сопротивления взрывной цепи | ХН2570П | 1190,00 |  |
| 34И7220 | Измеритель сопротивления заземления | DT-5300B | 5572,00 |  |
| 34И7230 | Измеритель сопротивления заземления | 4102А, 6017, 6018 | 1290,00 |  |
| 34И7230 | Измеритель сопротивления заземления | М1103Т, М1103 | 1345,00 |  |
| 34И7230 | Измеритель сопротивления заземления | Elohmi Z | 1345,00 |  |
| 34И7230 | Измеритель сопротивления заземления | Ф4103-М1, Ф4103-М1Т | 1345,00 |  |
| 34И7235 | Измеритель сопротивления заземления | 1805 ER, 1820 ER, 2105 ER, 2120 ER, 2705 ER, 2720 ER, 6230 ER | 2434,00 |  |
| 34И7235 | Измеритель сопротивления заземления | MI 2124 | 1711,00 |  |
| 34И7235 | Измеритель сопротивления заземления | ИС-10 | 1711,00 |  |
| 34И2730 | Измеритель сопротивления заземления | М416, М416/1 | 1290,00 |  |
| 34И7230 | Измеритель сопротивления заземления | Ф416, Ф4103 | 1290,00 |  |
| 34И7236 | Измеритель сопротивления заземления и петли фаза-ноль | C.A 6454, C.A6456, C.A 6460, C.A6462 и C.A 6470 | 2690,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов | MRU-100, MRU-101 | 4914,00 |  |
| 34И7235 | Измеритель сопротивления изоляции | 1800 IN, 1801 IN, 1832 IN, 1851 IN, 2801 IN, 2803 IN, 2804 IN, 4103 IN, 4104 IN 6200 IN, 6201 IN, 6210 IN, 6211 IN, 6212 IN | 3724,00 |  |
| 34И7235 | Измеритель сопротивления изоляции / целостности защитного проводника | MI 2123, MI 2123 C | 3724,00 |  |
| 34И7235 | Измеритель сопротивления изоляции / целостности электрических цепей | MI 2123 Н, MI 3121 Н | 3724,00 |  |
| 34И7320 | Измеритель сопротивления изоляции аналоговый | KEW 3315, KEW 3316, KEW 3321A, KEW 3322A, KEW 3323A | 5572,00 |  |
| 34И7325 | Измеритель сопротивления изоляции цифровой | KEW 3021, KEW 3022, KEW 3023,KEW 3125 | 5572,00 |  |
| 34И7320 | Измеритель сопротивления контактов | ИСК, КМС-77 | 3220,00 |  |
| 34И7520 | Измеритель сопротивления обмоток | ИСО-1 | 1711,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель сопротивления петли фаза-нуль | ИФН-200 | 4438,00 |  |
| 34И2350 | Измеритель сопротивления, емкости, индуктивности | Р5030 | 6414,00 |  |
| 34И7230 | Измеритель сопротивления, сопротивления заземления и изоляции | C.A, CDA, ISOL и TERCA | 1345,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции | MIC-1000, MIC-2500, MIC-5000 | 4438,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель тока короткого замыкания | Сатурн | 4438,00 |  |
| 34И9020 | Измеритель тока короткого замыкания | Щ41160 | 4438,00 |  |
| 34И2941 | Измеритель тока короткого замыкания | 1824 LP, 1825 LP, 2811 LP | 4438,00 |  |
| 34И2941 | Измеритель тока короткого замыкания | 1826 NA, 2726 NA, 4126 NA | 4438,00 |  |
| 34И2941 | Измеритель тока короткого замыкания | 1811 EL, 1812 EL, 1813EL | 4438,00 |  |
| 34И2941 | Измеритель тока короткого замыкания | SL-3000 | 4438,00 |  |
| 34И2430 | Измеритель электрического сопротивления | ИСЗ-2016 | 2562,00 |  |
| 34И1320 | Измерительно-вычислительный контроллер | ИВК Вектор | 23790,00 |  |
| 34И4770 | Имитатор термопреобразователей сопротивления (за 1 канал) | МК3002 | 3267,00 |  |
| 34И7235 | Интегратор | И-1 | 1711,00 |  |
| 34И7730 | Источник опорного напряжения | ИОНА | 3422,00 |  |
| 34К4768 | Калибратор | М-1-S-1 | 2699,00 |  |
| 34К0340 | Калибратор | BTS, Щ68009, 4353E | 4063,00 |  |
| 34К0340 | Калибратор многофункциональный (каналы электрических параметров) | CSC 100, CSC 101, CSC200-R, CSC201-R | 4758,00 |  |
| 34К0340 | Калибратор | В1-19 | 3815,00 |  |
| 34К0413 | Калибратор | В1-13 | 8802,00 |  |
| 34К1670 | Калибратор детектора пропусков | SPY, JM-2018 | 7759,00 |  |
| 34К1670 | Калибратор детектора пропусков | SPY 790 | 7759,00 |  |
| 34К4768 | Калибратор многофункциональный | TRX, TRX-R | 10934,00 |  |
| 34К4470 | Калибратор многофункциональный (каналы электрических параметров) | ASC300-R, ASC301-R, ASC321-R | 6561,00 |  |
| 34К4768 | Калибратор многофункциональный (каналы электрических параметров) | TRX-IIR | 5133,00 |  |
| 34К4470 | Калибратор многофункциональный | MC1000, MC1200, M2000, M2001 | 6798,00 |  |
| 34К4470 | Калибратор многофункциональный | MC3-R, MСх-R, MCX-IIR | 6798,00 |  |
| 34К4470 | Калибратор многофункциональный (электрический модуль) | MC5-R | 6798,00 |  |
| 34К4470 | Калибратор многофункциональный портативный (с каналами ТП и ТС) | Метран 510-ПКМ, Метран 510-ПКМ-Б | 8693,00 |  |
| 34К4470 | Калибратор многофункциональный портативный | Метран 510 | 6927,00 |  |
| 34К7610 | Калибратор технологических процессов (с каналами ТП и ТС) | АМ-7111 | 7320,00 |  |
| 34К0340 | Калибратор тока | mAcal-R | 4063,00 |  |
| 34К0340 | Калибратор тока | Модель 334, Модель 43 | 4063,00 |  |
| 34К7540 | Калибратор тока фирмы DRUCK | UPS-3 | 4063,00 |  |
| 34К9777 | Калибратор электрических сигналов | Bic 200,ИМТ- | 6798,00 |  |
| 34К9770 | Калибратор электрических сигналов | СА 51, СА 71 | 10879,00 |  |
| 34К0440 | Калибратор электрических сигналов малогабаритный | MIC 10 | 4063,00 |  |
| 34К9770 | Калибратор электрических сигналов (каналы электрических параметров) | СА | 6670,00 |  |
| 34К9777 | Калибратор электрических сигналов (каналы электрических параметров) | TC 305 | 4667,00 |  |
| 34К0340 | Калибратор-измеритель стандартных сигналов | КИСС-02 | 6798,00 |  |
| 34К0340 | Калибратор-измеритель стандартных сигналов (каналы электрических параметров) | КИСС-03 | 4740,00 |  |
| 34К0420 | Калибратор-измеритель унифицированного сигнала эталонный (каналы электрических параметров) | ИКСУ-2000 | 4575,00 |  |
| 34К9770 | Калибраторы многофункциональные. Каналы температурных параметров: термопары (за одну ТП) | R (ТПП), S (ТПП), B (ТПР), J (ТЖК), T (ТМК), E (ТХКн), K (ТХА), N (ТНН), A (ТВР), A-1 (ТВР), A-2 (ТВР), A-3 (ТВР), L (ТХК), M (ТМК) | 2195,00 |  |
| 34К9770 | Калибраторы многофункциональные. Каналы температурных параметров: термосопротивления (за одно ТС) | ТСП, ТСМ, ТСН, ТС, ТН, ТП, 50П, 100П, 200П, 500П, 1000П, РТ (Pt)50, РТ100, РТ200, РТ500, РТ1000, 50М, 53М, 100М, Сu50, Cu100, Mi-100, 100H | 2013,00 |  |
| 34К0730 | Катушка сопротивления | Р-361 | 1281,00 |  |
| 34К0720 | Катушка сопротивления раб. | Р310, 321,331 | 942,00 |  |
| 34К0730 | Катушка сопротивления электрическая класса 0,05 | Р323 | 1281,00 |  |
| 34К0730 | Катушка электрического сопротивления | Р310, Р321,Р322, Р331 | 1281,00 |  |
| 34К0730 | Катушка электрического сопротивления | Р4011, Р4021, Р4061 | 1281,00 |  |
| 34К0750 | Катушка электрического сопротивления | Р4030, Р4030-М1, Р4012, Р4022 | 1711,00 |  |
| 34К0750 | Катушка электрического сопротивления измерительная | Р401, Р402, Р406, Р4010, Р4020 | 1711,00 |  |
| 34К3430 | Киловольтметр | щит. и т.п. | 465,00 |  |
| 34К3435 | Киловольтметр (до3кV) | С502, С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509, С510, С511 | 1320,00 |  |
| 34К3445 | Киловольтметр цифровой | СКВ-100 | 10770,00 |  |
| 34К3440 | Киловольтметр электростатический (до 30кV) | С 196, С197 | 2214,00 |  |
| 34К3420 | Кило-мегаомметр щитовой | б/м | 906,00 |  |
| 34К4250 | Кило-мегаваттметр, мегаварметр | Д335-1 | 924,00 |  |
| 34К4250 | Клещи измерительные переменного тока | C | 935,00 |  |
| 34К4255 | Клещи токовые многофункциональные | ATK 2021, АТК 2200,MIC-2090 | 3148,00 |  |
| 34К4250 | Клещи токоизмерительные | КТ-1 | 1638,00 |  |
| 34К4250 | Клещи токоизмерительные | Ц... | 935,00 |  |
| 34К4260 | Клещи токоизмерительные цифровые | KEW 4200 | 5124,00 |  |
| 34К4255 | Клещи токоизмерительные цифровые | KEW 2056R | 1885,00 |  |
| 34К4240 | Клещи цифровые электроизмерительные переменного тока | Щ4550 | 935,00 |  |
| 34К4220 | Клещи электроизмерительные | АКИП-4022 | 1885,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | Ц-90, Ц 91 | 935,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | Ц-4505 | 935,00 |  |
| 34К4245 | Клещи электроизмерительные | Д90, С4506, АС400 | 1327,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | APPA A2, APPA A3, APPA A7, APPA-A8 | 1327,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | APPA-33/33R, APPA-33II, APPA-33RII, APPA-39, APPA-39AC, APPA-39R, APPA-39MR | 1327,00 |  |
| 34К4245 | Клещи электроизмерительные | APPA A18 Plus | 3148,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | АРРА А3D, АРРА А3DR, АРРА А10N, АРРА А12, АРРА А12R | 2297,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | АРРА А11, АРРА А15, АРРА А15R | 1720,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | АРРА А6, АРРА А6DR, АРРА А30R, АРРА 36II, АРРА 36RII | 1830,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | СМ-900, СМ-950, СМ-1500, СМ-1550, СМI-100, СМI-200 | 2297,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | СМР-401, СМР-2000 | 2461,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | СМР-1006 | 2123,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные | Fluke-36 | 935,00 |  |
| 34К9430 | Клещи электроизмерительные | Fluke-355 | 3148,00 |  |
| 34К9435 | Клещи электроизмерительные | Fluke-337 | 3770,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные переменного тока высоковольтные | Ц4502 | 935,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные переменного тока низковольтные | Ц4501, Ц4503 | 935,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные цифровые | К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц | 935,00 |  |
| 34К4240 | Клещи электроизмерительные цифровые | Е321, Е321.2 | 935,00 |  |
| 34К5480 | Компаратор | У411 | 16918,00 |  |
| 34К5495 | Компаратор для сличения нормальных элементов | НЭ, КНЭ-1А | 13670,00 |  |
| 34К5435 | Компаратор напряжения | Р3003, Р3003М1, Р3003М1-2 | 11108,00 |  |
| 34К5450 | Компаратор напряжения постоянного тока | Р3017 | 11639,00 |  |
| 34К5430 | Компаратор сопротивления | Щ68200 | 12819,00 |  |
| 34К5430 | Компаратор сопротивления | Р346 | 12819,00 |  |
| 34К5420 | Компаратор сопротивления полуавтоматический цифровой | Р3015 | 12819,00 |  |
| 34К5430 | Компаратор сопротивления цифровой | Щ68201 | 12819,00 |  |
| 34К3110 | Комплекс измерительно-вычислительный | ИМЦ-03 | 20322,00 |  |
| 34К3110 | Комплекс измерительно-вычислительный (за канал) | СМЛОП | 2132,00 |  |
| 34К3120 | Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы (за канал) | Logix |  | 3267,00 |
| 34К3410 | Комплекс измерительный многофункциональный | УНИПРО | 12014,00 |  |
| 34К3320 | Комплекс информационно-измерительный | МУР-1001 | 6762,00 |  |
| 34К3920 | Комплекс программно-технический измерительный | РЕТОМ-51, РЕТОМ™-51, РЕТОМ™-61 | 7668,00 |  |
| 34К3930 | Комплекс программно-технический измерительный (за 1 канал) | Одиссей | 4456,00 |  |
| 34К3492 | Комплект измерительный | К 506, К-540, К-541, К-550 | 7924,00 |  |
| 34К5160 | Конденсатор воздушный постоянной емкости | Р5023 | 4438,00 |  |
| 34К5130 | Конденсатор постоянной ёмкости | б/м | 1345,00 |  |
| 34К3250 | Контроллер измерительный (за канал) | FloBoss |  | 3267,00 |
| 34К3250 | Контроллер измерительный (за канал) | FloBoss 103 | 14750,00 |  |
| 34К3810 | Контроллер программируемый | Simatic S7 |  | 1320,00 |
| 34М0420 | Магазин емкости | Р-513, Р-544, Р561, Р-583 | 4310,00 |  |
| 34М0420 | Магазин емкости | Р5025 | 4310,00 |  |
| 34М0425 | Магазин емкости декадный | М-520 | 4310,00 |  |
| 34М0550 | Магазин индуктивности | б/м | 3770,00 |  |
| 34М0550 | Магазин индуктивности | Р567 | 3770,00 |  |
| 34М0715 | Магазин нагрузок | МР3025 | 6405,00 |  |
| 34М0715 | Магазин нагрузок | МР3027 | 8235,00 |  |
| 34М0710 | Магазин микропроволочного сопротивления | МСШ-70 | 3770,00 |  |
| 34М0720 | Магазин непроволочного сопротивления | Р-315, Р315-11 | 1519,00 |  |
| 34М0740 | Магазин сопротивления | в/ом многодек. | 3770,00 |  |
| 34М0730 | Магазин сопротивления | в/ом однодек. | 2324,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления | Р4831 | 3587,00 |  |
| 34М0720 | Магазин сопротивления | КМС-4 | 1519,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления | МСР-60, МСР-63 | 3587,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления 3 разряда | МСР-60, МСР-60М, МСР-63 | 4484,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления | Р-326 | 3587,00 |  |
| 34М0720 | Магазин сопротивления | Р-33 | 1519,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления | Р40101, Р40102, Р40103, Р40104, Р40105, Р40106, Р40107, Р40108 | 3770,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления 3 разряда | Р40101, Р40102, Р40103, Р40104, Р40105, Р40106, Р40107, Р40108 | 4484,00 |  |
| 34М0730 | Магазин сопротивления | Р-400, Р403, Р404, Р405 | 1903,00 |  |
| 34М0720 | Магазин сопротивления | Р5018,Р315-П | 1519,00 |  |
| 34М0730 | Магазин сопротивления | Р4070, Р4071, Р4072, Р4073 | 1903,00 |  |
| 34М0715 | Магазин сопротивления высокоомный | RCB-1 и RCB-3 | 3770,00 |  |
| 34М0715 | Магазин сопротивления декадный | М-109R, М-602А, М-622 | 3770,00 |  |
| 34М0715 | Магазин сопротивления 3 разряда | М-109R, М-602А, М-622 | 4484,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления измерительный | МСР-60М | 3587,00 |  |
| 34М0730 | Магазин сопротивления измерительный | Р4007, Р4041, Р4041М, Р4042, Р4042М, Р4043, Р4047, Р4057 | 1903,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления измерительный постоянного тока | Р4001 | 3770,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления измерительный. Магазин постоянного тока | Р 327 | 3587,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления рычажный | Р4002 | 3770,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления 3 разряда | Р327, Р4001, Р4002 | 4484,00 |  |
| 34М0720 | Магазин сопротивления рычажный | Р-32 | 1519,00 |  |
| 34М0730 | Магазин сопротивления рычажный | Р4003, Р4004, Р4005 | 1903,00 |  |
| 34М0730 | Магазин сопротивления 3 разряда | Р4003, Р4004, Р4005, Р4007 | 4484,00 |  |
| 34М0710 | Магазин электрического сопротивления | МСР Р4830/1, Р4830/2, Р4830/3 | 3587,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления 3 разряда | Р4830/1, Р4830/2, Р4830/3 | 4484,00 |  |
| 34М0710 | Магазин электрического сопротивления | Р4834 | 3587,00 |  |
| 34М0710 | Магазин электрического сопротивления | Р 054.2 | 3587,00 |  |
| 34М0710 | Магазин сопротивления 3 разряда | Р4831, Р4834, Р4043 | 4484,00 |  |
| 34М0730 | Магазин электрического сопротивления измерительный хладостойкий | Р4075, Р4076, Р4077, Р4078 | 1903,00 |  |
| 34М2133 | Мегаомметр | Fluke 1520 | 1857,00 |  |
| 34М2110 | Мегаомметр | Е6-16, Е6-24, Е6-24/1 | 1903,00 |  |
| 34М2120 | Мегаомметр | Е6-32 | 2553,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр | ИСК | 961,00 |  |
| 34М2131 | Мегаомметр | КМР 3075 | 3220,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр | М1 | 961,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр | МS 5201 | 3724,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр | М1423, М1423.1, М1428, М1428.1, М1623, М1623.1 М1628, М1628.1 | 961,00 |  |
| 34М2140 | Мегаомметр | М2, М3, М3-1, М4 | 1363,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр | М4100/1-5 | 961,00 |  |
| 34М2140 | Мегаомметр | М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ | 1363,00 |  |
| 34И2140 | Мегаомметр | Ф4100, Ф4101, Ф4102/1-1М, Ф4102/2-1М, Ф4108/1, Ф4108/2 | 1363,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр | ЭС0202/1,2, ЭС0202/1,2-Г | 1363,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр | ЭС0210, ЭС0210-Г | 1363,00 |  |
| 34М4440 | Мегаомметр цифровой | 5880,5882 | 1363,00 |  |
| 34М4440 | Мегаомметр цифровой | АМ-2002, ВМ223 | 1363,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр цифровой | М1508 и М1608 | 961,00 |  |
| 34М4440 | Мегаомметр цифровой | М4122, М4122А | 1363,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр щитовой ударопрочный | М1503 и М1603 | 961,00 |  |
| 34М2130 | Мегаомметр щитовой узкопрофильный ударопрочный | М1733 | 961,00 |  |
| 34М2150 | Мегаомметр-мультиметр | С.А.6545, С.А.6547 | 2827,00 |  |
| 34М2155 | Мегомметр | Е6-4А | 2827,00 |  |
| 34М2160 | Мегомметр | DI-6300 | 3175,00 |  |
| 34М2130 | Мегомметр | М, М1101М, М1102 | 961,00 |  |
| 34М2130 | Мегомметр | М143/2, М157, М167 | 961,00 |  |
| 34М2130 | Мегомметр | МОМ-5, МС-05, МС-06 | 961,00 |  |
| 34М2130 | Мегомметр переносной | М127, М127ТД | 961,00 |  |
| 34М2130 | Мегоомметр | М-1000-1 | 961,00 |  |
| 34М2130 | Мегоомметр | М503 | 961,00 |  |
| 34М2130 | Мегоомметр щитовой | М147/1 | 961,00 |  |
| 34М2731 | Мера однозначная электрического сопротивления (ОМЭС) с номинальным значением сопротивления 0,1; 0,01; 0,001 Ом | Р3031 | 1345,00 |  |
| 34М2660 | Мера переменной емкости | Р5023 | 4438,00 |  |
| 34М2850 | Мера сопротивления переходная | Р-4063, Р-4064, Р-4065, Р-4066, Р-4067 | 3770,00 |  |
| 34М2850 | Мера электрического сопротивления | Р-4080, Р-4081, Р-4082, Р-4083 | 3770,00 |  |
| 34М2850 | Мера электрического сопротивления | МС 4001, МС 4002, МС 4003 | 3770,00 |  |
| 34М0731 | Мера электрического сопротивления | Р4013, Р4023, Р4033 | 1903,00 |  |
| 34М0731 | Мера электрического сопротивления измерительная | Р4015, Р4016, Р4017, Р4018 | 1903,00 |  |
| 34М2731 | Мера электрического сопротивления однозначная | Р 3030, Р 3031/2 | 1345,00 |  |
| 34М2731 | Мера электрического сопротивления однозначная | МС-3007 | 1345,00 |  |
| 34М2731 | Мера электрического сопротивления однозначная с номинальным значением сопротивления 0,01, 0,1, 0,001 Ом | Р3031/2 | 1345,00 |  |
| 34М2860 | Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная | МС3002 | 7439,00 |  |
| 34М2860 | Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная | Р3026 | 7439,00 |  |
| 34М2850 | Мера-имитатор | Р4085-М1 | 3770,00 |  |
| 34М2850 | Мера-имитатор | Р40111, Р40112, Р40113, Р40114, Р40115 | 3770,00 |  |
| 34М2860 | Мера-имитатор | Р40116 | 7439,00 |  |
| 34М3350 | Микроампервольтметр | Н3012 | 1903,00 |  |
| 34М3350 | Микроампервольтметр самопишущий переносной | Н399 | 1903,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | М24, М91, М-96, М216, М220, М260, М319, М494, М-592, М901 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | МА-750/5 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | М1210, М1211, М1212, М1213, М1214 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | М4240, М4241, М4244, М4245, М4246, М4249, М4252, М4252М, М4253, М4260, М4261, М4291, М4293, М4297 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | Ц-28М, Ц-29М | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | М42004, М42005, М42006, М42007, М42008, М42009, М42102, М42202, М42203 | 201,00 |  |
| 34М3310 | Микроамперметр | М2003, М2005 | 2708,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | М452 | 201,00 |  |
| 34М3310 | Микроамперметр | Ф 195 | 2708,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | М2003-М1 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр | ЭА0623, ЭА0624, ЭА0632, ЭА0633, ЭА0634, ЭА2230, ЭА2232, ЭА2240 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр и миллиамперметр | М1400 и М1360 | 201,00 |  |
| 34М3310 | Микроамперметр и миллиамперметр | М1692 и М1792 | 2708,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр и миллиамперметр | М906 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр и миллиамперметр постоянного тока | М907 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр и миллиамперметр щитовой | М1360ТД, М1400ТД, М1690Д | 201,00 |  |
| 34М3310 | Микроамперметр и милливольтметр | Н341 | 2708,00 |  |
| 34М3310 | Микроамперметр и милливольтметр | М303К | 2708,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр и милливольтметр | М42106, М42306 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр и милливольтметр | Н3009 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр и милливольтметр | ЭА2237, ЭА2238, ЭА2239 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр и милливольтметр | ЭА0610, ЭА0611, ЭА0612, ЭА0670, ЭВ0610, ЭВ0611, ЭВ0612, ЭВ0670 | 201,00 |  |
| 34М3310 | Микроамперметр многопредельный | М194 | 2708,00 |  |
| 34М3310 | Микроамперметр постоянного тока | М95 | 2708,00 |  |
| 34М3310 | Микроамперметр специальный | ЭА0630 | 2708,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр узкопрофильный | М1632, М1633, М1634 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр уровня модуляции | М4214, М4215 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр щитовой | М49, М97 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр щитовой | М4204, М4205, М4206, М4207, М4208, М4209, М4256, М4257 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр щитовой | М297 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр щитовой | М2002, М200а | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр щитовой | М42103 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр щитовой постоянного тока со световым указателем | М135, М135А | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр щитовой среднегабаритный | М93, М94, М96 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, вольтметр, миллиамперметр | М4228 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, микровольтметр, амперметр | Ф247К | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, миллиамперметр и вольтметр | Ц42300, Ц42302 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, миллиамперметр щитовой | М2000-М1 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой | Ц4204М, Ц4205, Ц42300, Ц42302, ЭА0700, ЭА0701, ЭА0702, ЭВ072 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр, вольтметр | М903М/1-4 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр, вольтметр и мультиметр | М4247, М4248, М42148, М42200, М42201, М42202, М42243, ЭА0620, ЭА0623, ЭА0624, ЭК0601 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, миллиамперметр, вольтметр | Ф7227 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, миллиамперметр | М265М | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, милливольтметр | М42304 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, милливольтметр, вольтметр | М261М, М261/1М, М263М, М263/1М | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроамперметр, милливольтметр | М4277 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микроампермилливольтметр | М1172 | 201,00 |  |
| 34М3350 | Микровольтметр | В3-40, В3-56, В3-57 | 3935,00 |  |
| 34М3350 | Микровольтметр | В6-1 (МКВС-1) | 6661,00 |  |
| 34М2145 | Микроомметр | Ф4104, Ф4104-М1, Ф4104-М1Т | 1903,00 |  |
| 34М2145 | Микроомметр | БСЗ - 010 | 1903,00 |  |
| 34М2145 | Микроомметр | MMR-600, MMR-610 | 1903,00 |  |
| 34М2145 | Микроомметр | MOM200A, MJLNER200 и MOM690 | 1903,00 |  |
| 34М2145 | Микроомметр для измерения сопротивления постоянному току | МО-01 | 1903,00 |  |
| 34М2145 | Микроомметр малогабаритный переносной | ИКС-5 | 1903,00 |  |
| 34М2145 | Микроомметр переносной | Ф 415 | 1903,00 |  |
| 34М7230 | Микроомметр промышленный | C.A 10 и C.A 6250 | 2827,00 |  |
| 34М2145 | Микроомметр цифровой | МКИ, МКИ-200 | 1903,00 |  |
| 34М3540 | Микрофарадометр | ЭФ | 1363,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр | М1740-М1, М1741-М1, М1742-М1, М1743-М1, М4222 | 201,00 |  |
| 34М3420 | Миллиамперметр | Э513,Э523, Э524, Э536 | 3331,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр | ЭА0620, ЭА0705 | 201,00 |  |
| 34М3420 | Миллиамперметр | Д5014, Д50144, Д50146 | 3331,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр цифровой | ЩП 120 | 1025,00 |  |
| 34М3420 | Миллиамперметр и амперметр | Д5075, Д5076, Д5077, Д5078, Д5079, Д5080, Д5096, Д5097, Д5098, Д5099, Д5100, Д5101 | 3331,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр и амперметр контактный | М324К | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр и вольтметр | М1740, М1741, М1742, М1743 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр и вольтметр | М4243 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр и вольтметр щитовой | М4223 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр и микроамперметр щитовой | М1690А и М1691А | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр щитовой профильный показывающий и позиционно-регулирующий | М450, М451 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр и вольтметр | М4250, М4251, М4254, М4254М, М4255, М4255М, М4258, М4259, М4259М, М4263, М4274, М4275, М4276, М4278 | 201,00 |  |
| 34М3420 | Миллиамперметр, амперметр и вольтметр | Э535, Э536, Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542, Э543, Э544, Э545, Э546 | 3331,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр и вольтметр | М42303 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр и вольтметр переменного тока | Э 377 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой | М 342 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой малогабаритный | М4233 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр щитовой | М42148 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр, вольтметр | М4262, М4262А | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр, вольтметр | Э513/5, Э514/4, Э514/5, Э515/4 | 3331,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр, вольтметр | ЭА2231, ЭВ2231 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, амперметр, вольтметр щитовой | Э335 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, вольтметр | М4224 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Миллиамперметр, милливольтметр и вольтметр | М42248 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр | ЛМ | 201,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр | М81, М-105, М-105/1, М300, М4382 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр | Ф4381 | 3935,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр | В3-28А, В3-33, В3-35, В3-38, В3-38А, В3-38Б, В3-39, В3-41, В3-44, В3-55 | 3935,00 |  |
| 34М3460 | Милливольтметр | В3-36 | 5161,00 |  |
| 34М3430 | Милливольтметр | В3-43 | 5170,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр | В3-52/1 | 5170,00 |  |
| 34М3470 | Милливольтметр | В2-99 | 8510,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр ламповый | В3-14 | 3935,00 |  |
| 34М3430 | Милливольтметр среднеквадратических значений | В3-48А | 7035,00 |  |
| 34М3430 | Милливольтметр цифровой широкополосный | В3-59 | 7035,00 |  |
| 34М3410 | Милливольтметр магнитоэлектрической системы | М305 | 2708,00 |  |
| 34М3410 | Милливольтметр многопредельный переносной | М1105 | 2708,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр показывающий | Щ4500, Щ4501 | 1025,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр показывающий и регулирующий | Ш4516 | 1025,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр показывающий профильный щитовой | Щ-450 | 1025,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр регулирующий | Ш451 | 1025,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр специальный | М4221 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр цифровой термометрический | Щ452 | 1025,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр щитовой | М42104, М42105 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр щитовой магнитоэлектрический | М4210, М4211, М4212 | 201,00 |  |
| 34М3450 | Милливольтметр, милливольтамперметр | Ф5303, Ф5263 | 3935,00 |  |
| 34М3410 | Милливольтмиллиамперметр | М1109 | 2708,00 |  |
| 34М3410 | Милливольтмиллиамперметр | М2020 | 2708,00 |  |
| 34М3450 | Миллиомметр | Е6-12, Е6-18 | 1903,00 |  |
| 34М3410 | Миллиомметр | Resistomat, Resistomat 2304 - V005 | 5197,00 |  |
| 34М3450 | Миллиомметр цифровой | АМ-6000 | 1345,00 |  |
| 34М3450 | Миллиомметр цифровой | ПТФ-1 | 1345,00 |  |
| 34М3450 | Миллиомметр цифровой | SEW 4136 mO, SEW 4137 mO | 1345,00 |  |
| 34М3455 | Миллиомметр цифровой | GOM - 801G | 1711,00 |  |
| 34М3420 | Миллиомметр электронный | Е6-15 | 1903,00 |  |
| 34М3455 | Многофункциональный измеритель мощности | MIC-2090W | 1885,00 |  |
| 34М3620 | Многофункциональный измерительный прибор | Ц4352, Ц4352-М1 | 3770,00 |  |
| 34М7220 | Многофункциональный тестер | СМ300МК5 | 6835,00 |  |
| 34М5130 | Модуль ввода аналоговых сигналов | ЭНМВ-3 | 2132,00 |  |
| 34М5120 | Модуль поверочный | б/м | 1583,00 |  |
| 34М5130 | Модуль преобразователя напряжения аналого-цифровой (за 1 модуль) | SIRIUS CHG | 6405,00 |  |
| 34М5845 | Мост | Р3009 | 10852,00 |  |
| 34М5740 | Мост автоматический переменного тока с цифровым отсчетом | Р5016 | 6185,00 |  |
| 34М5940 | Мост кабельный | КМ | 6204,00 |  |
| 34М5866 | Мост кабельный | Р-334 | 3148,00 |  |
| 34М5866 | Мост одинарный постоянного тока | Р333 | 3148,00 |  |
| 34М5866 | Мост одинарный постоянного тока | МО-56 | 3148,00 |  |
| 34М5740 | Мост переменного тока | Р-525 | 5938,00 |  |
| 34М5750 | Мост переменного тока | Р577 | 4127,00 |  |
| 34М5740 | Мост переменного тока | Р5026, Р5026М | 6185,00 |  |
| 34М5740 | Мост переменного тока | МК 5000 | 6185,00 |  |
| 34М5855 | Мост переносной постоянного тока | Р3043 | 1263,00 |  |
| 34М5865 | Мост постоянного тока | Р329 | 5106,00 |  |
| 34М5850 | Мост постоянного тока | Р39 | 10852,00 |  |
| 34М5855 | Мост постоянного тока | ММВ, МВВ | 1263,00 |  |
| 34М5866 | Мост постоянного тока | МОД-54 | 3148,00 |  |
| 34М5870 | Мост постоянного тока | МО-61 | 5078,00 |  |
| 34М5866 | Мост постоянного тока | МО-62, МО-62а | 3148,00 |  |
| 34М5855 | Мост постоянного тока | МВУ-49 | 1290,00 |  |
| 34М6770 | Мост постоянного тока одинарно-двойной | МОД-61 | 4868,00 |  |
| 34М5750 | Мост универсальный | Е7-4, Е12-4 | 4127,00 |  |
| 34П8430 | Мост универсальный полуавтоматический | BM-509 | 6460,00 |  |
| 34М5750 | Мост цифровой | Щ402 | 4127,00 |  |
| 34М9010 | Мультиметр | б/м | 5124,00 |  |
| 34М9020 | Мультиметр | VC 602, VC 9808 | 3770,00 |  |
| 34М9020 | Мультиметр | М890G | 3770,00 |  |
| 34М9020 | Мультиметр | АВМ-4307, АМ-1006 | 3220,00 |  |
| 34М9025 | Мультиметр | MIC | 3367,00 |  |
| 34М9011 | Мультиметр | В7-64/1, В7-80 | 6076,00 |  |
| 34М8420 | Мультиметр | Fluke 189, Fluke 287, Fluke 289 | 6798,00 |  |
| 34М8430 | Мультиметр - клещи | М-4660А | 3148,00 |  |
| 34М0420 | Мультиметр - калибратор | АКИП-2201 | 8372,00 |  |
| 34М4633 | Мультиметр многоканальный прецизионный | Метран-514-ММП | 7046,00 |  |
| 34М8420 | Мультиметр цифровой | APPA-101, APPA-103, APPA-103N, APPA-105, APPA-105R, APPA-105N, APPA-106, APPA-107, APPA-109, APPA-301, APPA-303, APPA-305 | 3770,00 |  |
| 34М8421 | Мультиметр цифровой | APPA-17, APPA-17A, АРРА-61, APPA-63N, APPA-67, APPA-69,APPA-71, APPA-72, APPA-73, APPA-82, APPA-91, APPA-93N, APPA-95, APPA-97, APPA-97R,APPA-97II, APPA-98II, APPA-99II, APPA-201N, APPA-203, APPA-205, APPA-207 | 3220,00 |  |
| 34М8420 | Мультиметр цифровой | 867ВЕ (Fluke) | 3770,00 |  |
| 34М8420 | Мультиметр цифровой | Fluke 83-V, Fluke 87-V, Fluke 177 | 3770,00 |  |
| 34М8420 | Мультиметр цифровой | Fluke 77, Fluke 99 II | 3770,00 |  |
| 34М8421 | Мультиметр цифровой | Agilent 34401A | 11154,00 |  |
| 34М8421 | Мультиметр цифровой | MY 64 | 3220,00 |  |
| 34М8420 | Мультиметр цифровой | Fluke 8845A, Fluke 8846A (в ограниченном диапазоне) | 9855,00 |  |
| 34М9010 | Мультиметр цифровой с бесконтактным датчиком тока | М266 | 1327,00 |  |
| 34Н1520 | Нагрузочная вилка | НЛ | 741,00 |  |
| 34Н5045 | Нановольтметр | Р341 | 6506,00 |  |
| 34Н5050 | Нановольтметр селективный | 233, 233Р | 11154,00 |  |
| 34Н9610 | Нановольтметр цифровой постоянного тока | В2-38 | 5124,00 |  |
| 34О2130 | Омметр | М371, М57Д, М41070/1, М41070/2 | 961,00 |  |
| 34О2110 | Омметр | Ф410, ЭСО 212 | 1363,00 |  |
| 34О2130 | Омметр переносной | М372 | 961,00 |  |
| 34О4430 | Омметр цифровой | Щ 34, Щ306 | 2708,00 |  |
| 34О4431 | Омметр цифровой 3 разряда | Щ306, Щ306-1, Щ306-2 | 4484,00 |  |
| 34О4440 | Омметр цифровой | MEGGER серии DLRO | 2708,00 |  |
| 34О4420 | Омметр, микроомметр | б/м | 1903,00 |  |
| 34П5720 | Потенциометр | Р37/1, 307, 30 | 3587,00 |  |
| 34П5735 | Потенциометр | Р308, Р309, Р345, Р348, Р368 | 7357,00 |  |
| 34П5720 | Потенциометр постоянного тока | ПП-63 | 3587,00 |  |
| 34П5735 | Потенциометр постоянного тока измерительный | Р-363-1, Р-363-2, Р-363-3, Р-364 | 7357,00 |  |
| 34П5740 | Потенциометр постоянного тока полуавтоматический | Р355 | 12389,00 |  |
| 34П5760 | Потенциостат | П5848 | 8089,00 |  |
| 34П3970 | Преобразователь измерительный цифровой | ИПЦ-6806, ПЦ-6806 | 5124,00 |  |
| 34П6260 | Преобразователь измерительный | АДИ | 1007,00 |  |
| 34П6231 | Преобразователь измерительный | ЭНИП-2 | 1144,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный | Ш708, Ш709, Ш710 | 1711,00 |  |
| 34П6210 | Преобразователь измерительный (барьер искрозащиты) | µZ600 | 2132,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока | Е849, Е849М, Е849-Ц | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока | Е855/1М, Е855М, Е855-Ц | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока | Е857, Е857А, Е857В, Е857С | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный переменного тока | Е842А, Е842С | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный переменного тока | Е852М | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный переменного тока | Е854/1М, Е854М, Е854-Ц | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный переменного тока | ЭП 8554 | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный постоянного тока | Е846, Е846-М1 | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный постоянного тока | Е856А, Е856В, Е856С, Е856АР, Е856ВР, Е856СР, Е856ЕР | 1711,00 |  |
| 34П6270 | Преобразователь измерительный постоянного тока | Е875 | 1711,00 |  |
| 34П6230 | Преобразователь измерительный постоянного тока | ПТН-Е2Н | 7320,00 |  |
| 34П6250 | Преобразователь перемещения | BN 3300 |  | 5636,00 |
| 34П6710 | Преобразователь постоянного тока и напряжения в частоту | ПТНЧ-0,05 | 7320,00 |  |
| 34П6230 | Преобразователь промышленный | П-215 | 1978,45 |  |
| 34П6270 | Преобразователь сумм | Е831Н3/3 | 1711,00 |  |
| 34П6382 | Прибор аналоговый | А100-Н | 1903,00 |  |
| 34П6320 | Прибор ВАФ | б/м | 1345,00 |  |
| 34П3220 | Прибор для изм.парам.установок защиты от эл/хим.коррозии | ПКИ-02 | 5170,00 |  |
| 34П1320 | Прибор для измерения параметров электрической безопасности электроустановок | KEW 6010А, KEW 6010B | 5572,00 |  |
| 34П1320 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии | Прорыв-КЭ | 8537,00 |  |
| 34П1320 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии | Ресурс ПКЭ 1..2 | 8537,00 |  |
| 34П1330 | Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии | Энергомонитор 3.3 | 21777,00 |  |
| 34П6375 | Прибор для комплексной проверки парам.эл./установок | б/м | 6835,00 |  |
| 34П2940 | Прибор для контроля сопротивления цепи фаза-нуль | М417 | 1903,00 |  |
| 34П1615 | Прибор для поверки вольтметров и калибраторов | В1-18 | 8510,00 |  |
| 34П6330 | Прибор кабельный | КП, КПЛ-3, КМ-61С, ИРК-ПРО, ПКП-3 | 6204,00 |  |
| 34П6330 | Прибор кабельный переносной | ПКП-2М, ПКП-4, ПКП-5 | 6204,00 |  |
| 34П6325 | Прибор комбинированный | Ц4311 обр. | 5554,00 |  |
| 34П6355 | Прибор комбинированный | Ц4311 раб. | 3770,00 |  |
| 34П6320 | Прибор комбинированный | Ц4312, Ц4313, Ц4314, Ц4315, Ц4323, Ц4340, Ц4341, Ц4380, Ц4380М, Ц43101, Ц43104 | 3770,00 |  |
| 34П6360 | Прибор комбинированный цифровой | б/м | 3770,00 |  |
| 34П6310 | Прибор комбинированный цифровой | Щ-31, 301,Ф4330 | 5197,00 |  |
| 34П6320 | Прибор контроля изоляции | Ф4106 | 1345,00 |  |
| 34П6331 | Прибор контроля опор | ПК-2 | 3331,00 |  |
| 34П6360 | Прибор многопредельный электроизмерительный | Ц4360 | 3770,00 |  |
| 34П6310 | Прибор многофункциональный электроизмерительный | Щ-300 | 5197,00 |  |
| 34П6220 | Прибор показывающий и регистрирующий | DPR 100, DPR 180, DPR 250, DR 4300, DR 4500A | 1363,00 |  |
| 34П6360 | Прибор регистрирующий | µR10000 | 4063,00 |  |
| 34П6220 | Прибор регистрирующий | Диск-250 | 1363,00 |  |
| 34П6350 | Прибор регистрирующий измерительный | LOGOSCREEN nt и «LOGOSCREEN 500 cf» | 1757,00 |  |
| 34П6350 | Прибор регистрирующий электроизмерительный | «СЛЕД» | 1757,00 |  |
| 34П6730 | Прибор сравнения | КТ-01 | 3459,00 |  |
| 34П6380 | Прибор универсальный измерительный | Р4833 | 4484,00 |  |
| 34П6380 | Прибор универсальный измерительный | МК 4700 | 4484,00 |  |
| 34П6365 | Прибор цифровой многофункциональный | 6010А, 6011А, 6015, 6020, 6030 | 4456,00 |  |
| 34П6320 | Прибор электроизмерительный многофункциональный | Ц4317.3, Ц4342-М1, Ц4353, **Ц4354-М1** (в ограниченном диапазоне до 1000В.) | 3770,00 |  |
| 34П9410 | Прибор энергетика многофункциональный портативный | ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | 13670,00 |  |
| 34П9320 | Прибор щитовой | М2000 | 201,00 |  |
| 34П9320 | Прибор щитовой | М 1610.ТД | 201,00 |  |
| 34П9320 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩЧ02, ЩЧ120, ЩЧ96 | 201,00 |  |
| 34П6370 | Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой | ЕР180 | 4456,00 |  |
| 34П6395 | Прибор электроизмерительный переносной аналоговый лабораторный | М2042, М2044, М2051 | 2708,00 |  |
| 34П6570 | Пробник высоковольтный дифференциальный | 4241А | 5033,00 |  |
| 34П6560 | Программно-технический комплекс | ОМ-МЕГА | 6835,00 |  |
| 34А5021 | Регистратор электрических процессов цифровой | Парма РП4.11 | 14777,00 |  |
| 34С1310 | Сигнализатор дистанционный | ДС | 8098,00 |  |
| 34С6640 | Система высокого напряжения измерительная | СВН-20; СВН-100 | 7759,00 |  |
| 34С3010 | Система измерительная автоматизированная | К6-6 | 21960,00 |  |
| 34С3610 | Система измерительная для проверки электрооборудования подстанций | Т-3000 | 29280,00 |  |
| 34С3553 | Система измерительно-информационная | СТН-2000 | 18886,00 |  |
| 34C3810 | Система измерительно-управляющая (за 1 канал) | Delta V | 2132,00 |  |
| 34C4330 | Система многоканальная с индуктивными преобразователями | М-201 | 4886,00 |  |
| 34С8430 | Система управления модульная (за измерительный канал по результатам калибровки) | B&R X20 |  | 1556,00 |
| 34С7230 | Стенд | СКС 6 | 13414,00 |  |
| 34С1720 | Стенд высоковольтный стационарный | СВС-50 | 5847,00 |  |
| 34С9230 | Счетчик электрической энергии однофазный индукционный | СО-ЭАРХ, ЛАДОГА, Вектор-1, СО-1, СО-2М2, СО-И449, СО-500, СО-501, СО-501Т, СО-505, СО-505Т, СО-515, СО-50, СО-514, СО-ЭАРХ, СО-ЭЭ 0601, СО-ЭЭ7000Б, СО-И6106, СО-ЭИ, СО-ЭМОС, СО-ЭУ-10, СО-ЭЭ6705, СО-ЭЭ6706, СО-5000 и др | 345,00 |  |
| 34С9241 | Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный | СА3-И670Д, СА3У-И670Д, СА3-И670М, СА3У-Ф650, СА3У-И670М, СА3-И670, СА3У-И670, СА3-И677, СА3У-И677, СА4-514, СА4-514Т, СА4-516, СА4-518, СА4-И6104, СА4-И78, СА4-И672Д, СА4У-И672Д, СА4-И672М, СА4У-И672М, СА4-И672, СА4У-И672, СА4-И678, СА4У-И678, СА4-5001, СА45, СА4-4493М, СА4-ИБМ и др. | 575,00 |  |
| 34С9230 | Счетчик электрической энергии однофазный статический (электронный) | DAB, ВЕКТОР-2, ЦЭ 2701, ЦЭ 2705, ЦЭ 2706, ЦЭ 2707, ЦЭ2736, ЦЭ2746, ЦЭ2751, ЦЭ 6807, ЦЭ6827, ЕС2726, ЦЭ 2726, ЦЭ2726-12, СЕ 102, ЛЕ, СЭБ-, СОЭБ-, СЭИ-1, СЭО-1, СЭЭ-1, СЭТ-4ТМ ЭЭ8003 Скат-105, СОЭ-5, ЦЭ-6827М, ЛЕ111, ЛЕ221, СОЛО1S, Меркурий 200, Меркурий 201, Меркурий 202, Меркурий-203 и др. | 770,00 |  |
| 34С9272 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический (электронный) | ВЕКТОР, НЕВА 303, НЕВА 306, НЕВА 323, СЭТЗа, СЭТ-4, СЭТ-4Н, СЭТАМ, ТРИО, ЦЭ2727, СЕ 300, СЕ 301, СЕ 301М, СОЭ-4Т, ЦЭ6804, ЦЭ6808, ЦЭ6822, ЦЭ6828, ЦЭ6823, ЦЭ6850, ПСЧ-З(Р), ПСЧ-4, DBB23000, ЭЦРЗ, ПСЧ-3, ССЭ-1, СТЭБ- и др. | 822,37 |  |
| **34С9272** | **Счетчик электрической энергии трёхфазный статический (электронный)** | **ЦЭ6807, ЦЭ6805, ЦЭ6803, ЦЭ6803В, ЦЭ6807А, Меркурий 230** | **822,37** |  |
| 34С9284 | Счетчик электрической энергии трёхфазный статический (электронный) КТ 0,2-0,5 | ЕвроАльфа, Альфа | 1320,00 |  |
| 34С9271 | Счетчик электрической энергии статический (электронный) однотарифный КТ 1,0-2,0 | 1Ф | 610,00 |  |
| 34С9272 | Счетчик электрической энергии статический (электронный) многотарифный КТ 1,0-2,0 | 1Ф | 770,00 |  |
| 34С9281 | Счетчик электрической энергии статический (электронный) однотарифный КТ 1,0-2,0 | 3Ф | 822,37 |  |
| 34С9282 | Счетчик электрической энергии статический (электронный) многотарифный КТ 1,0-2,0 | 3Ф | 822,37 |  |
| 34С9283 | Счетчик электрической энергии статический (электронный) многотарифный комбинированный (активной и реактивной энергии) КТ 1,0-2,0 | 3Ф | 1320,00 |  |
| 34С9284 | Счетчик электрической энергии статический (электронный) многотарифный КТ 0,2-0,5 | 3Ф | 1320,00 |  |
| 34С9285 | Счетчик электрической энергии статический (электронный) многотарифный многофункциональный КТ 0,2-0,5 | 3Ф | 3203,00 |  |
| 34С9230 | Счетчик энергии индукционный | 1Ф | 345,00 |  |
| 34С9241 | Счетчик энергии индукционный | 3Ф | 575,00 |  |
| 34С9290 | Счетчик электрической энергии однофазный портативный эталонный | СЕ601 | 3203,00 |  |
| 34С9290 | Счетчик электронный трехфазный эталонный | ЦЭ6803П, ЦЭ 6806, ЦЭ6806П и др | 11593,00 |  |
| 34Т2840 | Тераомметр | Е6-, ЕК6-7, MI 2077, M1 3200, ТОмМ-01 | 1903,00 |  |
| 34Т2730 | Тестер электрический многофункциональный | МЭТ-2019, МЭТ-5035, МЭТ-5080 | 4456,00 |  |
| 34Т2730 | Тестер электрических установок | Fluke 1653 B | 6798,00 |  |
| 34Т2735 | Тестер-пробник | Fluke T90/T110/T130/T150 | 3074,00 |  |
| 34Т5010 | Трансформатор напряжения | до 10кВ | 1Ф 1885,00 | 1Ф 5938,00 |
| 3Ф 5664,00 | 3Ф 9820,00 |
| 34Т5020 | Трансформатор напряжения | до 35кВ | 1Ф 3861,00 | 3Ф 6515,00 |
| 3 Ф 6405,00 | 3Ф 10770,00 |
| 34Т5030 | Трансформатор напряжения | 110кВ |  | 39199,00 |
| 220кВ |  | 79257,00 |
| 34Т5012 | Трансформатор напряжения многопредельный эталонный | И510, И50, УТН | 6094,00 |  |
| 34Т7510 | Трансформатор тока | до 0,4кВ | 430,00 | 2260,00 |
| 34Т7520 | Трансформатор тока | до 10кВ | 2059,00 | 3267,00 |
| 34Т7530 | Трансформатор тока | до 35кВ | 8729,00 |  |
| 34Т7540 | Трансформатор тока | 110-220кВ | 12215,00 |  |
| 34Т7510 | Трансформатор тока | ТШМС 0,66-1У | 1029,00 |  |
| 34Т7510 | Трансформатор тока | ТШЧЛ2-1; II, III, ТШЧЛ2Т-I; II; III | 1029,00 |  |
| 34Т7510 | Трансформатор тока измерительный | ТШС-0,5 | 1029,00 |  |
| 34Т7522 | Трансформатор тока многопредельный эталонный | И509, И561 | 11703,00 |  |
| 34Т7523 | Трансформатор тока многопредельный эталонный | И515, И54, УТТ-5, УТТ-6 | 2059,00 |  |
| 34П6383 | Универсальный переносной измерительный прибор | УПИП-60М | 4044,00 |  |
| 34У7345 | Усилитель | к Р345, Р355 | 6689,00 |  |
| 34У7350 | Усилитель | к Р363, 309, 348,39 | 4136,00 |  |
| 34У7350 | Усилитель НЧ | б/м | 3935,00 |  |
| 34У7750 | Установка | У-355, У-358, У-309, ИТТП | 14366,00 |  |
| 34У7760 | Установка | У3551 | 17943,00 |  |
| 34У7730 | Установка | РППТН | 6762,00 |  |
| 34У7750 | Установка | ПОТОК-3М | 13670,00 |  |
| 34У7710 | Установка | ПУС-6 | 5124,00 |  |
| 34У7720 | Установка для испытания диэлектриков | ИК-10 Т, УИ-70-С3 | 3349,00 |  |
| 34У7765 | Установка для испытания трансформаторного масла | WPOT-0,25-75 | 6872,00 |  |
| 34У7740 | Установка для поверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном токе | У300 | 11108,00 |  |
| 34У7710 | Установка для поверки ВАК,СЧ- | б/м | 3422,00 |  |
| 34У6140 | Установка для поверки вольтметров | В1-8 | 6991,00 |  |
| 34У7755 | Установка для поверки вольтметров | В1-27 (без блока) | 17705,00 |  |
| 34У7770 | Установка для поверки вольтметров | В1-27 (с блоком) | 22646,00 |  |
| 34У7760 | Установка для поверки вольтметров образцовых | В1-26 | 18492,00 |  |
| 34У7730 | Установка для поверки и регулировки однофазных счетчиков активной электрической энергии | УПР-1, УПР-3, УПР-10 | 6762,00 |  |
| 34У7845 | Установка для поверки клещей | б/м | 2708,00 |  |
| 34У7845 | Установка для поверки клещей | УПВ-41 | 2708,00 |  |
| 34У7765 | Установка для поверки мер сопротивления | УПМС-5М | 18282,00 |  |
| 34У7730 | Установка для поверки однофазных счетчиков электрической энергии автоматизированная | УАПС-2 | 6762,00 |  |
| 34У7720 | Установка для поверки параметров электрической безопасности | GPI-735, GPI-745 | 4657,00 |  |
| 34У7730 | Установка для поверки счетчиков электрической энергии | К68001 | 6762,00 |  |
| 34У7730 | Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная | УАПС-1 | 6762,00 |  |
| 34У7725 | Установка для поверки частотомеров | У5023 | 6240,00 |  |
| 34У7845 | Установка для поверки шунтов | УПШ-41 | 2708,00 |  |
| 34У6940 | Установка для поверки электронных вольтметров | В1-4 | 6991,00 |  |
| 34У7760 | Установка для проверки сопротивления изоляции | АМИ-60 | 3349,00 |  |
| 34У7720 | Установка для проверки средств защиты | «Уран-2» | 4657,00 |  |
| 34У7730 | Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии | ЦУ6800, У1134, У1134М, У1134М.ЭсК | 6762,00 |  |
| 34У7730 | Установка для регулировки и поверки трех- и однофазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии | УПР3 | 6762,00 |  |
| 34У7760 | Установка контроля и диагностирования диэлектриков | УКД-70 | 7759,00 |  |
| 34У7765 | Установка мостовая для измерения сопротивления | У-401, УМИС-2 | 18282,00 |  |
| 34У7740 | Установка переносная по поверке амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока | УПАВ-2, УПАВ-2М | 11108,00 |  |
| 34У7760 | Установка поверочная | УППУ-1, УППУ-1М | 18831,00 |  |
| 34У7720 | Установка поверочная | ЭУ5000, У5052, У5053, ЦУ854 | 4657,00 |  |
| 34У7715 | Установка поверочная | УПК-100 | 13670,00 |  |
| 34У7720 | Установка пробойная | УПР-3, УИ-3, УП-41 | 5847,00 |  |
| 34У7720 | Установка пробойная | ИВК | 5847,00 |  |
| 34У7720 | Установка пробойная | СКАТ-70, СКАТ-М100 | 7759,00 |  |
| 34У7720 | Установка пробойная | УПУ-1М, УПУ-5М, УПУ-10 | 5847,00 |  |
| 34У7760 | Устройство защитного отключения | «УЗО»-RCD-250 | 3797,00 |  |
| 34У7740 | Устройство испытаний диэлектрических средств защиты | УИД | 6185,00 |  |
| 34У7720 | Устройство для контроля изоляции | «Меркурий-3» | 5847,00 |  |
| 34У7720 | Устройство измерительное многофункциональное ESM | ESM-HV, ESM-ET, ESM-SV | 1556,00 |  |
| 34У7720 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | РЕТОМ™-11М | 5902,00 |  |
| 34У7720 | Устройство испытательное | РЕТОМ-41М | 5902,00 |  |
| 34У7720 | Устройство испытательное для релейной защиты | РЕТОМ-11 | 5902,00 |  |
| 34У7730 | Устройство поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения | ПСТ-1, ПСТ-1М | 6762,00 |  |
| 34У7720 | Устройство испытательное комплектное | Сатурн-М, Сатурн-М1 | 5902,00 |  |
| 34У3670 | Устройство контроля и регистрации ГСП | ФЩЛ 501 | 7320,00 |  |
| 34У7710 | Устройство переключения тарифов | УПТ 12-100 | 2562,00 |  |
| 34Ф0220 | Фазометр | Д578, Д5781, Д5782 | 3870,00 |  |
| 34Ф0220 | Фазометр | ЭЛФ1, ЭЛФ2, ЭЛФ3, ЭЛФ4 | 3870,00 |  |
| 34Ф0215 | Фазометр | Д31, 37, 39 ц300 | 1345,00 |  |
| 34Ф0220 | Фазометр | Ф2-1, 13 | 3870,00 |  |
| 34Ф0215 | Фазометр | Д301, Д303, Д362, Д363, Д364 | 1345,00 |  |
| 34Ф0215 | Фазометр | Ц1424, Ц1424.1 | 1345,00 |  |
| 34Ф0215 | Фазометр | Ц302-М1, Ц302-М1-1, Ц302/1 | 1345,00 |  |
| 34Ф0220 | Фазометр однофазный | Д5000 | 3870,00 |  |
| 34Ф0215 | Фазометр однофазный щитовой | Д31 | 1345,00 |  |
| 34Ф0215 | Фазометр переносной | Д382 | 1345,00 |  |
| 34Ф0215 | Фазометр щитовой однофазный показывающий электродинамической системы | Д39 | 1345,00 |  |
| 34Ш8345 | Шунт | б/м | 622,00 |  |
| 34Ш8370 | Шунт | Р357 | 3587,00 |  |
| 34Ш8360 | Шунт | Р-6 | 1876,00 |  |
| 34Ш8345 | Шунт (от 0,1 до 50А) | 75ШС, 75ШП | 622,00 |  |
| 34Ш8345 | Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый (от 0,1 до 50А) | 75ШИС, 75ШИСВ | 622,00 |  |
| 34Ш8345 | Шунт стационарный взаимозаменяемый (от 0,1 до 50А) | 75ШС-1, 75ШСМ-1 | 622,00 |  |
| 34Ш8345 | Шунт стационарный калибровочный (от 0,1 до 50А) | 75ШСМ | 622,00 |  |
| 34Э4210 | Электротестер | EL-TEST | 4063,00 |  |
| 34Э4250 | Элемент нормальный | Х4801, Х4810 | 1226,00 |  |
| 34Э4240 | Элемент нормальный | Х482 (2, 3 р) | 5984,00 |  |
| 34Э4250 | Элемент нормальный насыщенный класса 0,005 | НЭ-65 раб. | 1226,00 |  |
| 34Э4240 | Элемент нормальный насыщенный класса 0,005 | НЭ-65 обр. | 5280,00 |  |
| 34Э4240 | Элемент нормальный ненасыщенный | Х480 обр. | 5280,00 |  |
| 34Э4250 | Элемент нормальный ненасыщенный | Х480 раб. | 1226,00 |  |
| 34Э4250 | Элемент нормальный ненасыщенный | МЭ4700 | 1226,00 |  |
| 34Э4250 | Элемент нормальный ненасыщенный миниатюрный 3 класса | Э-303 | 1226,00 |  |
| 34Э4240 | Элемент нормальный термостатированный | Х488, Х489, Х4811 | 6270,00 |  |
| **35** | **РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ** |  |  |  |
| 35А5050 | Анализатор | ПР 200Ех | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор кабельных сетей | Promax-8+,»Prolink-1» | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор нестационарных сигналов многоканальный | СК4-94 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор сигналов многоканальный | СК4-93 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра | R3272 (до 15,4 ГГц) | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра | R&S FSU50, R&S FSIQ3 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра | С4-25, С4-28, С4-45, С4-46, С4-48, С4-49, С4-60, С4-60/1, С4-60/2, С4-74, С4-77, С4-80, С4-82 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра | СК4-56, СК4-57, СК4-58, СК4-72 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра | СК4-БЕЛАН, СК4-БЕЛАН 22, СК4-БЕЛАН 32 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра | GSP-810 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра | PSA-65C | 14457,00 |  |
| 35А5060 | Анализатор спектра | HP 8560E | 17943,00 |  |
| 35А5060 | Анализатор спектра | Advantest R3265A | 17943,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра | R&S FS 300 | 14457,00 |  |
| 35А5060 | Анализатор спектра | R&S FSН6, R&S FSL3/6 | 17943,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра ВЧ | б/м | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра ВЧ | FSH-, FSP- до 3ГГц | 14457,00 |  |
| 35А5060 | Анализатор спектра ВЧ | свыше 3ГГц | 17943,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов | 2392A | 14457,00 |  |
| 35А5060 | Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов | 2398 | 17943,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов | 8591E | 14457,00 |  |
| 35А5060 | Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов | 8594E, 8595E, 8596E | 17943,00 |  |
| 35А5060 | Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов | E4401B, E4404B, E4405B, E4403B, E4411B | 17943,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов | E4402B | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра вычислительный | СК4-83, СК4-84 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра многокомпонентный | СК4-72/2 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра НЧ | СК4-48 | 14457,00 |  |
| 35А5050 | Анализатор спектра портативный | R&S FSH3 с опциями FSH-Z2, FSH-K2, FSH-K3, FSH-Z44 | 14457,00 |  |
| 35А7735 | Аттенюатор коаксиальный | Д2-14 | 7695,00 |  |
| 35А7785 | Аттенюатор образцовый ступенчатый | АО-4 | 7695,00 |  |
| 35А7760 | Аттенюатор резисторный | на 3 част-х Д1;Д2 | 7695,00 |  |
| 35А7760 | Аттенюатор резисторный фиксированный | Д2-1, Д2-2, Д2-26, Д2-27, Д2-28, Д2-29, Д2-30, Д2-31, Д2-32 | 7695,00 |  |
| 35Б3550 | Блок измерений и обработки информации установки измерительной ОЗНА-МАССОМЕР (за канал) | БИОИ ОЗНА-МАССОМЕР |  | 3267,00 |
| 35Б4510 | Блок питания / источник питания 1-канальный | б/м | 2974,00 |  |
| 35Б4520 | Блок питания / источник питания 2-х канальный | б/м | 5948,00 |  |
| 35Б4530 | Блок питания / источник питания 4-х канальный | б/м | 11896,00 |  |
| 35Б6720 | Блок питания и сигнализации (за 1 канал) | БПС-21М | 3203,00 |  |
| 35Б6530 | Блок поверки | б/м | 3349,00 |  |
| 35Б4522 | Блок сменный к стробоскопическому осциллографу Я40- | б/м | 3870,00 |  |
| 35Б4530 | Блок сменный к частотомеру | б/м | 3422,00 |  |
| 35Б4540 | Блок усиления к В1-9,27 | б/м | 5554,00 |  |
| 35Б4540 | Блок усиления напряжения | Я1В-20, Я1В-22 | 5554,00 |  |
| 35В0750 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-51, М3-54, М3-56, М3-95 | 10962,00 |  |
| 35В0740 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-22А, М3-22 | 7723,00 |  |
| 35В0730 | Ваттметр поглощаемой мощности термисторный | М3-28 | 13670,00 |  |
| 35В0730 | Ваттметр поглощаемой мощности термоэлектрический | М3-21/а | 10962,00 |  |
| 35В5450 | Вольтметр импульсный | В4-17, В4-17А | 6094,00 |  |
| 35В5450 | Вольтметр импульсный цифровой | В4-13 | 6094,00 |  |
| 35В5330 | Вольтметр компенсационный | раб. ВЗ-49 | 5161,00 |  |
| 35В5330 | Вольтметр компенсационный | 2 раз. В3-49 | 12206,00 |  |
| 35В5560 | Вольтметр селективный | STV,WMS-4 | 11154,00 |  |
| 35В5430 | Вольтметр селективный | SMV | 10952,00 |  |
| 35В5440 | Вольтметр селективный высокочастотный | ВК6-18 | 11154,00 |  |
| 35В5740 | Вольтметр универсальный | В7-26, В7-36 | 6872,00 |  |
| 35В5740 | Вольтметр универсальный | В7-78 (В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3) | 11154,00 |  |
| 35В5460 | Вольтметр цифровой | В7-53, В7-54, В7-64 | 6131,00 |  |
| 35В5460 | Вольтметр цифровой | ЦС-4800 | 6131,00 |  |
| 35В5440 | Вольтметр цифровой универсальный | В7-38 | 6936,00 |  |
| 35В5440 | Вольтметр цифровой универсальный | Щ-4308 | 5298,00 |  |
| 35В5350 | Вольтметр электронный | аналоговый | 2992,00 |  |
| 35В5139 | Вольтметр-калибратор постоянного напряжения | В2-43/1, В2-43 | 2141,00 |  |
| 35В5140 | Вольтметр-калибратор универсальный | В1-28 | 27359,00 |  |
| 35В5141 | Вольтметр-калибратор универсальный с калибровкой | В1-28 | 32565,00 |  |
| 35Г3040 | Генератор | Г5-75 | 9141,00 |  |
| 35Г3130 | Генератор импульсный декадный | Г5-35 | 9141,00 |  |
| 35Г2840 | Генератор импульсов | Г5-53, Г5-72, Г5-78, Г5-79, Г5-82, Г5-85, Г5-89 | 5298,00 |  |
| 35Г2840 | Генератор импульсов | Г5-54, Г5-63, Г5-64, Г5-88 | 5783,00 |  |
| 35Г2840 | Генератор импульсов | ДИСПУТ | 5783,00 |  |
| 35Г2865 | Генератор импульсов | И1-18 | 10897,00 |  |
| 35Г2840 | Генератор импульсов малогабаритный | Г5-15 (МГИ-2) | 5298,00 |  |
| 35Г2840 | Генератор импульсов малогабаритный | МГИ-1 | 5783,00 |  |
| 35Г3130 | Генератор импульсов н/сек. 2 канальный | Г5-56, Г5-60, Г5-66 | 9141,00 |  |
| 35Г2840 | Генератор импульсов наносекундный | Г5-48 | 7613,00 |  |
| 35Г2840 | Генератор импульсов точной амплитуды | Г5-92 | 5783,00 |  |
| 35Г2865 | Генератор испытательных импульсов | И1-11, И1-14 | 10166,00 |  |
| 35Г2865 | Генератор испытательных импульсов | И1-15 | 10897,00 |  |
| 35Г2640 | Генератор низкочастотный | 1027 | 4264,00 |  |
| 35Г2640 | Генератор низкочастотный | Г3-118 | 5453,00 |  |
| 35Г2640 | Генератор низкочастотный | Г3-55 | 4264,00 |  |
| 35Г2660 | Генератор низкочастотный | NF | 5700,00 |  |
| 35Г2660 | Генератор низкочастотный | NFG-21R | 5700,00 |  |
| 35Г2640 | Генератор низкочастотный | ГТЧ | 4264,00 |  |
| 35Г3130 | Генератор парных импульсов | Г5-26 «Гречка» | 9141,00 |  |
| 35Г2740 | Генератор сигналов | Г3-19А | 7887,00 |  |
| 35Г7430 | Генератор сигналов | Г4-220 | 7713,00 |  |
| 35Г3040 | Генератор сигналов высокочастотный | Г3-20 | 10166,00 |  |
| 35Г2740 | Генератор сигналов высокочастотный | SG-1501, SG-1501M, SG-1501B | 7448,00 |  |
| 35Г3130 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-5 | 7887,00 |  |
| 35Г3130 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-102, Г4-102А, Г4-107, Г4-117 | 6872,00 |  |
| 35Г3130 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-116, Г4-143, Г4-144 | 9141,00 |  |
| 35Г3130 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-151, Г4-158, Г4-176, Г4-176Б | 7713,00 |  |
| 35Г3040 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-108, Г4-109, Г4-111, Г4-128, Г4-129 | 10166,00 |  |
| 35Г3040 | Генератор сигналов высокочастотный | Г4-76А, Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-82, Г4-83, Г4-90, Г4-154, Г4-164, Г4-198 | 10166,00 |  |
| 35Г2740 | Генератор сигналов измерительный | Agilent 33250A | 7448,00 |  |
| 35Г2740 | Генератор сигналов измерительный | Agilent ESG E4400B, E4420B, E4421B, E4422B, E4423B, E4424B, E4425B, E4426B, E4430B, E4431B, E4432B, E4433B, E4434B, E4435B, E4436B, E4437B, E4428C, E4438C | 7448,00 |  |
| 35Г2640 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-104, Г3-106 | 4264,00 |  |
| 35Г2660 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-102, Г3-109, Г3-111, Г3-112, Г3-112/1, Г3-113, Г3-117 | 6039,00 |  |
| 35Г2660 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-107, Г3-123, Г3-128 | 5691,00 |  |
| 35Г2240 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-36А, Г3-56 | 4264,00 |  |
| 35Г2640 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-120, Г3-125 | 4264,00 |  |
| 35Г2740 | Генератор сигналов низкочастотный | Г3-119, Г3-121, Г3-124, Г3-127 | 7887,00 |  |
| 35Г2740 | Генератор сигналов низкочастотный прецизионный | Г3-49А, Г3-110, Г3-122 | 7887,00 |  |
| 35Г3140 | Генератор сигналов произвольной формы | DS 360 | 6460,00 |  |
| 35Г3140 | Генератор сигналов произвольной формы | AFG3021 | 6460,00 |  |
| 35Г3140 | Генератор сигналов произвольной формы | DG10222 | 6689,00 |  |
| 35Г2750 | Генератор сигналов произвольной формы | АКИП-3407/1А, АКИП-3407/2А, АКИП-3407/3А, АКИП-3407/4А, АКИП-3410/1, АКИП-3410/2, АКИП-3410/3, АКИП-3410/4, АКИП-3410/5, АКИП-3409/1, АКИП-3409/2, АКИП-3409/3, АКИП-3409/4, АКИП-3409/5 | 8528,00 |  |
| 35Г3140 | Генератор сигналов специальной формы | Г6-26, Г6-36, Г6-37 | 6460,00 |  |
| 35Г2740 | Генератор сигналов специальной формы | SFG-2004, SFG-2104, SFG-2007, SFG-2107, SFG-2010, SFG-2110 | 6460,00 |  |
| 35Г3140 | Генератор сигналов специальной формы программируемый | Г6-31 | 6460,00 |  |
| 35Г3040 | Генератор стандартных сигналов | ГСС-12, ГСС-20 | 7723,00 |  |
| 35Г3140 | Генератор функциональный | GFG-8210, GFG-8215A, GFG-8216A, GFG-8217A, GFG-8219A, GFG-8250A, GFG-8255A | 6689,00 |  |
| 35Г3140 | Генератор функциональный | ГФ-05 | 6460,00 |  |
| 35Г3640 | Генератор функциональный | MXG-9802А, MXG-9810А | 10605,00 |  |
| 35Г3330 | Генератор шума низкочастотный | Г2-57, Г2-58, Г2-59 | 6204,00 |  |
| 35Г3330 | Генератор шума НЧ | Г2-37, Г2-47 | 6204,00 |  |
| 35Г5425 | Головка термисторная | М5-40 | 5819,00 |  |
| 35Г5425 | Головка термисторная | М5-41 | 5819,00 |  |
| 35Г5430 | Головка термисторная | М5-42 | 7274,00 |  |
| 35Г5440 | Головка термисторная | М5-43 | 7997,00 |  |
| 35Д1335 | Дифференциальный вольтметр-калибратор | В1-12 | 14109,00 |  |
| 35И3840 | Измеритель | Е7-11 | 5856,00 |  |
| 35И4240 | Измеритель | ИПЗТ, ИСР,ИСШ | 5151,00 |  |
| 35И2140 | Измеритель LСR | Е7-13, Е7-14, Е7-15, Е7-21, Е7-22 | 7018,00 |  |
| 35И2140 | Измеритель LCR | ELC 131D | 7018,00 |  |
| 35И2140 | Измеритель LCR цифровой | Е7-8, Е7-12, Е7-12/1 | 7018,00 |  |
| 35И2145 | Измеритель RLC | BK Precision 875B | 7018,00 |  |
| 35И2240 | Измеритель иммитанса | LCR-817 | 7018,00 |  |
| 35И2240 | Измеритель иммитанса | Е7-14, Е7-16 | 7018,00 |  |
| 35И3850 | Измеритель индуктивности и емкости высокочастотный | Е7-9 | 5856,00 |  |
| 35И3340 | Измеритель КНИ | С6-9, С6-11 | 6304,00 |  |
| 35И3340 | Измеритель КНИ | MNZ-21 | 6304,00 |  |
| 35И2351 | Измеритель комплексный сопротивления электрических цепей на частоте 50 Гц | Вымпел | 1885,00 |  |
| 35И5020 | Измеритель КСВН и ослабления панорамный | РК2-47 | 7091,00 |  |
| 35И2430 | Измеритель мощности | М3-22, М3-22А | 7723,00 |  |
| 35И3345 | Измеритель нелинейных искажений | СК6-13 | 6304,00 |  |
| 35И3345 | Измеритель нелинейных искажений | С6-12, С6-13 | 6304,00 |  |
| 35И3340 | Измеритель нелинейных искажений | С6-5, С6-7 | 6304,00 |  |
| 35И3340 | Измеритель нелинейных искажений автоматический цифровой | С6-8 | 6304,00 |  |
| 35И4360 | Измеритель неоднородности | Р5-10, Р5-15 | 6597,00 |  |
| 35И5010 | Измеритель отношения напряжений | В8-6, В8-7 | 5298,00 |  |
| 35И3240 | Измеритель переход. затуханий | б/м | 4355,00 |  |
| 35И4140 | Измеритель разности фаз | Ф2-16, Ф2-28, Ф2-34А | 5161,00 |  |
| 35И2470 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный | УИМ2-2Д | 7860,00 |  |
| 35И2470 | Измеритель средней скорости счета | УИМ2-2И | 7860,00 |  |
| 35И2470 | Измеритель средней скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов | УИМ2, УИМ2-С2 | 7860,00 |  |
| 35И2230 | Измеритель сопротивления | Е6-21 | 6414,00 |  |
| 35И2440 | Измерительный прибор | П321 | 3587,00 |  |
| 35И2440 | Измерительный прибор Multimeter | FLUKE 111, FLUKE 110, FLUKE 112 | 6515,00 |  |
| 35И5130 | Индикатор изоляции | б/м | 2040,00 |  |
| 35С3730 | Испытательная система для поверки ВЧ аппаратов | Реле-Томограф-ВЧ | 13871,00 |  |
| 35И2150 | Источник временных сдвигов | И1-8 | 7091,00 |  |
| 35К5460 | Калибратор больших сопротивлений | ЕК1-6 | 17339,00 |  |
| 35К0490 | Калибратор фазы | Ф1-4 | 9470,00 |  |
| 35Г3130 | Комплект генераторов испытательных импульсов | Г5-39, Г5-40, Г5-41 | 9141,00 |  |
| 35К3492 | Комплект измерительный | К50, К505 | 6835,00 |  |
| 35К3493 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором | РТ-2048 | 6835,00 |  |
| 35К6340 | Концентратомер | Биотестер-2, Биотестер-2М | 3587,00 |  |
| 35Л3530 | Линия измерительная | Р1-22, Р1-34, Р1-37 | 6451,00 |  |
| 35Л3540 | Линия измерительная волноводная | Р1-12А, Р1-13А, Р1-19, Р1-20, Р1-21, Р1-27, Р1-28, Р1-29, Р1-30, Р1-31 | 6451,00 |  |
| 35Л3530 | Линия измерительная коаксиальная | Р1-17, Р1-18 | 6451,00 |  |
| 35Л3530 | Линия измерительная коаксиальная | Р3- ;Р1- | 6451,00 |  |
| 35Л3530 | Линия измерительная сантиметрового диапазона | Р1-3 | 6451,00 |  |
| 35М0151 | Магазин затухания | М3-600 | 3248,00 |  |
| 35М0151 | Магазин затухания | на 1 частоте | 2388,00 |  |
| 35М0150 | Магазин затухания | на 3 частотах | 7164,00 |  |
| 35М0150 | Магазин затухания | М3-50-3 | 7164,00 |  |
| 35М0150 | Магазин затухания | 12 XU 079, 12 XU 082 | 7164,00 |  |
| 35М2140 | Мегомметр | Е6-16, Е6-17 | 1903,00 |  |
| 35М5530 | Микровольтметр селективный | SMV 8.5, SMV 11 | 10952,00 |  |
| 35М5560 | Микровольтметр селективный | WMS-4 | 11154,00 |  |
| 35М5550 | Микровольтметр селективный | В6-1, В6-9, В6-10 | 6661,00 |  |
| 35М5340 | Милливольтметр | В3-13 | 4676,00 |  |
| 35М5330 | Милливольтметр импульсного тока | В4-12 | 2772,00 |  |
| 35М5330 | Милливольтметр импульсный | В4-14 | 2772,00 |  |
| 35М5770 | Мост термисторный | Я2М-64, М3-10 | 4703,00 |  |
| 35М5760 | Мост термисторный | М3-22 | 7723,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф | GOS-6030, GOS-6031, GОS-6050, GОS-6051, GOS-6200 | 9141,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф | GOS-635G | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф | Velleman | 9141,00 |  |
| 35О7940 | Осциллограф | С1-48Б, С1-49 | 5893,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф | С1-64, С1-74 | 8354,00 |  |
| 35О7940 | Осциллограф | С1-72, С1-75 | 5893,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф | С1-121, С1-127, С1-127/1 | 8354,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф | С1-131, С1-131/1, С1-137, С1-137/1, С1-137/2 | 8354,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф | С1-157, С1-157/1 | 8354,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф | С1-166 | 8354,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф | С8-8 | 8354,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф | С8-17 | 7018,00 |  |
| 35О7940 | Осциллограф | С9-1 | 5893,00 |  |
| 35О7940 | Осциллограф автоматизированный | С9-7 | 5893,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф двухканальный | АСК-1021, АСК-1051 | 8354,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф двухканальный | С1-116, С1-118, С1-118А, (С1-118А/1) | 8354,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф двухлучевой | С1-69 | 8354,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф запоминающий цифровой | С8-39 | 7018,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф малогабаритный полупроводниковый двухлучевой | С1-55 | 8354,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф промышленный портативный | FLUKE123, FLUKE124 | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф с блоком усиления 1У13 развертки 1Р91, Я40-1102, Я40-1103, Я40-1700, Я40-1701, Я40-1900, Я40-1901, Я40-2700, Я40-2900 | С8-13 | 7018,00 |  |
| 35О7940 | Осциллограф сервисный | С1-150 | 5893,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф сервисный универсальный | ОСУ-10А, ОСУ-10В | 8354,00 |  |
| 35О7910 | Осциллограф со сменным блоком стробоскопического усилителя и развертки, Я4С-90 (усилитель) и Я4С-91 (преобразователь) | С1-91 | 8144,00 |  |
| 35О7910 | Осциллограф стробоскопический | С7-11 | 7723,00 |  |
| 35О7940 | Осциллограф универсальный | С1-65, С1-65А, С1-67, С1-68, С1-73, С1-76, С1-80, С1-81, С1-85 | 5893,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф универсальный | С1-71, С1-77, С1-79, С1-82, С1-83, С1-93, С1-96, С1-98, С1-99 | 8354,00 |  |
| 35О7940 | Осциллограф универсальный | С1-101 | 5893,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф универсальный | С1-104, С1-108, С1-114, С1-114/1, С1-116, С1-125, С1-151 | 8354,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф универсальный | С1-117, С1-117/1, С1-117/2 | 8354,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф универсальный двухканальный | GOS-6103, GOS-6103C, GOS-6112 | 9141,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф универсальный двухканальный | GOS-620FG | 9141,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф универсальный двухканальный | GOS-626G,GOS-652G, GOS-653G, GOS-658G, GOS-622G | 9141,00 |  |
| 35О7920 | Осциллограф универсальный двухлучевой | С1-103 | 8354,00 |  |
| 35О7940 | Осциллограф универсальный сервисный | С1-94 | 5893,00 |  |
| 35О7945 | Осциллограф универсальный со сменным блоком Я4С-89, Я4С-90, Я4С-91, Я4С-92, Я4С-95, Я4С-96, Я4С-97, Я4С-98, Я4С-100, Я4С-101, Я4С-105 | С1-122 | 8354,00 |  |
| 35О7910 | Осциллограф универсальный со сменным блоком Я40-1100(1У11), Я40-1103(1У14), Я40-1700(1У71),Я40 -1701(1У72),Я40 -1900(1У91), Я40 -1901(1У92), Я40-2700(1Р71), Я40-2900(1Р91) | С1-70 | 7723,00 |  |
| 35О7980 | Осциллограф цифровой | DSO 6014A, MSO 6014A | 13716,00 |  |
| 35О7980 | Осциллограф-анализатор спектра | MDO3014 | 13935,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф цифровой | GDS-2062, GDS-2064, GDS-2102, GDS-2104, GDS-2202 GDS-2204 | 9141,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф цифровой | GDS-820, GDS-820S, GDS-820C,GDS-830, GDS-840S, GDS-840C | 9141,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф цифровой | TDS 224, TDS 220, TDS 210 | 9141,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф цифровой | TDS 3054, TDS 3052, TDS 3034, TDS 3032, TDS 3014, TDS 3012 | 9141,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф цифровой | TDS 580D, TDS 540D, TDS 520D | 9141,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф цифровой | TDS 794D, TDS 784D, TDS 754D, TDS 724D | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | GDS-71062A, GDS-71102A, GDS-71152A | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | TDS2002, TDS2004, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024 | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveJet 312, WaveJet 314, WaveJet 322, WaveJet 324, WaveJet 332, WaveJet 334, WaveJet 352, WaveJet 354 | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveRunner 104Xi, WaveRunner 204Xi | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveRunner 44Xi, WaveRunner 62Xi, WaveRunner 64Xi | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveSurfer 24Xs, WaveSurfer 104Xs | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveSurfer 42Xs, WaveSurfer 44Xs, WaveSurfer 62Xs, WaveSurfer 64Xs | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | WaveSurfer 62МXs-В | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф цифровой запоминающий | С8-28 | 7018,00 |  |
| 35О7970 | Осциллограф цифровой запоминающий специальный | ОЦЗС-01 | 8354,00 |  |
| 35О7945 | Осциллограф широкополосный | С1-31 «Злак» | 8354,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф электронно-лучевой | GOS-6030, GOS-6031, GOS-6050, GOS-6051, GOS-6103, GOS-6103C, GOS-6112, GOS-6200, GRS-6032A, GRS-6052A | 9141,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф электронно-лучевой | GOS-620, GOS-620FG, GOS-622G, GOS-652G, GOS-653G | 9141,00 |  |
| 35О7945 | Осциллограф-мультиметр | С1-107 | 8354,00 |  |
| 35О7945 | Осциллограф-мультиметр | С1-112, С1-112А, С1-112АА | 8354,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф-мультиметр | С1-97 | 8354,00 |  |
| 35О7960 | Осциллограф-мультиметр (скопметр) | Fluke 199C | 9141,00 |  |
| 35О7945 | Осциллограф-мультиметр цифровой | ОМЦ-20, ОМЦ-22, ОМЦ-26 | 8354,00 |  |
| 35П6210 | Преобразователь приемный термисторный коаксиальный | М5-29 | 4355,00 |  |
| 35П6230 | Преобразователь приемный термисторный коаксиальный | М5-30 | 6542,00 |  |
| 35П6220 | Преобразователь приемный термисторный коаксиальный | М5-31 | 5087,00 |  |
| 35П6230 | Преобразователь приемный термисторный коаксиальный | М5-32 | 6542,00 |  |
| 35П6250 | Преобразователь термисторный | М5-88 | 16003,00 |  |
| 35П6240 | Преобразователь термисторный | М5-89 | 18900,00 |  |
| 35П0460 | Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик | И1-9 | 7091,00 |  |
| 35П6350 | Прибор для комплексной проверки параметров электроустановок | C.A 6114, C.A. 6115, C.A 6030 и МХ435В | 5783,00 |  |
| 35П6140 | Прибор для поверки вольтметров | В1-19 | 5161,00 |  |
| 35П6125 | Прибор для поверки вольтметров переменного тока | В1-9 (без блока) | 17092,00 |  |
| 35П6180 | Прибор для поверки вольтметров переменного тока | В1-9 (с блоком) | 22646,00 |  |
| 35П6141 | Прибор для поверки вольтметров программируемый | В1-13 | 8802,00 |  |
| 35П6330 | Прибор комбинированный | 1832LN | 2141,00 |  |
| 35П6720 | Прибор поверки таксофонов | Комета-1 | 13441,00 |  |
| 35Р2820 | Рефлектометр импульсный | РИ-10М1 | 8976,00 |  |
| 35Р2820 | Рефлектометр портативный цифровой | РЕЙС-105М, РЕЙС-105Р | 8976,00 |  |
| 35С3540 | Синтезатор частоты | Ч6-31 | 11126,00 |  |
| 35С5060 | Селективный нановольтметр | Unipan 237 | 11154,00 |  |
| 35Т2620 | Тераомметр | Е6-13, Е6-13А | 1903,00 |  |
| 35Т2620 | Тераомметр универсальный | Е6-14 | 1903,00 |  |
| 35У5330 | Универсальная система | MS-9150 | 20880,00 |  |
| 35У7335 | Усилитель измерительный | б/м | 5033,00 |  |
| 35У7335 | Усилитель измерительный | У2- | 5033,00 |  |
| 35У7335 | Усилитель измерительный низкочастотный | У4-28 | 5033,00 |  |
| 35У7750 | Установка высоковольтная | до 100 кВ | 20514,00 |  |
| 35У7730 | Установка для поверки аттенюаторов | Д1-14/1 | 12517,00 |  |
| 35У7770 | Установка для поверки вольтметров | В1-15, В1-16 | 8693,00 |  |
| 35У7780 | Установка для поверки вольтметров | В1-20 | 22646,00 |  |
| 35У7720 | Установка поверочная переносная | УПП8531М/1 | 4657,00 |  |
| 35У6720 | Устройство | ИП | 2562,00 |  |
| 35У7793 | Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей | УПТР-2МЦ | 6835,00 |  |
| 35Ф5610 | Формирователь телефонных соединений | Призма | 14128,00 |  |
| **36** | **ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** |  |  |  |
| 36А5030 | Анализатор вибрации (Шумомер-анализатор спектра интегрирующий) (анализ спектра) | SVAN 912AE | 12627,00 |  |
| **36А5030** | **Анализаторы вибрации (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 912AE (1-х комп.датчик)** | **7449,00** |  |
| **36А5020** | **Анализаторы вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 912AE (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36А9030 | Анализатор шума и вибрации (анализ спектра) | АССИСТЕНТ | 12627,00 |  |
| **36А9030** | **Анализаторы шума и вибрации (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **АССИСТЕНТ (3-х комп.датчик)** | **8187,94** |  |
| **36А9010** | **Анализаторы шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **АССИСТЕНТ (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36А9020** | **Анализаторы шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **АССИСТЕНТ (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36А9010 | Анализатор шума и вибрации (анализ спектра) | SVAN 947 | 12627,00 |  |
| **36А9030** | **Анализаторы шума и вибрации (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 947 (3-х комп.датчик)** | **8187,94** |  |
| **36А9010** | **Анализаторы шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 947 (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36А9020** | **Анализаторы шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 947 (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36А9010 | Анализатор шума и вибрации (анализ спектра) | SVAN 912M | 12627,00 |  |
| **36А9010** | **Анализаторы шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 912M (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36А9020** | **Анализаторы шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 912M (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36А9010 | Анализатор шума и вибрации (анализ спектра) | SVAN 949 | 12627,00 |  |
| **36А9010** | **Анализаторы шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 949 (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36А9020** | **Анализаторы шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 949 (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36А9030 | Анализатор шума и вибрации четырехканальный (анализ спектра) | SVAN 948 | 12627,00 |  |
| **36А9030** | **Анализаторы шума и вибрации четырехканальные (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 948 (3-х комп.датчик)** | **8187,94** |  |
| **36А9020** | **Анализаторы шума и вибрации четырехканальные (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 948 (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| **36А5010** | **Виброметры (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN-946 (1-но комп.датчик)** | **7300,02** |  |
| **36А5020** | **Виброметры (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 946 (3-х комп.датчик)** | **8187,94** |  |
| 36А5010 | Виброметр, анализатор спектра (анализ спектра) | SVAN-956 | 8784,00 |  |
| **36А5010** | **Виброметры, анализаторы спектра (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 956 (1-но комп.датчик)** | **7300,02** |  |
| **36А5020** | **Виброметры, анализаторы спектра (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 956 (3-х комп.датчик)** | **8187,94** |  |
| **36В3051** | **Виброметры общей и локальной вибрации (виброускорение)** | **ОКТАВА-101В (1-но комп.датчик)** | **5857,89** |  |
| **36В3051** | **Виброметры общей и локальной вибрации (виброускорение)** | **ОКТАВА-101В (3-х комп.датчик)** | **6424,02** |  |
| **36В3051** | **Измерители общей и локальной вибрации портативные (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ОКТАВА-110В/101ВМ** | **7449,00** |  |
| **36И9130** | **Измерители шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ВШВ-003 (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36И9140** | **Измерители шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ВШВ-003 (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| **36И9130** | **Измерители шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ВШВ-003-М2 (1-но комп.датчик)** | **5756,59** |  |
| **36И9140** | **Измерители шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ВШВ-003-М2 (3-х комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36И9130** | **Измерители шума и вибрации (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ВШВ-003-М3 (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| 36К5421 | Комплекс для проведения акустических измерений | Спрут-6 | 8720,00 |  |
| 36К5430 | Комплекс контроля эффективности речевой информации | «Спрут-мини» | 15052,00 |  |
| 36Ш8450 | Шумомер интегрирующий | 2238 "Медиатор" | 5756,59 |  |
| 36Ш8450 | Шумомер модульный прецизионный | 2231 | 5756,59 |  |
| 36Ш8440 | Шумомер прецизионный интегрирующий | 2236 | 5756,59 |  |
| 36Ш8450 | Шумомер цифровой | ВШ-2000 | 5756,59 |  |
| **36Ш8442** | **Шумомеры** | **ОКТАВА-201** | **5756,59** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры** | **00023** | **5756,59** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры** | **00024** | **5756,59** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры** | **00026** | **5756,59** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры** | **2203** | **5756,59** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры** | **2209** | **5756,59** |  |
| **36Ш8440** | **Шумомеры** | **Testo-816** | **5756,59** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры интегрирующие - виброметры (виброускорение)** | **ШИ-01В** | **6424,02** |  |
| 36Ш8455 | Шумомеры интегрирующие - виброметры (шум) | ШИ-01В | 5756,59 |  |
| **36Ш8456** | **Шумомеры импульсные** | **00017** | **5756,59** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры цифровые** | **testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4** | **5756,59** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры, анализаторы спектра** | **ОКТАВА-101А** | **5756,59** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры, анализаторы спектра** | **2250** | **5756,59** |  |
| **36Ш8440** | **Шумомеры, анализаторы спектра** | **АЛГОРИТМ-01** | **5756,59** |  |
| **36Ш8443** | **Шумомеры, анализаторы спектра** | **SVAN-943** | **8342,88** |  |
| **36Ш8450** | **Шумомеры, анализаторы спектра (шум)** | **SVAN-945** | **5756,59** |  |
| 36Ш8455 | Шумомер, анализатор спектра, виброметр (анализ спектра) | SVAN 959 | 12627,00 |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 959** | **8187,94** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 959 (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 959 (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36Ш8455 | Шумомер, анализатор спектра, виброметр (анализ спектра) | АЛГОРИТМ-03 | 12627,00 |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **АЛГОРИТМ-03** | **8187,94** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **АЛГОРИТМ-03 (1-но комп.датчик)** | **7449,00** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **АЛГОРИТМ-03 (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36А9020 | Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный (анализ спектра) | SVAN 958 | 12627,00 |  |
| **36А9030** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры четырехканальные (виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 958** | **8187,94** |  |
| **36А9020** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры четырехканальные (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 958 (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36А9020** | **Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры четырехканальные (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **SVAN 958 (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36Ш8455 | Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный (анализ спектра) | ОКТАВА-101АМ | 12627,00 |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры-анализаторы спектра, виброметры портативные (шум)** | **ОКТАВА-101АМ** | **5756,59** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры-анализаторы спектра, виброметры портативные (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ОКТАВА-101АМ (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры-анализаторы спектра, виброметры портативные (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ОКТАВА-101АМ (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36Ш8455 | Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный (анализ спектра) | ОКТАВА-110А | 12627,00 |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры-анализаторы спектра, виброметры портативные (шум)** | **ОКТАВА-110А** | **5756,59** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры-анализаторы спектра, виброметры портативные (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ОКТАВА-110А (1-но комп.датчик)** | **8307,12** |  |
| **36Ш8455** | **Шумомеры-анализаторы спектра, виброметры портативные (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ОКТАВА-110А (3-х комп.датчик)** | **10684,85** |  |
| 36Ш8460 | Шумомер-виброметр, анализатор спектра (анализ спектра) | ЭКОФИЗИКА-110А | 12627,00 |  |
| **36Ш8460** | **Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра (шум, виброускорение, виброскорость, виброперемещение)** | **ЭКОФИЗИКА-110А** | **9534,72** |  |
| **37** | **ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО - ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** |  |  |  |
| 37Д3540 | Диоптриметр оптический | ДО-3 | 3788,00 |  |
| 37Д3540 | Диоптриметр проекционный | ДО-2,59,ПКП,ИЗР | 3788,00 |  |
| **37К5760** | **Колориметры фотоэлектрические** | **ФЭК-56М** | **1513,64** |  |
| **37К5760** | **Колориметры фотоэлектрические концентрационные** | **КФК-2** | **1513,64** |  |
| **37К5760** | **Колориметры фотоэлектрические концентрационные** | **КФК-2МП** | **1513,64** |  |
| **37К5760** | **Колориметры фотоэлектрические однолучевые** | **КФО** | **1513,64** |  |
| **37К5760** | **Колориметры-нефелометры** | **ФЭК-56** | **1513,64** |  |
| 37Л9360 | Люксметр | Testo 545 | 2133,39 |  |
| 37Л9360 | Люксметр/яркомер | ТКА-04/3 | 4266,78 |  |
| **37Л9360** | **Люксметры** | **«ТКА-Люкс»** | **2133,39** |  |
| **37Л9360** | **Люксметры** | **Testo 540** | **2133,39** |  |
| **37Л9360** | **Люксметры** | **«Эколайт» модель 01, 02** | **2133,39** |  |
| 37Л9360 | Люксметры-яркомеры-пульсметры (с 1-ой фотометрической головкой) | «Эколайт» модель 01, 02 | 6400,17 |  |
| 37Л9360 | Люксметры-яркомеры-пульсметры (с 2-мя фотометрическими головками) | «Эколайт» модель 01, 02 | 10666,95 |  |
| **37П9360** | **Приборы комбинированные (люксметры)** | **ТКА-ПКМ** | **2133,39** |  |
| **37П6325** | **Пульсметры-люксметры (За 1 канал)** | **ТКА-Пульс** | **2133,39** |  |
| 37М3345 | Микроколориметр | МКМФ-1 | 2461,00 |  |
| 37М8445 | Мультиметр фотоколориметрический | ТехноФАМ-002 | 2910,00 |  |
| 37П5460 | Поляриметр круговой | СМ, СМ-1, СМ-3 | 2571,00 |  |
| 37П5460 | Поляриметр портативный | П-161, П-161М | 2571,00 |  |
| 37П5460 | Поляриметр, сахариметр | б/м | 2571,00 |  |
| **37Р4560** | **Радиометры многоканальные (люксметр)** | **Аргус** | **2133,39** |  |
| 37Р4560 | Радиометр многоканальный (люксметр) | Аргус-01 | 2133,39 |  |
| 37Р4560 | Радиометр многоканальный (люксметр-пульсметр) | Аргус-07 | 4266,78 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр | RL-1 | 1215,68 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр | ИРФ-454 | 1215,68 |  |
| 37Р2850 | Рефрактометр | РПП | 1215,68 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр (с использованием ГСО АЦСМ) | Refracto 30PX, Refracto 30GS | 11922,00 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр (с использованием ГСО АЦСМ) | RE20B, RE40D, RE50 | 11922,00 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр автоматический цифровой (с использованием ГСО АЦСМ) | PAL, мод. PAL-1, PAL-2, PAL-3, PAL-alpha, PAL-RI | 11922,00 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр Аббе (с использованием ГСО АЦСМ) | модели AR2008 и AR4 | 11922,00 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр лабораторный цифровой (с использованием ГСО АЦСМ) | СНЕЛ-104 и СНЕЛ-105 | 11922,00 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр цифровой (с использованием ГСО АЦСМ) | ПЭ-5200 | 11922,00 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр-плотномер (плотномер) | DM40, DM45 Delta Range, DM50, DX40, DX45 Delta Range, DX50 | 7320,00 |  |
| 37Р2860 | Рефрактометр-плотномер (плотномер) (с использованием ГСО АЦСМ) | RM40, RM50, RX40, RX50 | 11922,00 |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **ИРФ-454БМ, ИРФ-454Б2М** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **ИРФ-470** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **RL-3** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **ИРФ-471** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **ИРФ-471М** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **РДУ** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **ИРФ-22** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **ИРФ-460** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры** | **ИРФ-464** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры (ГСО Заказчика)** | **Refracto 30PX, Refracto 30GS** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры (ГСО Заказчика)** | **RE40D, RE50** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры автоматические** | **DUR-SW** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры автоматические (ГСО Заказчика)** | **PAL, мод. PAL-1, PAL-2, PAL-3, PAL-alpha, PAL-RI** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры лабораторные** | **РПЛ-4** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры лабораторные пищевые** | **РПЛ-3** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры лабораторные универсальные** | **УРЛ** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры лабораторные цифровые (ГСО Заказчика)** | **СНЕЛ-104 и СНЕЛ-105** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры портативные** | **ИРФ-456 "Карат-МТ"** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры цифровые (ГСО Заказчика)** | **ПЭ-5200** | **1215,68** |  |
| **37Р2860** | **Рефрактометры-плотномеры (рефрактометр)** | **DM40, DM45 Delta Range, DM50, DX40, DX45 Delta Range, DX50, RM40, RM50, RX40, RX50** | **1215,68** |  |
| **37С6210** | **Спектрометры атомно-абсорбционные** | **Квант-Z.ЭТА** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрометры атомно-абсорбционные** | **КВАНТ-АФА** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрометры атомно-абсорбционные** | **Квант-2** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрометры атомно-абсорбционные** | **МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрометры атомно-абсорбционные** | **contrAA 700** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрометры атомно-абсорбционные** | **novAA мод. 315 и 330** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрометры атомно-абсорбционные** | **КВАНТ-2А-ГРГ** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрофотометры атомно-абсорбционные** | **AAS-30** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрофотометры атомно-абсорбционные** | **AAS Vario 6** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрофотометры атомно-абсорбционные** | **AAS-1 и AAS-1N** | **6239,28** |  |
| **37С6210** | **Спектрофотометры атомно-абсорбционные** | **АА-6200, АА-6800, AA-6300, АА-7000** | **6239,28** |  |
| 37С6220 | Спектрофотометр | Perkin Elmer | 3956,91 |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **СФ-26** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **СФ-46** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **СФ-56** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **Cary** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **СФ-2000** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **СФ-101, СФ-103** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **DR 2800, DR 3900 и DR 5000** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **UNICO мод. 1201, 1205, 2100, 2800, 2802, 2802S, 2803, 2804, 2100 UV** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **ЮНИКО мод. 1201, 1205, 2100, 2100УФ** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **SmartSpec Plus** | **3956,91** |  |
| **37С6230** | **Спектрофотометры** | **SSI 1103, SSI 1104, SSI 2101, SSI 2101 UV** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5300УФ, ПЭ-5400УФ** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **ПромЭкоЛаб/PromEcoLab** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **LEKI мод. SS1104, SS1207, SS1207 UV, SS2107, SS2107UV, SS2109UV, SS2110UV** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **L&W Elrepho SE 070** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **PCSpectro** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **КФК-3КМ** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры** | **UV (UV-1650 рС)** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры двухлучевые инфракрасные** | **ИКС-29** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры медицинские** | **PD-303, PD-303S, PD-303UV** | **3956,91** |  |
| **37С6220** | **Спектрофотометры переносные** | **DR/2000** | **3956,91** |  |
| 37Ф4840 | Флуориметр | б/м | 5124,00 |  |
| 37Ф5750 | Фотоколориметр переносной | ФК-120, ФК-130 | 1885,00 |  |
| 37Ф5760 | Фотометр | ФОУ | 4502,00 |  |
| 37Ф5750 | Фотометр лабораторный | ЛМФ-72М, ЛМФ-72М.1 | 1885,00 |  |
| 37Ф5762 | Фотометр микропланшетный | MRX II | 11584,00 |  |
| 37Ф5762 | Фотометр микропланшетный | Multiskan EX | 11584,00 |  |
| 37Ф5762 | Фотометр микропланшетный | тип 680 | 11584,00 |  |
| 37Ф5732 | Фотометр пламенный (без СО) | б/м | 5426,00 |  |
| 37Ф5734 | Фотометр пламенный с микропроцессором | б/м | 5426,00 |  |
| 37Ф5763 | Фотометр пламенный фотоэлектрический | ПФМ | 5426,00 |  |
| **37Ф5760** | **Фотометры** | **Эксперт-003** | **2264,50** |  |
| **37Ф5760** | **Фотометры** | **КФК-5М** | **2264,50** |  |
| **37Ф5763** | **Фотометры фотоэлектрические** | **КФК-3, КФК-3Ц, КФК-3-"ЗОМЗ"** | **1513,64** |  |
| **38** | **ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ** |  |  |  |
| **38Б6040** | **Бета-радиометры** | **РКБ4-1еМ, РКБ4-2еМ** | **7371,53** |  |
| **38Б6060** | **Бета-радиометры** | **РУБ-01П** | **7371,53** |  |
| 38Б4524 | Блок детектирования | БДБ2-, БАД, БДКБ | 3843,00 |  |
| 38Б4520 | Блок детектирования | БДРГ, БДМГ | 4099,00 |  |
| 38Б4521 | Блок детектирования | БДМГ-200 | 8317,00 |  |
| 38Б4520 | Блок детектирования к дозиметру-радиометру ДКС-96 |  | 3660,00 |  |
| 38Г0422 | Гамма-источник | 2 раз. | 15381,00 |  |
| 38Г0422 | Гамма-источник | ИГИ-Ц-3 | 14503,00 |  |
| 38Д5270 | Дозиметр индивидуальный фотопленочный (за 1 шт.) | ИФКУ | 677,00 |  |
| 38Д5226 | Дозиметр универсальный инспекционный | RDS-120 | 10312,00 |  |
| **38Д5231** | **Дозиметры** | **ДБГ-01Н** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры бытовые** | **Белла** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры гамма-излучения** | **ДКГ-03Д "Грач"** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры гамма-излучения (в комплекте с ПО и ноутбуком)** | **ДБГ-С11Д** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры гамма-излучения** | **ДКГ-07Д "Дрозд"** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры гамма-излучения** | **ДКГ-02У "Арбитр"** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры гамма-излучения** | **ДБГ-04А** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры гамма-излучения индивидуальные** | **ДКГ-05Д** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры гамма-излучения наручные** | **ДКГ-РМ1603, ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры индивидуальные** | **ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А** | **4457,48** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры индивидуальные** | **ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С** | **4457,48** |  |
| **38Д3610** | **Дозиметры индивидуальные прямопоказывающие (поверка в режиме измерения индивидуальной эквивалентной дозы)** | **EPD** | **4457,48** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма-излучений** | **ДКГ-РМ1610** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма-излучений** | **ДКГ-РМ1621** | **4457,48** |  |
| **38Д5224** | **Дозиметры микропроцессорные** | **ДКГ-РМ1203, ДКГ-РМ1203М** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры мощности амбиентного эквивалента дозы и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения носимые цифровые** | **ДБГ-06Т** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (карманные)** | **ДРГ-К (РК-02М)** | **4457,48** |  |
| **38Д5222** | **Дозиметры мощности экспозиционной дозы широкодиапазонные носимые** | **ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры поисковые микропроцессорные** | **ДРС-РМ1401** | **4457,48** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения** | **ДКС-1119 (EL 1119), ДКС-1119С (EL-1119C)** | **4457,48** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения** | **ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А** | **4457,48** |  |
| 38Д5226 | Дозиметр-радиометр бытовой | ДКС-01Б3«Аргус-01» | 4457,48 |  |
| 38Д5226 | Дозиметр-радиометр бытовой | ДРГБ-1Б «ЭКО-1» | 7371,53 |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры-радиометры** | **ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"** | **7371,53** |  |
| **38Д5227** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-151** | **7371,53** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-05 ТЕРРА** | **7371,53** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры-радиометры** | **ДРБП-03** | **4457,48** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры-радиометры** | **ДРГБ-04Н** | **7371,53** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-14ЭЦ (по гамма)** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры-радиометры (с одним блоком детектирования)** | **ДКС-96** | **4457,48** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-01СА, МКС-01СА1М** | **4457,48** |  |
| **38Д5227** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-07Н** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-10Д ЧИБИС** | **4457,48** |  |
| **38Д5226** | **Дозиметры-радиометры** | **МКГ-01, МКГ-01-0/1, МКГ-01-1/1, МКГ-01-0/10, МКГ-01-10/10, МКГ-01-0.2/1, МКГ-01-0.2/2** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры-радиометры** | **ИРД-02** | **4457,48** |  |
| **38Д5227** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-АТ1117М** | **4457,48** |  |
| **38Д5227** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры-радиометры** | **МКС-15Д Снегирь** | **4457,48** |  |
| **38Д5221** | **Дозиметры-радиометры бытовые** | **АНРИ-01 "Сосна"** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры-радиометры бытовые** | **ИРД-02Б** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры-радиометры поисковые** | **МКС/СРП-08А** | **4457,48** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры рентгеновского излучения** | **SOLIDOSE 300** | **6340,59** |  |
| **38Д5223** | **Дозиметры рентгеновского излучения клинические** | **ДРК-1 (за 1 камеру)** | **6340,59** |  |
| **38Д5224** | **Дозиметры рентгеновского излучения клинические** | **ДРК-1 (за 2 камеры)** | **11304,60** |  |
| 38З0930 | Зарядное устройство | к ДП-24,ДП-22В | 1711,00 |  |
| 38И2440 | Измеритель мощности дозы | ИМД-2НМ | 11126,00 |  |
| **38И2430** | **Измерители мощности дозы (рентгенометры)** | **ДП-5А, ДП-5Б** | **4457,48** |  |
| **38И2430** | **Измерители-сигнализаторы поисковые** | **ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)** | **4457,48** |  |
| **38И2420** | **Измерители-сигнализаторы поисковые микропроцессорные** | **ИСП-РМ1401М (РМ1703)** | **4457,48** |  |
| 38И5120 | Индикатор радиоактивности | ДП-63, ДП-64 | 5435,00 |  |
| 38К3110 | Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный | АКИДК-301 | 28347,00 |  |
| 38К5430 | Комплект дозиметров | ДП-22-В | 10054,00 |  |
| 38К3120 | Комплект дозиметров | ДП-24 | 2545,30 |  |
| 38К5432 | Комплект дозиметров прямопоказывающих | ДДГ-01Д | 7320,00 |  |
| 38К3120 | Комплект индивидуальных дозиметров | ИД-0,2 (ДК-02) | 3379,60 |  |
| **38К5432** | **Комплекты индивидуальных дозиметров ( за 1шт.)** | **ДК-02** | **166,86** |  |
| **38К5432** | **Комплекты индивидуальных дозиметров (комплект из 20 шт.)** | **КИД-6** | **3337,15** |  |
| 38П6321 | Прибор геологоразведочный сцинтилляционный | СРП-68-01 | 4457,48 |  |
| **38П6321** | **Приборы геологоразведочные сцинтилляционные** | **СРП-97** | **4457,48** |  |
| **38П6321** | **Приборы геологоразведочные сцинтилляционные** | **СРП-88Н, СРП-88Н1** | **4457,48** |  |
| **38П6321** | **Приборы комбинированные для измерения ионизирующих излучений** | **РКСБ-104 (РКСБ-104-02, РКСБ-104-04, РКСБ-104-06)** | **4457,48** |  |
| 38П8485 | Пульт измерительный | КИД-2, 6 ИФКУ | 4904,00 |  |
| 38Р0180 | Радиометр | КРВП-3АБ, КРВП-3Б | 4960,00 |  |
| 38Р0130 | Радиометр | КРБ-1, КРА-1 | 5270,00 |  |
| 38Р0120 | Радиометр | Краб-2 | 9013,00 |  |
| 38Р0120 | Радиометр | КРБГ-1 | 9013,00 |  |
| 38Р0180 | Радиометр аэрозольно-газовый | РВ-4 | 5023,00 |  |
| 38Р0122 | Радиометр переносной универсальный | РУП-1 | 4209,00 |  |
| 38Р0122 | Радиометр переносной универсальный | РУП-1 с двумя БД | 7906,00 |  |
| 38С9220 | Счетчик импульсов | ПСО2-4, ПСО2-08 | 6661,00 |  |
| 38С9230 | Счетчик импульсов | ПСО2-2, ПСО2-5 | 9461,00 |  |
| 38У7767 | Установка дозиметрическая гамма-излучений эталонная | ПРХМ-1М | 41843,00 |  |
| 38У7766 | Установка дозиметрическая гамма-излучений эталонная | УПГД-1, КИС-НРД | 39473,00 |  |
| 38У7740 | Установка корабельная | КРАБ-3 | 10340,00 |  |
| 38У7760 | Установка поверочная | УПДГ-2 | 31430,00 |  |
| **39** | **СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ** |  |  |  |
| 39А1710 | Авторефрактокератометр | б/м | 6835,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор автоматический биохимический | BS-120, BS-200, BS200E, BS-400, BS-800 | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор автоматический биохимический | HUMASTAR 80, HUMASTAR 180, HUMASTAR 300 | 9315,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный | Chem Well | 11584,00 |  |
| 39Г4920 | Анализатор агрегации тромбоцитов | АТ-02 | 5801,00 |  |
| 39Г4920 | Анализатор агрегации тромбоцитов | АР 2110 | 5801,00 |  |
| 39А5031 | Анализатор билирубина фотометрический неонатальный | АБФ-01 | 3935,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный | АБФн-04 «НПП-ТМ» | 6643,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гипербилирубинемии фотометрический | АГФ-02 | 6643,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | БИАЛАБ-100 | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | модели Chem 7 | 11584,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | Dirui CS мод. CS-T240 | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | COBAS INTEGRA | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | COBAS MIRA | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | MAPC | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | ILab Taurus | 14576,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | Screen Master-Plus | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | Vitalab Flexor E, Vitalab Flexor XL, Vitalab Flexor Junior | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | Hitachi 900 | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | Express Plus, «ReadyChem» | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | Stat Fax 1904 Plus | 11584,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | HUMALYZER Junior, HUMALYZER 2000, HUMALYZER 3000 | 11584,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | Spectrum | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический | SYNCHRON | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматизированный | АБ-01-«УОМЗ» | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический | АРД-150 | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический | CA-270 | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический | Chemray 240 | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический | BTS-370 Plus | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический | BioChem | 11584,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический | Labio 300 | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический | Random Access A-15, Random Access A-25 | 11584,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический ветеринарный | VetTest | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический автоматический ветеринарный | модели Catalyst\*Dx | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический полуавтоматический | BTS-350 | 11584,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический полуавтоматический | ВА-88А | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический полуавтоматический | MINITECNO | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический полуавтоматический | Screen Master Techno | 9315,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический фотометрический | АБхФ-01 «Минилаб-501» | 6643,00 |  |
| 39А5041 | Анализатор биохимический фотометрический | АБхФк-02 «НПП-ТМ» | 6643,00 |  |
| 39А5031 | Анализатор биохимический фотометрический | АБФП-КТ-01 | 3935,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематокрита | АГ-01 | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематологический | Coulter LH 500 | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематологический | Coulter (мод. LH 750, GEN\*S, AC\*T™5diff, AC\*T™5diff CP, AC\*T™5diff AL 5, AC\*T8, AC\*T10, AC\*Tdiff, AC\*Tdiff2, MaxM, HmX) | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематологический | КХ-21N | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематологический | б/м | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематологический | ABACUS, ABACUS Junior, ABACUS Junior B, ABACUS Junior 5 | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематологический | HUMACOUNT | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематологический автоматический | MICROS 60 мод. OT, CT | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гематологический полуавтоматический | АГП-01/5 «Гемоальт» | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гемокоагуляции механические одноканальные | АГКМ-1 | 6780,00 |  |
| 39А5043 | Анализатор гемостаза автоматический | STA Compact | 6780,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор гликозилированного гемоглобина | Glycomat DS5TM | 5801,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор глюкозы | GLUCO-2 | 5801,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор глюкозы | Biosen 5040 | 5801,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор глюкозы и лактата | «SUPER GL ambulance», «SUPER GL» | 5801,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор глюкозы, лактата, гемоглобина | SUPER GL easy, SUPER GL easy+ | 5801,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор для иммуноферментного анализа | EIA | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор автоматический иммуноферментный | ELISYS QUATTRO, ELISYS Unо | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммунологический | Multiskan FC | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный | б/м | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный | Lazurite | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный | SUNRISE | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный | COBAS CORE | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный | COBAS CORE II | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный | HUMAREADER Single, HUMAREADER, HUMAREADER Plus | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный | АИФ-340/620-01 | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный автоматический | АИФ-340/800-Мультифот | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный автоматический | Еволис | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный автоматический | NexGen | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный автоматический | Personal Lab TM | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментный фотоэлектрический | АИФ-М/340, АИФ-Ц-01С | 11584,00 |  |
| 39А5042 | Анализатор иммуноферментных реакций | АИФР-01 УНИПЛАН | 11584,00 |  |
| 39А5031 | Анализатор кондуктометрический | Бак Трак 4100 | 3935,00 |  |
| 39А5044 | Анализатор крови | б/м | 7439,00 |  |
| 39А5045 | Анализатор медицинский | б/м | 7439,00 |  |
| 39А5046 | Анализатор мочевины одноканальный | BUN Analyzer 2 | 4081,00 |  |
| 39А5046 | Анализатор мочи скрининговый | Miditron M, Miditron Junior | 4081,00 |  |
| 39А5046 | Анализатор мочи скрининговый | Urisys 1100, Urilux | 4081,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный | АОБМФ-01-«НПП-ТМ» | 5801,00 |  |
| 39А5021 | Анализатор паров этанола | б/м | 4328,00 |  |
| 39А5047 | Анализатор показателей гемостаза | АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П | 7439,00 |  |
| 39А5048 | Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный | АСКа 2-01-«Астра» | 7439,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор содержания глюкозы в крови | Super Glucocard II GT-1640 | 5801,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор содержания глюкозы в крови | GLUCOCARD II GT-1620 | 5801,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор уровня глюкозы в крови | Ultra + | 5801,00 |  |
| 39А5020 | Анализатор уровня глюкозы в крови | Prestige | 5801,00 |  |
| 39А6640 | Аппарат для спирометрии (без канала пульсоксиметрии) | MIR Spirolab, MIR Spirobank, MIR Spirodoc, MIR Spirotel, MIR Minispir | 5380,00 |  |
| 39А6650 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии | MIR Spirolab, MIR Spirobank, MIR Spirodoc, MIR Spirotel, MIR Minispir | 8107,00 |  |
| 39А6630 | Аппарат УЗ диагностики | б/м | 11950,00 |  |
| 39А6245 | Ареометр для урины | АУ | 1244,00 |  |
| 39А8150 | Аудиометр |  | 8619,00 |  |
| 39В3001 | Весы аптечные для сыпучих материалов | ВСМ (комплект №1 и комплект №2) | 229,00 |  |
| 39В3030 | Весы для взвешивания детей | 1583 и 1584 (фирма TANITA) | 1373,00 |  |
| 39В3010 | Весы для взвешивания детей и взрослых | 1582 (фирма TANITA) | 2214,00 |  |
| 39В3010 | Весы для взвешивания детей | TLC-120A, BLB-12, 1581 | 833,00 |  |
| 39В3016 | Весы медицинские | РП-150МГ-01, РП-150МГ-02, РП-150МГ-03 | 833,00 |  |
| 39В3016 | Весы медицинские | ВМ-20, ВМ-150 | 833,00 |  |
| 39В2730 | Весы медицинские | BWB | 2214,00 |  |
| 39В2730 | Весы медицинские | SECA 663, 706, 707, 712, 787, 954, 984 | 2214,00 |  |
| 39В3016 | Весы медицинские | SECA 700, 710 | 833,00 |  |
| 39В3016 | Весы медицинские | SECA 755 | 833,00 |  |
| 39В2730 | Весы медицинские (весы для взвешивания детей) | SECA 345, 725 | 1373,00 |  |
| 39В2730 | Весы медицинские (для новорожденных) | SECA 334, 354, 374, 727, 728 | 1373,00 |  |
| 39В3016 | Весы медицинские | РН-12Ц13 | 833,00 |  |
| 39В2730 | Весы медицинские шкальные грузоподъемностью 20 кг (весы для взвешивания детей) |  | 833,00 |  |
| 39В2730 | Весы медицинские электронные | ВМЭ-1, ВМЭ-1-10, ВМЭ-1-15, ВМЭ-1-15М | 1373,00 |  |
| 39В2730 | Весы медицинские электронные для взвешивания новорожденных в инкубаторе | ВМЭ-10-01 | 1373,00 |  |
| 39В2730 | Весы электронные медицинские | SECA 634, 644, 664, 703, 763, 766, 767, 770, 780, 781, 782, 798, 880, 881, 882 | 2214,00 |  |
| 39В2730 | Весы электронные медицинские | ТПМ-200 Д1 | 2214,00 |  |
| 39В2730 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 | 2214,00 |  |
| 39В2730 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет | ВЭНд-01-«Малыш» | 1373,00 |  |
| 39В2730 | Весы электронные настольные медицинские | ВЭНМ-15Д23 | 1373,00 |  |
| 39В5420 | Волюметр дыхания | 45084 A-H | 430,00 |  |
| 39В5420 | Волюметр механический | ВМ-30 | 430,00 |  |
| 39Г2440 | Гемоглобинометр | ГФ-Ц-04 | 7439,00 |  |
| 39Г2440 | Гемоглобинометр | б/м | 7439,00 |  |
| 39Г2440 | Гемоглобинометр | MF 1020 | 7439,00 |  |
| 39Г2440 | Гемоглобинометр фотометрический | АГФ-03-1 «МиниГем 540» и АГФ-03-2 «МиниГем 523» | 7439,00 |  |
| 39Г2440 | Гемоглобинометр фотометрический для моно- и бихроматического исследования | ГФ-540/690-«НПП-ТМ» | 7439,00 |  |
| 39Г2440 | Гемоглобинометр фотометрический портативный | АГФ-03-1, АГФ-03-2, АГФ-03/523-«Минигем» | 7439,00 |  |
| 39Г2440 | Гемоглобинометр фотометрический портативный | ГФП-01 | 7439,00 |  |
| 39Г2440 | Гемоглобинометр фотоэлектрический | Гемолан-5 | 7439,00 |  |
| 39Г2441 | Гемокоагулометр термокондуктометрический | ГКТЦ-01 | 7439,00 |  |
| 39Г2441 | Гемокоагулометр турбидиметрический | CGL 2110 | 7439,00 |  |
| 39Г2441 | Гемокоагулометр четырехканальный | СТ 2410 | 7439,00 |  |
| 39Г2441 | Гемоцитометр кондуктометрический | ГЦМК-3 | 7439,00 |  |
| 39Г2540 | Генератор диализатора со встроенными средствами измерений | ГД-01 | 10605,00 |  |
| 39Г4920 | Глюкометр | Ascensia Elite | 5801,00 |  |
| 39Г4920 | Глюкометр | Элите и «Эсприт» | 5801,00 |  |
| 39Г4920 | Глюкометр | б/м | 5801,00 |  |
| 39Г4920 | Глюкометр для определения уровня глюкозы в крови | SensoCard/SensoCard Plus | 5801,00 |  |
| 39Г4920 | Глюкометр для определения уровня глюкозы в крови | FreeStyle™ Papillon Mini | 5801,00 |  |
| 39Г4920 | Глюкометр для определения уровня глюкозы и кетонов в крови | MediSense Optium | 5801,00 |  |
| 39Д3540 | Динамометр медицинский электронный ручной | ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120 | 677,00 |  |
| 39Д3540 | Динамометр кистевой | ДК-25, ДК-50, ДК-100, ДК-140 | 677,00 |  |
| 39Д3540 | Динамометр плоскопружинный ручной | ДРП-10, ДРП-30, ДРП-90, ДРП-120 | 677,00 |  |
| 39Д3540 | Динамометр становой | ДС-200, ДС-500 | 677,00 |  |
| 39Д3550 | Диоптриметр автоматический | SLM-4000, SLM-5000 | 3788,00 |  |
| 39Д3550 | Диоптриметр окулярный | LM-15, LM-15A, LM-15B, LM-15C, LM-15D, LM-25, LM-25D | 3788,00 |  |
| 39Д3560 | Диоптриметр проекционный | ДП-02 | 4822,00 |  |
| 39Д5250 | Дозатор медицинский | б/м | 6835,00 |  |
| **39Д5440** | **Дозаторы пипеточные многоканальные** |  | **1477,88** |  |
| **39Д5240** | **Дозаторы пипеточные одноканальные** |  | **1144,17** |  |
| 39И2140 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический | OMRON | 660,00 |  |
| 39И2140 | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой | ТМ-2655Р | 1757,00 |  |
| 39И2140 | Измеритель артериального давления манометрический показывающий | UA-100, UA-200 | 660,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления мембральный педиатрический | ИАДМ-П | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления мембранный | ИАДМ-01-Медтехника, ИАДМ-«К-С.-Пб» | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления мембранный общего применения | ИАДм-ОП-«Вымпел» | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления мембранный общего применения | ИАДМ-ОП-1-01, ИАДМ-ОП-2-01, ИАДМ-ОП-3-01, ИАДМ-ОПММ, ИАДМ-ОП-«СПЗ» | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления мембранный общего применения модернизированный | ИАДМ-ОП, ИАДМ-ОПМ | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления мембранный с совмещенным манометром и нагнетателем | ИАДМ-С-01 | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления механический | 108M MARSHALL | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления механический | ИАДМ-«ТРИВЕС-ПЧЗ-М» | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления механический | BP AG1-10, BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-90 | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления механический | CS HEALTHCARE (мод. CS-105, CS-106, CS-107) | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления механический | HEM-18 | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления механический (сфигмоманомер) | ROMED | 201,00 |  |
| 39И2130 | Измеритель артериального давления полуавтоматический универсальный | ИАДАУ-01 | 201,00 |  |
| 39И2430 | Измеритель инвазивный портативный электронный автономный центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека | ИиНД-500/75-"Тритон" | 2708,00 |  |
| 39И1920 | Измеритель давления цифровой | РА350Е | 3230,00 |  |
| 39И1420 | Измеритель длины (ростомер) | Р-1, ИД-01М | 393,00 |  |
| 39И4930 | Измеритель мощности и частоты | ИМЧ-01 | 1684,00 |  |
| **39И6830** | **Измерители плотности суспензии** | **ИПС-03** | **2264,50** |  |
| 39И5041 | Измеритель процентного содержания гликогемоглобина в крови | ГГТ-01 "ГЛИКОГЕМОТЕСТ" | 6643,00 |  |
| 39К5020 | Коагулометр | б/м | 5801,00 |  |
| 39К0430 | Колориметр автоматический медицинский цифровой | КАМЦ-1 | 7439,00 |  |
| 39К0430 | Колориметр медицинский | КФМ-Ц-2 | 7439,00 |  |
| 39К0640 | Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики (с каналом спирометрии) | Валента ПБС-01, Валента ПБС-05 | 14210,00 |  |
| 39К0640 | Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики (канал спирометрии, без ЭКГ, РЕО, ВФД) | Валента ПБС-01.Спиро | 5380,00 |  |
| 39К0650 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) (за 1 носимый кардиорегистратор) | Кардиотехника-2000, Кардиотехника-04АД-1, Кардиотехника-04АД-3, Кардиотехника-04-3Р, Кардиотехника-04-03, Кардиотехника-04-03ИР, Кардиотехника-04-08 | 3698,00 |  |
| 39К9920 | Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический | МИЦАР-ЭЭГ | 7677,00 |  |
| 39К3420 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ | Нейрон-спектр, Нейрон-спектр-1, Нейрон-спектр-2, Нейрон-спектр-3, Нейрон-спектр-4, Нейрон-спектр-4ВПМ, Нейрон-спектр-5 | 7677,00 |  |
| 39К4340 | Комплекс мониторный кардиореспираторной системы и гидратации тканей компьютеризированный (с каналом спирометрии) | КМ-АР-01-"Диамант" | 14210,00 |  |
| 39К4340 | Комплекс мониторный кардиореспираторной системы и гидратации тканей компьютеризированный (канал спирометрии, без ЭКГ, РЕО, ВФД) | КМ-АР-01-"Диамант" | 5380,00 |  |
| 39К7450 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ с носимым кардиорегистратором (за 1 носимый кардиорегистратор) | К-4000, К-4000+АД | 3698,00 |  |
| 39К0620 | Комплекс реографический для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока | РЕО-СПЕКТР | 5636,00 |  |
| 39К9920 | Комплекс электроэнцефалографический компьютерный | ЭЭГЦ-24-01-«Телепат», МИЦАР-ЭЭГ | 7677,00 |  |
| 39К6240 | Комплект задатчиков давления | КЗД-01 | 4740,00 |  |
| 39Л3520 | Линейка для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента |  | 1089,00 |  |
| 39Л3680 | Линейка скиаскопическая (компл. из 2-х штук) | ЛСК-1 (за комплект) | 4072,00 |  |
| 39М3520 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | МКМФ-02 | 2461,00 |  |
| 39М5750 | Микрофотометр | б/м | 7439,00 |  |
| 39М4550 | Монитор ЭКГ холтеровский компьютеризированный носимый | Валента | 3698,00 |  |
| 39Н0093 | Набор грузиков металлических для определения внутриглазного давления по Маклакову (набор из 2шт.) | НГМ2-«ОФТ-П» | 677,00 |  |
| 39Н6550 | Набор офтальмологических пробных очковых линз и призм | SNC-35D | 18090,00 |  |
| 39Н6550 | Набор пробных линз медицинский | МНС | 18090,00 |  |
| 39Н6550 | Набор пробных очковых линз и призм | TLS-5A | 18090,00 |  |
| 39Н6550 | Набор пробных очковых линз и призм средний | НС-277-01 | 18090,00 |  |
| 39Н6550 | Набор пробных очковых линз и призм средний и малый | НС, НМ | 18090,00 |  |
| 39Н6555 | Набор пробных очковых линз упрощенный | НПУ-69-01 | 9049,00 |  |
| 39О6820 | Оправа пробная универсальная | ОПУ-01 | 1711,00 |  |
| 39П2630 | Периметр настольный | ПНР-2-01 | 622,00 |  |
| 39П3320 | Пикфлоуметр | OMRON Peak Flow Meter PFM20 | 660,00 |  |
| 39П5244 | Пневмотахометр | ПТ-2 | 869,00 |  |
| 39П6130 | Прибор для измерения артериального давления механический | 500 и 501 | 201,00 |  |
| 39П6130 | Прибор для измерения артериального давления механический | MT-10, MT-10 без стетоскопа, MT-20 | 201,00 |  |
| 39П6130 | Прибор для измерения артериального давления механический | MF10, MF20, MT10, MT20 | 201,00 |  |
| 39П6130 | Прибор для измерения артериального давления механический | UA | 201,00 |  |
| 39П6140 | Прибор для косвенного измерения артериального давления | MT-30, MT-40, MT-70 | 660,00 |  |
| 39П6150 | Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания | Прессотахоспирограф ПТС-14П-01 | 7677,00 |  |
| 39П6930 | Прибор для электрофореза | б/м | 1281,00 |  |
| 39П6130 | Прибор манометрический мембранный | ПММ-300 | 201,00 |  |
| 39П6310 | Прикроватный / медицинский монитор (за 1 канал) |  | 3038,00 |  |
| 39П6320 | Прикроватный / медицинский монитор (за 2 канала) |  | 4307,00 |  |
| 39П6330 | Прикроватный / медицинский монитор (за 3 канала) |  | 5576,00 |  |
| 39П6340 | Прикроватный / медицинский монитор (за 4 канала) |  | 6845,00 |  |
| 39П6350 | Прикроватный / медицинский монитор (за 5 каналов) |  | 8112,00 |  |
| 39П8410 | Пульсоксиметр |  | 2708,00 |  |
| 39Р2520 | Реограф, реоанализатор |  | 5636,00 |  |
| 39Р8422 | Ростомер медицинский | РМ-«Малютка», РМ-Диакомс | 393,00 |  |
| 39Р8422 | Ростомер медицинский | б/м | 393,00 |  |
| 39Р8422 | Ростомер металлический | РМ-01-«Электра» | 393,00 |  |
| 39Р5754 | Ротаметр с местными показаниями медицинский | РММ, РММИ | 860,00 |  |
| 39С3720 | Система амбулаторная электрокардиографическая | МАХАОН | 3220,00 |  |
| 39С3741 | Система биохимическая | COBAS INTEGRA | 9315,00 |  |
| 39С3741 | Система биохимическая аналитическая | ADVIA 1650 | 9315,00 |  |
| 39С3730 | Система для измерения уровня гемоглобина | HemoControl | 6780,00 |  |
| 39С6860 | Спектрофотометр клинический | Spectronic Genesys 5UV/Visible | 3706,00 |  |
| 39С6410 | Спирометр, спирограф электронный |  | 4182,00 |  |
| 39С6410 | Спирометр сухой портативный | ССП | 2031,00 |  |
| 39С8340 | Сфигмоманометр | ВК | 201,00 |  |
| 39Т2720 | Термометр медицинский безртутный | AMRYS TVY-130 | 192,00 |  |
| 39Т2722 | Термометр медицинский цифровой | DT-501 | 192,00 |  |
| 39Т2722 | Термометр электронный медицинский | б/м | 192,00 |  |
| 39Т5540 | Тонометр | б/м | 201,00 |  |
| 39Т1140 | Тонометр внутриглазного давления | ТГДц-01 «ПРА» | 942,00 |  |
| 39У5020 | Указатель давления медицинский | УДМ-60 | 238,00 |  |
| 39У6310 | Установка для поверки каналов измерения давления | УПКД-1 | 3220,00 |  |
| 39У6320 | Установка для поверки каналов измерения частоты пульса | УПКЧП-1 | 4456,00 |  |
| 39Ф5760 | Флуориметр автоматический для иммунологических исследований | Нева-08 | 3935,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр | PM 750 | 3935,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр аналитический медицинский | Мефан-8001 | 3935,00 |  |
| 39Ф5762 | Фотометр автоматизированный со сканируемым планшетом | Фотоскан-01 | 7439,00 |  |
| 39Ф5762 | Фотометр автоматический биохимический | Cormay Multi | 7439,00 |  |
| 39Ф5762 | Фотометр автоматический для иммунологических исследований | Яхонт-01 | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр биохимический автоматизированный с термоблоком | БИОФОТ 311 | 3935,00 |  |
| 39Ф5762 | Фотометр биохимический полуавтоматический | CLIMA MC-15 | 11584,00 |  |
| 39Ф5762 | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01 | 6643,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр для иммуноферментного анализа | SIRIO-S | 11584,00 |  |
| 39Ф5763 | Фотометр для иммуноферментного анализа | PR 2100 | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр для иммуноферментного анализа | SPECTRA SLT | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр для микропланшет автоматический | ELx808, ELx800 | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр для микропланшетов | Mark исполнения iMark | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр иммуноферментный планшетный | ЭФОС-9305 | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр лабораторный медицинский (по всем длинам волн) | Immunochem-2100 | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр лабораторный медицинский | Stat Fax (мод. 303+, 1904+, 2100, 3200, 3300) | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр микропланшетный | MR-96A | 11584,00 |  |
| 39Ф5760 | Фотометр микропланшетный | Opsys MR | 11584,00 |  |
| 39Ф5762 | Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований | Screen Master Plus (Biofot 311) | 9315,00 |  |
| 39Х7750 | Холтеровская система суточного мониторирования ЭКГ с носимым кардиорегистратором | ЕС-2Н | 3698,00 |  |
| 39Г4920 | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови | ПКГ-01 | 5801,00 |  |
| 39Г4920 | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный в комплекте с полоской электрохимической однократного применения | ПКГ-02.4 «Сателлит Плюс» (Экспресс-измеритель) ПКГЭ-02.4 (полоска) | 5801,00 |  |
| 39Г4920 | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный в комплекте с полоской электрохимической однократного применения | ПКГ-02-«Сателлит» (измеритель), ПКГЭ-02 (полоска) | 5801,00 |  |
| 39Э4250 | Электрокардиограф многоканальный |  | 3038,00 |  |
| 39Э4242 | Электрокардиограф одноканальный |  | 2425,00 |  |
| 39Э4251 | Электромиограф |  | 5636,00 |  |
| 39Э4252 | Электроэнцефалограф 12 и 24-канальный |  | 6204,00 |  |
| 39Э4253 | Электроэнцефалограф компьютерный |  | 3038,00 |  |
|  | **КАЛИБРОВКА** |  |  |  |
| 13000 | Автомукомер цифровой | Контур Х100 | 2022,00 |  |
| 13000 | Амперметр, вольтметр технический | б/м | 494,00 |  |
| 13000 | Анализатор биохимический | Spotchem EZ SP-4430 | 9315,00 |  |
| 13000 | Анализатор мочи | Afinion AS100 | 4081,00 |  |
| 13000 | Анализатор мочевых диагностических тест-полосок | Combi Scan | 4081,00 |  |
| 13000 | Анализатор паров этанола |  | 4328,00 |  |
| 13000 | Анализатор паров этанола | Drivesafe | 4328,00 |  |
| 13000 | Аппарат | ИМПАЛС, ИМПУЛЬС, ИКВ | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат | ЛЭНАР, Нейропульс, Сердолик | 2535,00 |  |
| 13000 | Аппарат | СТИАДИН-01 | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат | СТИМУЛ,Эндотон | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат | ЭЛЕКТРОСОН,ЭС,ЛЭНАР | 1693,00 |  |
| 13000 | Аппарат для гальванизации | ГЭ-05 | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат для гальванизации полости рта | ГР-2 | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза | ЭЛФОР-ПРОФ | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат для диатермокоагуляции | ДКС-2М | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ТОНУС | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат для лечения динамическими токами | ДТ-50-3 | 2535,00 |  |
| 13000 | Аппарат для лечения динамическими токами | TZM | 1693,00 |  |
| 13000 | Аппарат для лечения токами надтональной частоты | Ультратон ТНЧ-10-1 | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат для местной дарсонвализации | ИСКРА | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат для СМВ терапии | ЛУЧ-2, 3, 4 РОМАШКА РАНЕТ | 1830,00 |  |
| 13000 | Аппарат ДМВ терапии | ДМВ-01 «Солнышко» | 1830,00 |  |
| 13000 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной | Полюс-101, Полюс-2М | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ | 3742,00 |  |
| 13000 | Аппарат для УВЧ терапии | УВЧ-30, 66, 70, 80 | 1830,00 |  |
| 13000 | Аппарат для флюктуаризации | АСБ-2-1 | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ИВЛ | 1491,00 |  |
| 13000 | Аппарат магнитотерапевтический | Магнитер, АМТ-1,АМТ-2, Биомаг, Алмаг | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат НЧ-терапии | ПОТОК, НИОН, Алимп-1 | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат НЧ терапии синусоидальными модулиров. импульсами | СНИМ | 1409,00 |  |
| 13000 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-4, 5, 6, 7, 8 | 2818,00 |  |
| 13000 | Аппарат э/и | ДЭЛЬТА | 1409,00 |  |
| 13000 | Аспиратор сильфонный | АМ-5 | 524,41 |  |
| 13000 | Ваттметр | СВЧ М3-1, 1А | 5161,00 |  |
| 13000 | Ваттметр | НАРЦИСС | 10962,00 |  |
| 13000 | Ваттметр поглощаемой мощности | М3-100 | 11190,00 |  |
| 13000 | Веха мерная | 16 | 942,00 |  |
| **13000** | **Газоанализатор универсальный** | **УГ-2** | **2181,07** |  |
| 13000 | Генератор кабельный автоматический | ГК-310А-2 | 3203,00 |  |
| 13000 | Генератор сигналов измерительный | Agilent 83630B | 7448,00 |  |
| 13000 | Глубиномер индикаторный | 0...10 мм | 1244,00 |  |
| 13000 | Датчик загазованности | Xgard, Sensorex | 2443,00 |  |
| 13000 | Датчик сигнализатора | Drager Polytron | 2443,00 |  |
| 13000 | Дефибратор-секунда | б/м | 833,00 |  |
| 13000 | Дефибриллятор | б/м | 1592,00 |  |
| 13000 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный импульсный | ДКИ-01 | 1592,00 |  |
| 13000 | Динамометр медицинский | СРБ-90 | 677,00 |  |
| 13000 | Динамометр | HALON/CO2 | 1025,00 |  |
| 13000 | Дозатор весовой до 500кг. |  | 2022,00 |  |
| 13000 | Дозатор весовой от 500кг до 1000кг. |  | 2333,00 |  |
| 13000 | Дозатор весовой свыше 1000кг. |  | 3889,00 |  |
| 13000 | Измеритель мощности дозы (рентгенометр) | ДП-5В | 4457,48 |  |
| 13000 | Измеритель напряжений электронный | ЭИН-МГ4 | 2370,00 |  |
| 13000 | Измеритель средней мощности | М3-3А | 7723,00 |  |
| 13000 | Измеритель шума | CENTER 320, 321, 322, 325 | 8720,00 |  |
| 13000 | Калибр гладкий |  | 201,00 |  |
| 13000 | Калибратор и пистонфон | б/м | 2562,00 |  |
| 13000 | Калибратор температуры | t от 0° до 1200°С | 13624,00 |  |
| 13000 | Калибратор температуры | t от 0° до 300°С | 6872,00 |  |
| 13000 | Калибратор температуры | t от 0° до 650°С | 8144,00 |  |
| 13000 | Калибратор электрических сигналов (калибровка каналов электрических параметров) | TC 301 | 4667,00 |  |
| 13000 | Калибратор электрических сигналов (калибровка каналов электрических параметров, термометров сопротивления и термопар) | TC 301 | 21987,00 |  |
| 13000 | Калибровочное приспособление для настройки устройств для измерения углов установки колес автомобилей | HUNTER 72-372-1, Техновектор, BOSCH и др. | 1537,00 |  |
| 13000 | Камера Горяева |  | 851,00 |  |
| 13000 | Клещи электроизмерительные |  | 1327,00 |  |
| 13000 | Клещи электроизмерительные | Weidmuller 2606 | 2195,00 |  |
| 13000 | Кольцо установочное до 100мм | 177 | 1437,00 |  |
| 13000 | Кольцо установочное от 100 до 250мм | 177 | 1437,00 |  |
| 13000 | Линейка вальцовочная | б/м | 770,00 |  |
| 13000 | Люксметр |  | 2133,39 |  |
| 13000 | Магазин сопротивления | DBR 524 | 3770,00 |  |
| 13000 | Манометр технический (калибровка с выпиской сертификата) |  | 440,00 |  |
| 13000 | Микроскоп металлографический агрегатный | Метам-Р-1 | 2214,00 |  |
| 13000 | Микрошприц | МШ-1М | 1052,00 |  |
| 13000 | Моточасы, счетчик времени | б/м | 2992,00 |  |
| 13000 | Мультиметр | СМ5800 | 1327,00 |  |
| 13000 | Мультиметр | М830 BZ, М890 D | 3770,00 |  |
| 13000 | Мультиметр цифровой |  | 3770,00 |  |
| 13000 | Мультиметр цифровой | VC-820 | 2928,00 |  |
| 13000 | Мультиметр цифровой | М-838 | 1345,00 |  |
| 13000 | Мультиметр цифровой | DT-830, DT-832, VMY-68 | 3220,00 |  |
| 13000 | Мультиметр цифровой | MY 62, MY 65, MY 68 | 3220,00 |  |
| 13000 | Мультиметр цифровой с бесконтактным датчиком тока | М266C, М266F | 1327,00 |  |
| 13000 | Настройка содержания компонентов в газовых средах: | Анализатор-сингализатор, газоанализатор, сигнализатор |  |  |
|  | - нуля |  | 915,00 |  |
|  | - диапазона измерений |  | 915,00 |  |
| 13000 | Нивелир лазерный линейный |  | 2500,00 |  |
| 13000 | Нивелир лазерный ротационный |  | 2500,00 |  |
| 13000 | Нивелир лазерный точечный |  | 2500,00 |  |
| 13000 | Одонтосенсиметр | ОСМ | 1491,00 |  |
| 13000 | Осциллограф |  | 9141,00 |  |
| 13000 | Осциллограф | PCS500 | 13396,00 |  |
| 13000 | Отметчик времени | б/м | 6487,00 |  |
| 13000 | Преобразователь расхода электромагнитный (юстировка) | МастерФлоу | 2141,00 |  |
| 13000 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХА, ТХК, ТПП, ( от 300° до 1200°С) | 2708,00 |  |
| 13000 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХА, ТХК, ТПП, ( от300° до 600°С) | 2187,00 |  |
| 13000 | Прибор | АНПИ | 3880,00 |  |
| 13000 | Прибор для определения объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси | В2020 | 5426,00 |  |
| 13000 | Прибор для электрофореза | б/м | 1208,00 |  |
| 13000 | Прибор контроля оболочки | ПКО-5 | 6204,00 |  |
| 13000 | Прибор проверки часов | ППЧ-7М | 5124,00 |  |
| 13000 | Прибор фотоэлектрический | К3М-4Ц | 3706,00 |  |
| 13000 | Пружина индикатора мощности (за 1 шт.) |  | 311,00 |  |
| 13000 | Разводомер | б/м | 814,00 |  |
| 13000 | Разводомер универсальный | РПУ-2 | 814,00 |  |
| 13000 | Ротаметр жидкостный |  | 13835,00 |  |
| 13000 | Самописец | TZ-4620 | 2223,00 |  |
| 13000 | Секундомер цифровой |  | 3706,00 |  |
| 13000 | Склерометр | б/м | 1034,00 |  |
| 13000 | Скоба контроля диаметра колеса-цифровая | СКДК-Ц-820-1260 | 2745,00 |  |
| 13000 | Спирометр | Carefusio Microlab, Carefusion SpiroUSB | 4182,00 |  |
| 13000 | Спирометр сухой портативный | Riester Spirotest | 2031,00 |  |
| 13000 | Стенд для калибровки устройства УКРУП-1 | модель 60804 | 3386,00 |  |
| 13000 | Стробоскоп | CDA 9452 | 1565,00 |  |
| 13000 | Тахометр | АКИП-9201, АКИП-9202 | 1565,00 |  |
| 13000 | Тензометр для проверки натяжения тросов (за 1 трос) | ИН-II | 1025,00 |  |
| 13000 | Термометр технический (калибровка с выпиской сертификата) |  | 440,00 |  |
| 13000 | Термометр стеклянный ртутный лабораторный | свыше 300°С | 1226,00 |  |
| 13000 | Термометр стеклянный ртутный лабораторный | ТН-2, ТН-7 ( от 0° до 300°С) | 1226,00 |  |
| 13000 | Тестер-мультиметр | LA-1014 | 2928,00 |  |
| 13000 | Ультразвуковой подводный толщиномер | CYGNUS-1, CYGNUS M-2 DIVE, CYGNUS DIVE | 2645,88 |  |
| 13000 | Транспортир геодезический | б/м | 851,00 |  |
| 13000 | Трассо-дефектоискатель | ПОИСК-310Д-2М | 3203,00 |  |
| 13000 | Трассоискатель | ТПК-1, АГ-201, ИК-50 | 4511,00 |  |
| 13000 | Угломер цифровой | DWM 40 L | 1537,00 |  |
| 13000 | Уклономер цифровой | DNM 60 L | 1537,00 |  |
| 13000 | Часы процедурные | б/м | 851,00 |  |
| 13000 | Часы технические | 60ЧП (59ЧП, 61ЧП, 122ЧС, 123ЧС, 124ЧС) | 2992,00 |  |
| 13000 | Шаблон | УШС | 1226,00 |  |
| 13000 | Шаблон для определения лещадности щебня | б/м | 1711,00 |  |
| 13000 | Шаблон сорности | б/м | 2195,00 |  |
| 13000 | Штатив | Ш-II, Ш-III | 375,00 |  |
| 13000 | Штатив магнитный | ШМ-II- Н, ШМ-III | 375,00 |  |
| 13000 | Шумомер |  | 7347,00 |  |
| 13000 | Шумомер | 2230 | 5756,59 |  |
| 13000 | Шумомер | SL-401 | 8720,00 |  |
| 13000 | Эквивалент нагрузки | Э9-4а | 7695,00 |  |
| 13000 | Электроодонтометр | ЭОМ-3 | 1491,00 |  |
|  | **АТТЕСТАЦИЯ** |  |  |  |
| 14000 | Автоматический анализатор температуры помутнения и застывания | PPA-70X | 10458,00 |  |
| 14000 | Анализатор температуры вспышки в открытом и закрытом тигле | ТВО, ТВ3 | 3541,00 |  |
| 14000 | Анализатор щепы ситовой (с 4-мя ситами) | АЛГ-М | 7219,00 |  |
| 14000 | Аппарат для испытания кабелей и диэлектриков | АИИ-70 | 7759,00 |  |
| 14000 | Установка для испытания масла | АИМ-70, АИМ-80, АИМ-90 | 7759,00 |  |
| 14000 | Аппарат для определения стабильности масел против окисления (за 1 рабочий режим) | АПСМ-1 | 7320,00 |  |
| 14000 | Аппарат для определения температуры начала кристаллизации моторного топлива | АТКмт-01 | Дог. |  |
| 14000 | Аппарат для разгонки нефтепродуктов | АРНС-1Э | 7320,00 |  |
| 14000 | Аппарат для разгонки нефтепродуктов при атмосферном давлении | DU-4 | 11401,00 |  |
| 14000 | Аппарат испытания диэлектриков | АИД-60П, АИД-65, АИД-70-У2 | 7759,00 |  |
| 14000 | Аппарат испытания диэлектриков | Меркурий-3 | 7759,00 |  |
| 14000 | Аппарат испытательно-прожигающий | АИП-70 | 7759,00 |  |
| 14000 | Аттестация расходомерных узлов |  | 17614,00 |  |
| 14000 | Баня водяная (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Баня вискозиметрическая TV-2000 в комплекте с циркуляционным термостатом | TLC2 | 19618,00 |  |
| 14000 | Баня масляная (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Баня масляная | ОВ7 | 11401,00 |  |
| 14000 | Баня термостатирующая для определения плотности в комплекте с циркуляционным охладителем | FE 500 | 11401,00 |  |
| 14000 | Баня трехместная цилиндрическая для термостатирования бомб Рейда |  | 9342,00 |  |
| 14000 | Вакуумная установка | ВУ-976А | 1803,00 |  |
| 14000 | Вакуумная система | РС 101 | 4676,00 |  |
| 14000 | Виброплощадка |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Вибростенд калибровочный | ВК-1А | 8866,00 |  |
| 14000 | Вискозиметр определения условной вязкости типа ВУ-М | ВУ-М | 7320,00 |  |
| 14000 | Дуктилометр |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Инкубатор |  | Дог. |  |
| 14000 | Камера термостатирюущая (+ПМА) | TS 606/2-i | 9342,00 |  |
| 14000 | Комплект оснастки для определения дробимости щебня | КП-116 | 3450,00 |  |
| 14000 | Кольцо-пробоотборник |  | 860,00 |  |
| 14000 | Конус балансирный для определения границ текучести глинистых грунтов |  | 1729,00 |  |
| 14000 | Конус типа КА |  | 1473,00 |  |
| 14000 | Криотермостат |  | Дог. |  |
| 14000 | Лопатка для перемешивания (лопатка затворения) | ЛЗ | 860,00 |  |
| 14000 | Мерный цилиндрический сосуд |  | 860,00 |  |
| 14000 | Методика на термостатирующую камеру для определения БПК |  | 15564,00 |  |
| 14000 | Молоток Кашкарова |  | 440,00 |  |
| 14000 | Печь муфельная (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Пластины нагружения (пластины для передачи нагрузки на половины образцов-балочек) |  | 1473,00 |  |
| 14000 | Плотномер динамический | Д-51 | 4319,00 |  |
| 14000 | Прибор | ВИКА | 1629,00 |  |
| 14000 | Прибор | ПОС | Дог. |  |
| 14000 | Прибор для измерения отклонения от плоскостности | НПЛ-1 | 2095,00 |  |
| 14000 | Прибор для измерения отклонения от перпендикулярности | НПР-1 | 1199,00 |  |
| 14000 | Прибор для определения водоудерживающей способности растворной смеси | ОВС | 860,00 |  |
| 14000 | Прибор для определения густоты раствора | ПГР | 1473,00 |  |
| 14000 | Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов | СОЮЗДОРНИИ | 1556,00 |  |
| 14000 | Прибор для определения температуры размягчения нефтепродуктов по кольцу и шару | КиШ | 1437,00 |  |
| 14000 | Прибор для уплотнения грунта | ПКБ, ПКФ | 412,00 |  |
| 14000 | Прибор Красного |  | 3486,00 |  |
| 14000 | Прибор Ле-Шателье |  | 1729,00 |  |
| 14000 | Прибор стандартного уплотнения | СОЮЗДОРНИИ | 4319,00 |  |
| 14000 | Приспособление для испытания на изгиб образцов цементных балочек |  | 860,00 |  |
| 14000 | Сосуд для отмучивания щебня и песка |  | 1125,00 |  |
| 14000 | Сито лабораторное |  | 1629,00 |  |
| 14000 | Стенд для пневматических испытаний и настройки предохранительных клапанов (в комплекте установка компрессорная с бустером УК-2) | СИ-14 | 43298,00 |  |
| 14000 | Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте (первичная) |  | 21960,00 |  |
| 14000 | Стенд поверочный | ЭНСП-02 | 7759,00 |  |
| 14000 | Стерилизатор (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Столик встряхивающий | КП-111 | 2443,00 |  |
| 14000 | Термореактор лабораторный (за 1 рабочий режим) | Термион | 7320,00 |  |
| 14000 | Термостат |  | Дог. |  |
| 14000 | Термостат вискозиметрический (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Термостат и бак масляный |  | Дог. |  |
| 14000 | Термостат нулевой | ТН-1М | 7320,00 |  |
| 14000 | Термостат циркуляционный охлаждающий/нагревающий | F25-ED | 9342,00 |  |
| 14000 | Термостат циркуляционный охлаждающий/нагревающий, FP50-ME совместно с низкотемпературной баней |  | 11401,00 |  |
| 14000 | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий | ТСО 1/80 СПУ | 9342,00 |  |
| 14000 | Термостат циркуляционный | С10 | 9342,00 |  |
| 14000 | Термостат циркуляционный | ЕН-13 | 13451,00 |  |
| 14000 | Трансформатор (за 1 трансформатор в составе установки) |  | 7759,00 |  |
| 14000 | Установка для испытания и тарирования пружин предохранительных клапанов | СИ-25 | 21649,00 |  |
| 14000 | Установка для определения водонепроницаемости |  | Дог. |  |
| 14000 | Установка испытания диэлектриков | УИД | 7759,00 |  |
| 14000 | Установка испытательная | УИД.ИК-10Т, ИВИ-ТЯ, ИВН-15МС | 7759,00 |  |
| 14000 | Установка пробойная | АВИ-70 | 7759,00 |  |
| 14000 | Установка пробойная | ИОГ-100/75 | 7759,00 |  |
| 14000 | Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10кВ | УНЭП 2000 | 7320,00 |  |
| 14000 | Устройство для ускоренного определения водонепроницаемости бетона | ВВ-2 | 3660,00 |  |
| 14000 | Форма облегченная для асфальтобетонной смеси | 50,5. 71,4 | 1034,00 |  |
| 14000 | Формы | 3ФК-70, 3ФК-100 | 4319,00 |  |
| 14000 | Формы | 2ФК-100 | 3450,00 |  |
| 14000 | Формы | ФК-100, ФК-150 | 2178,00 |  |
| 14000 | Формы | ФЦ-150 | 3450,00 |  |
| 14000 | Форма балочки | ФБ-40 | 4319,00 |  |
| 14000 | Формы балочек для цемента | ФП160 | 4319,00 |  |
| 14000 | Хладотермостат (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Холодильник лабораторный | FKv4310 | 9342,00 |  |
| 14000 | Центрифуга (за 1 рабочий режим) | ОПн-3, ОПн-8, В1-ОЦЖ-24, ЦЛК-1, ЦЛМН-Р10-02 «Элекон», ЦЛ «ОКА», ЦЛУ-1, ЦУМ-1 | 2443,00 |  |
| 14000 | Чаша затворения | ЧЗ | 860,00 |  |
| 14000 | Шкаф сушильный (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Шкаф сушильный | UFE400 | 11401,00 |  |
| 14000 | Шкаф сушильный | UNE500 | 13451,00 |  |
| 14000 | Штыковка |  | 860,00 |  |
| 14000 | Шкаф лабораторный для охлаждения и хранения реагентов | KRC50 | 9342,00 |  |
| 14000 | Электропечь лабораторная высокотемпературная (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Электропечь лабораторная низкотемпературная (за 1 рабочий режим) |  | 7320,00 |  |
| 14000 | Электропечь сопротивления | СНОЛ 10/10-В | 9342,00 |  |
| 14000 | Экстрактор | ПЭ 8110 | 2809,00 |  |